## Mode d'emploi
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS076 | [6 empty] | © PIERRE-LOUIS W, ROSSIN V, AYADI M. A, LEMOINE A
Document d'appui à la déclaration ISO17050 | [6 empty] | Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Marquage CE et Dispositifs médicaux
Gestion du rapport Bénéfice/Risque selon la norme XP S99-223
Attention : Sur l'ensemble de l'outil, seules les cases blanches avec une police de couleur bleue sont modifiables.
Organisme : |  | NOM de l'organisme |  |  |  | Signature
Responsable de l'évaluation : |  | NOM Prénom
Coordonnées : |  | Mail |  | Téléphone
Date : |  | jj/mm/aaaa
Remarques complémentaires : |  | Indiquer les commentaires ici
Mode d'emploi
OBJECTIFS
La sécurité du patient étant une priorité pour tout fabricant de dispositifs médicaux, cet outil permet d'évaluer la gestion du rapport Bénéfice/Risque selon la norme française XP S99-223 "Dispositifs médicaux - Gestion du rapport bénéfice/risque", Ed. AFNOR, 19 février 2020, www.afnor.org.
REMARQUE : Si une exigence est déclarée "Non applicable", elle ne sera pas prise en compte dans le calcul du score de l'évaluation finale, mais elle doit être dûment justifiée. Certaines exigences réclament des preuves documentaires dont le bilan est montré dans l'onglet {Maitrise documentaire}.
NB : Cet outil se veut être une aide et ne garantit pas l'obtention du Marquage CE
PRÉSENTATION DES ONGLETS
{Mode d'emploi} :
* Explication du fonctionnement de l'outil et de ses codes couleurs
* Explication des échelles d'évaluation utilisées avec leurs seuils
{Diagnostic Bénéfices_Risques} :
* Evaluation des critères définis visant à satisfaire les exigences de la norme XP S99-223
* Indication du document de preuve et/ou du référentiel utilisé sur chaque critère
{Résultats Globaux} :
* Présentation immédiate des graphes et histogrammes de l'évaluation réalisée
* Indication des plans d'améliorations prioritaires
{Résultats par Article } :
* Présentation des graphes par Article de la norme de l'évaluation réalisée
* Indication des plans d'améliorations prioritaires détaillés par Article
{Maitrise documentaire} :
* Les critères associés à des preuves documentaires sont regroupés en "Dossiers documentés"
* Bilan et synthèse graphique de la maîtrise des preuves documentaires
{Déclaration 17050} :
* Pour communiquer librement ses résultats s'ils sont considérés comme probants
* L'auto déclaration de conformité est paramétrable de 50 % à 90%
Echelles d'évaluation utilisées
Niveaux de RÉALISATION d'une exigence |  |  | LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITE des ARTICLES de la norme
Libellés explicites des niveaux de VÉRACITÉ | Choix de VÉRACITÉ | Taux de VÉRACITÉ | Taux moyen Minimal (%) | Taux moyen Maximal (%) | Niveau de CONFORMITE | Libellés explicites des niveaux de conformité
|  |  | X | X | En attente | Il reste des critères à évaluer...
Niveau 1 : Le critère n'est pas respecté ou alors très aléatoirement. | Faux | 0% | 0% | 29% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Le fonctionnement de vos activités est à revoir de manière active.
Niveau 2 : Le critère n'est pas entièrement appliqué. | Plutôt Faux | 30% | 30% | 59% | Informel | Conformité de niveau 2 : Améliorez vos activités en les prérenisant.
Niveau 3 : Le critère est appliqué et formalisé de manière convaincante. | Plutôt Vrai | 70% | 60% | 89% | Convaincant | Conformité de niveau 3 : Apportez des améliorations pour une mailleure traçabilité.
Niveau 4 : Le critère est appliqué, amélioré, tracé et prouvé dans un document si necessaire. | Vrai | 100% | 90% | 100% | Conforme | Conformité de niveau 4 : Pérénisez vos actions : Communiquez vos résultats, Bravo!
Niveau 5 : Le critère n'est pas applicable à la structure. | Non applicable | NA | NA | NA | Non Applicable | Attention à bien vérifier que tous les critères ne soient pas applicables à votre structure.
Travail réalisé dans le cadre d'un projet UTC Master M2 "Ingénierie de la Santé" - Encadrement : Dr Ing. G. Farges (gilbert.farges@utc.fr) Contact étudiants-développeurs: woodeline@hotmail.fr - valeriane.rossin@outlook.fr - alexlemoine56860@gmail.com - ayadimedaziz@gmail.com

## Diagnostic Bénéfices_Risques
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS076 | [6 empty] | © PIERRE-LOUIS W, ROSSIN V, AYADI M. A, LEMOINE A
Document d'appui à la déclaration ISO17050 | [6 empty] | Enregistrement / Impression : A4 100% Horinzontal
Grille d'auto-évaluation
Gestion du rapport Bénéfice/Risque selon la norme XP S99-223
Organisme : |  | NOM de l'organisme |  |  |  | Signature :
Responsable de l'évaluation : |  | NOM Prénom
Coordonnées : |  | Mail |  | Téléphone
Date : |  | jj/mm/aaaa
Remarques complémentaires : |  | Indiquer les commentaires ici
Tous les articles de la norme |  |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
Art 4. | Exigences générales |  |  | … | Il reste encore des critères à évaluer |  | En attente
4.1 | Processus de gestion du rapport bénéfice/risque |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.1 | Des documents à jour prouvent que le processus continu de gestion du rapport bénéfice/risque du dispositif médical est appliqué et défini. Ce processus intègre des activités précises. |  | Choix de véracité | …
4.2 | Approche par les risques |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.2 | L’application des exigences est définie et mise en œuvre selon une approche par les risques (Annexe A de la norme). La preuve de la non-applicabilité d'une exigence est apportée. |  | Choix de véracité | …
4.3 | Prise en compte des autres activités de l'organisme |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.3 | Les activités de gestion du rapport bénéfice/risque sont mises en oeuvre et incluent les interactions avec les autres processus de l’organisme. |  | Choix de véracité | …
4.4 | Responsabilité de la direction |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.4 | Pour chaque utilisation prévue, les critères d’acceptabilité, apportant la preuve d'un rapport bénéfice/risque favorable, sont explicités grâce à une politique implémentée par la direction. |  | Choix de véracité | …
4.5 | Gestion des personnes impliquées dans la gestion du rapport bénéfice/risque |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.5.1 | Les personnes exécutant des tâches relatives à la gestion du rapport bénéfice/risque ont les compétences essentielles leur permettant une réalisation intégrale des tâches attribuées. |  | Choix de véracité | …
4.6 | Gestion des données clés |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.6.1 | Les données clefs d’estimation et d’évaluation du rapport bénéfice/risque sont comprises et comportent les données utilisées tout le long de cylce du DM. |  | Choix de véracité | …
4.6.2 | La qualité des données clefs est prouvée par évaluation selon : leur validité scientifique ; la qualité méthodologique, et ; leur pertinence dans le cadre de l’évaluation de l’acceptabilité du rapport bénéfice/risque. |  | Choix de véracité | …
4.6.3 | La traçabilité des données clefs est garantie. |  | Choix de véracité | …
4.6.4 | Les données clefs sont archivées pendant au moins la durée de commercialisation ajoutée à la durée de vie du dispositif et selon les exigences règlementaires applicables. |  | Choix de véracité | …
4.7 | Gestion des enregistrements |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.7 | Des enregistrements prouvent que les documents associés aux activités de gestion du rapport bénéfice/risque sont maîtrisés et disponibles. |  | Choix de véracité | …
4.8 | Plan de gestion du rapport bénéfice/risque |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.8.1 | Des documents (comprenant tous les éléments indispensables) prouvent que la planification des activités de gestion du rapport bénéfice/risque (partie obligatoire du dossier de gestion) est maîtrisée conformément aux exigences applicables. |  | Choix de véracité | …
4.8.2 | Le contexte associé au dispositif est déterminé et précise ses principes. L'annexe B présente les principes. |  | Choix de véracité | …
4.8.2 | La finalité clinique, le bénéfice revendiqué, le profil patient et/ou groupes-cibles, le profil utilisateur et l’environnement d’utilisation sont clairement identifiés. |  | Choix de véracité | …
4.8.3 | Les critères pour estimer les risques et les bénéfices, refléter les opinions, estimer les rapport bénéfices/risque et évaluer l’acceptabilité de ce rapport sont établis.​ |  | Choix de véracité | …
4.9 | Revues |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.9.1 | Des enregistrements et des revues réalisées dans le cadre de l’évaluation du rapport bénéfice/risque, prouvent que les personnes impliquées, le champ des analyses et les principales conclusions et actions décidées sont définis. |  | Choix de véracité | …
4.9.2 | Des revues périodiques des activités de gestion du rapport bénéfice/risque après commercialisation sont programmées. |  | Choix de véracité | …
4.10 | Mises à jour |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
4.10 | L’estimation du rapport bénéfice/risque est actualisée selon le besoin arbitré par l'organisme. |  | Choix de véracité | …
Art 5. | Prise en compte des opinions |  |  | … | Il reste encore des critères à évaluer |  | En attente
5.1 | Généralités |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
5.1 | Une analyse du besoin sur l’opinion du patient a été effectuée. |  | Choix de véracité | …
5.2 | Prise en compte de l'opinion des patients |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
5.2 | La récolte d’opinion a été réalisée auprès de patients ou d’une entité les représentant avant ou durant la gestion du bénéfice/risque. |  | Choix de véracité | …
5.3 | Prise en compte d'autres opinions |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
5.3 | L’opinion de toutes les parties prenantes autre que celle des patients a été récoltée et prise en compte. |  | Choix de véracité | …
Art 6. | Analyse des bénéfices |  |  | … | Il reste encore des critères à évaluer |  | En attente
6.1 | Identification des bénéfices |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
6.1 | Une identification précise de chaque bénéfice relatif aux parties prenantes a été effectuée selon les exigences applicables de performances cliniques et des résultats de l’évaluation clinique. |  | Choix de véracité | …
6.2 | Estimation des bénéfices |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
6.2 | Une identification de la probabilité d’occurrence et de l’importance de chaque bénéfice a été réalisée selon les données cliniques disponibles. |  | Choix de véracité | …
6.3 | Données clés pour l'évaluation du rapport bénéfice/risque |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
6.3 | Les données clés issues des activités de gestion des bénéfices ont été déterminées. |  | Choix de véracité | …
Art 7. | Analyse des risques |  |  | … | Il reste encore des critères à évaluer |  | En attente
7.1 | Généralités |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
7.1 | Les exigences règlementaires applicables de la norme NF EN ISO 14971 ont été respectées. |  | Choix de véracité | …
7.2 | Exigences en matière de maitrise des risques et d'acceptabilité des risques |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
7.2 | Les risques sont contrôlés autant que possible sans altérer le rapport bénéfice/risque |  | Choix de véracité | …
7.2 | Le niveau de risque individuel et de risque global admissible ont été déterminés pour chaque utilisation prévue. |  | Choix de véracité | …
7.2 | Dans l'évaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque, les risques, exigences, technicités applicables au DM sont pris en compte. |  | Choix de véracité | …
7.3 | Données clés pour l'évaluation du rapport bénéfice/risque |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
7.3 | Les données clés issues des activités de gestion des risques ont été définies. |  | Choix de véracité | …
Art 8. | Estimation du rapport bénéfice/risque |  |  | … | Il reste encore des critères à évaluer |  | En attente
8.1 | Rapport bénéfice/risque des différentes utilisations prévues |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
8.1 | Dans chaque type d'exploitation identifiée du dispositif, le rapport bénéfice/risque a été déterminé pour chaque risque résiduel et global. |  | Choix de véracité | …
8.2 | Identification des différentes situations possibles |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
8.2.1 | Les combinaisons de risques et bénéfices possibles ont été estimées pour chaque utilisation prévue. |  | Choix de véracité | …
8.2.2 | Les situations extrêmes ont été identifiées. |  | Choix de véracité | …
8.2.2 | Le rapport bénéfice/risque global de chaque situation extrême est evalué. |  | Choix de véracité | …
8.3 | Identification des incertitudes |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
8.3 | Les incertitudes portant sur les données clés ont été définies. |  | Choix de véracité | …
8.4 | Estimation de l'évolution temporelle du rapport bénéfice/risque |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
8.4 | L’évolution du rapport bénéfice/risque dans le temps a été évalué. |  | Choix de véracité | …
Art 9. | Evaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque |  |  | … | Il reste encore des critères à évaluer |  | En attente
9.1 | Généralités |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
9.1 | L'organisme a mis en place une revue critique cadrant les éléments favorables/défavorables du contexte environnant l'évaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque. |  | Choix de véracité | …
9.2 | Plannification de l'évaluation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
9.2.1 | Des enregistrements prouvent que la planification de l'évaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque définit la forme de l'évaluation ainsi que les parties prenantes avec leurs compétences et responsabilités. |  | Choix de véracité | …
9.3 | Données d'entrée pour l'évaluation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
9.3 | Le contexte est décrit dans les données d'entrée pour l'évaluation et identifie les principales informations relatives à la définition du contexte, aux opinions des patients et utilisateurs et aux questions ouvertes abordées. |  | Choix de véracité | …
9.3 | Il existe des enregistrements synthétiques sur la gestion listant les risques et les bénéfices clés, dans le dossier de gestion du rapport bénéfice/risque. |  | Choix de véracité | …
9.4 | Evaluations |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
9.4 | L'acceptabilité du rapport bénéfice/risque à été estimé en tenant compte de l'ensemble des données utiles. |  | Choix de véracité | …
9.5 | Conclusions |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
9.5 | Des enregistrements dans le dossier de gestion du rapport bénéfice/risque prouvent que les conclusions des activités attenantes y sont détaillées précisément. |  | Choix de véracité | …
9.5 | L'indentification des informations destinées aux patients est établie et rassemble les informations utilisées et émanant de la conclusion. |  | Choix de véracité | …
9.6 | Cas particuliers |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
9.6.1 | Les investigations cliniques sont définies selon un contexte propre et récoltent l'opinion des patients. |  | Choix de véracité | …
9.6.1 | Tout évènement significatif relatif à l'investigation clinique entraîne une réévaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque. |  | Choix de véracité | …
9.6.1 | Des indicateurs et seuils liés au rapport bénéfice/risque de l'investigation clinique sont maîtrisés et maîtrisables. |  | Choix de véracité | …
9.6.2 | Cas où le rapport bénéfice/risque doit être accepté par l'utilisateur ou le patient avant l'utilisation : Lorsque nécessaire, des enregistrements définissent les personnes susceptibles d'accepter ce rapport, leurs opinions ainsi que l'information attenante leur permettant de l'élaborer. |  | Choix de véracité | …
9.6.3 | Cas des femmes enceintes ou allaitantes : Deux rapports bénéfice/risque sont évalués pour la mère et son enfant. |  | Choix de véracité | …
9.6.4 | Les responsables légaux sont au coeur de l'évaluation de l'opinion de des patients mineurs. |  | Choix de véracité | …
9.6.5 | Les responsables légaux sont au coeur de l'évaluation de de l'opinion des patients incapables. |  | Choix de véracité | …
Art 10. | Informations fournies avec le dispositif |  |  | … | Il reste encore des critères à évaluer |  | En attente
10.1 | Généralités |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
10.1 | Les informations fournies sont complètes et respectent les exigences des normes NF EN ISO 14971 et NF EN 62366-1. |  | Choix de véracité | …
10.1.1 | Les messages clés sont obligatoirement approuvés et utilisés par le destinataire. |  | Choix de véracité | …
10.1.2 | La forme des informations fournies est, faite sur-mesure en fonction du destinataire, clarifiée, accessible et précise dans les termes, notations et échelles. |  | Choix de véracité | …
10.1.3 | Le contrôle de la forme, cohérence, pertinence et précision des informations fournies est effectué. |  | Choix de véracité | …
10.1.4 | Un processus d'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation valide obligatoirement l'efficacité de l'information fournie. |  | Choix de véracité | …
10.2 | Information destinée à forger l'opinion du patient |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
10.2 | L'information destinée à forger l'opinion est établie et contient les risques et bénéfices clés, conclusion attenantes et les coordonnées du fabricant. |  | Choix de véracité | …
10.3 | Informations fournies aux utilisateurs professionnels de santé |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
10.3 | La compréhension du rapport bénéfice/risque des professionnels est prouvée par des informations fournies de manière claire. |  | Choix de véracité | …
10.4 | Informations fournies dans le cadre des investigations cliniques |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
10.4 | Lors du consentement pour l'investigation clinique, toute information nécessaire est délivrée au sujet dans le respect le plus total. |  | Choix de véracité | …
Art 11. | Surveillance après commercialisation |  |  | … | Il reste encore des critères à évaluer |  | En attente
11.1 | Généralités |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
11.1 | Un recueil précis des informations à surveiller après commercialisation a été effectuée. |  | Choix de véracité | …
11.1 | La mise à jour du dossier de la SAC et la gestion des bénéfices est faite régulièrement de manière réactive et proactive. |  | Choix de véracité | …
11.2 | Surveillance du dispositif et de son utilisation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
11.2 | Toutes évolutions concernant le dispositif et leurs conséquences ont été prise en compte dans un dossier de gestion des bénéfices pour planifier les activités de surveillance. |  | Choix de véracité | …
11.3 | Surveillance de l'évolution du contexte |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
11.3 | Une veille sur la technologie, la médecine, la règlementation, les consensus et les opinions ont été mis en place si nécessaire afin d’identifier les évolutions relatives au dispositif. |  | Choix de véracité | …
11.4 | Suivi du nombre de dispositifs sur le marché et de leur utilisation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
11.4 | Un état de l’art et une étude de marché de l’utilisation du dispositif et de son marché a été effectuée. |  | Choix de véracité | …
11.5 | Définition de seuils et indicateurs pour la surveillance |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
11.5 | Des seuils et des indicateurs ont été identifiés afin de détecter toutes évolutions significatives des paramètres de performance, d’efficacité et de sécurité du dispositif. |  | Choix de véracité | …
11.6 | Prise en compte des données d'après commercialisation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
11.6.2 | Une analyse régulière des données pouvant affecter le rapport bénéfices/risques est effectuée et rapidement prise en compte en fonction de la politique de la SAC. |  | Choix de véracité | …
11.6.3 | Pour chaque nouvelle donnée pouvant influer sur le rapport bénéfices/risques, une réévaluation de ce dernier est effectuée. |  | Choix de véracité | …
11.7 | Vigilance |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
11.7 | Une réévaluation de l’acceptabilité du rapport bénéfice/risque est effectuée pour chaque événement de vigilance et inclue les données attenantes. |  | Choix de véracité | …
Art.12 | Communications règlementaires |  |  | … | Il reste encore des critères à évaluer |  | En attente
12 | Communications règlementaires |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
12 | Toute évolution significative du rapport bénéfice/risque et les informations de traçabilité des activités de gestion du rapport bénéfice risque est synthétisée et communiquée. |  | Choix de véracité | …

## Résultats Globaux
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS076 | [5 empty] | © PIERRE-LOUIS W, ROSSIN V, AYADI M. A, LEMOINE A
Document d'appui à la déclaration ISO17050 | [5 empty] | Enregistrement / Impression : A4 100% Horizontal
Résultats globaux
Gestion du rapport Bénéfice/Risque selon la norme XP S99-223
Organisme : |  | NOM de l'organisme |  |  | Signature :
Responsable de l'évaluation : |  | NOM Prénom
Coordonnées : |  | Mail |  | Téléphone
Date : |  | jj/mm/aaaa
Remarques complémentaires : |  | Indiquer les commentaires ici
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFORMITÉ et de VÉRACITÉ selon la norme XP S99-223
Niveaux de VÉRACITÉ des 0 critères évalués |  |  |  | Niveaux de CONFORMITÉ des 0 SOUS-ARTICLES évalués
Moyenne générale :
…
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
|  |  |  | Plan n°1 | ... | ...
Plan n°2 :
Plan n°3 :
SYNTHÈSE des RÉSULTATS de l'évaluation sur la norme |  |  | Taux % | Evaluations | Niveaux de CONFORMITÉ
Niveau moyen sur les articles de la norme XP S99_223 |  |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4. | Exigences générales |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.1. | Processus de gestion du rapport bénéfice/risque |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.2. | Approche par les risques |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.3. | Prise en compte des autres activités de l'organisme |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.4. | Responsabilité de la direction |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.5. | Gestion des personnes impliquées dans la gestion du rapport bénéfice/risque |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.6. | Gestion des données clés |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.7. | Gestion des enregistrements |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.8. | Plan de gestion du rapport bénéfice/risque |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.9. | Revues |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
4.10. | Mises à jour |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
5. | Prise en compte des opinions |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
5.1. | Généralités |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
5.2. | Prise en compte de l'opinion des patients |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
5.3. | Prise en compte d'autres opinions |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
6. | Analyse des bénéfices |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
6.1. | Identification des bénéfices |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
6.2. | Estimation des bénéfices |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
6.3. | Données clés pour l'évaluation du rapport bénéfice/risque |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
7. | Analyse des risques |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
7.1. | Généralités |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
7.2. | Exigences en matière de maitrise des risques et d'acceptabilité des risques |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
7.3. | Données clés pour l'évaluation du rapport bénéfice/risque |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
8. | Estimation du rapport bénéfice/risque |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
8.1. | Rapport bénéfice/risque des différentes utilisations prévues |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
8.2. | Identification des différentes situations possibles |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
8.3. | Identification des incertitudes |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
8.4. | Estimation de l'évolution temporelle du rapport bénéfice/risque |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
9. | Evaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
9.1. | Généralités |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
9.2. | Plannification de l'évaluation |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
9.3. | Données d'entrée pour l'évaluation |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
9.4. | Evaluations |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
9.5. | Conclusions |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
9.6. | Cas particuliers |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
10. | Informations fournies avec le dispositif |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
10.1. | Généralités |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
10.2. | Information destinée à forger l'opinion du patient |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
10.3. | Informations fournies aux utilisateurs professionnels de santé |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
10.4. | Informations fournies dans le cadre des investigations cliniques |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
11. | Surveillance après commercialisation |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
11.1. | Généralités |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
11.2. | Surveillance du dispositif et de son utilisation |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
11.3. | Surveillance de l'évolution du contexte |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
11.4. | Suivi du nombre de dispositifs sur le marché et de leur utilisation |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
11.5. | Définition de seuils et indicateurs pour la surveillance |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
11.6. | Prise en compte des données d'après commercialisation |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
11.7. | Vigilance |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer
12. | Communications règlementaires |  | … | En attente | Il reste encore des critères à évaluer

## Résultats par Article
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS076 |  |  |  |  | © PIERRE-LOUIS W, ROSSIN V, AYADI M. A, LEMOINE A
Document d'appui à la déclaration ISO17050 |  |  |  |  | Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Résultats par article
Diagnostic selon la norme XP S99-223
Organisme : |  | NOM de l'organisme |  | Signature
Responsable de l'évaluation : |  | NOM Prénom
Coordonnées : |  | Mail | Téléphone
Date : |  | jj/mm/aaaa
Remarques complémentaires : |  | Indiquer les commentaires ici
| Art 4. | Exigences générales
| Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence : | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
| … | En attente | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
| Art 5. | Prise en compte des opinions
| Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
| … | En attente | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
| Art 6. | Analyse des bénéfices
| Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
| … | En attente | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
| Art 7. | Données clés pour l'évaluation du rapport bénéfice/risque
| Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
| … | En attente | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
| Art 8. | Estimation du rapport bénéfice/risque
| Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
| … | En attente | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
| Art 9. | Evaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque
| Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
| … | En attente | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
| Art 10. | Informations fournies avec le dispositif
| Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
| … | En attente | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
| Art 11. | Surveillance après commercialisation
| Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
| … | En attente | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
| Art.12 | Communications règlementaires
| Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
| … | En attente | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :

## Maîtrise documentaire
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS076 | [7 empty] | © PIERRE-LOUIS W, ROSSIN V, AYADI M. A, LEMOINE A
Document d'appui à la déclaration ISO17050 | [7 empty] | Enregistrement / Impression : A4 100% Horizontal
Grille d'auto-évaluation
Maîtrise documentaire selon la norme XP S99-223
Organisme : |  | NOM de l'organisme |  |  |  | Signature
Responsable de l'évaluation : |  | NOM Prénom
Coordonnées : |  | Mail |  | Téléphone
Date : |  | jj/mm/aaaa
Remarques complémentaires : |  | Indiquer les commentaires ici
Niveaux de CONFORMITÉ de la MAÎTRISE DOCUMENTAIRE selon la norme XP S99-223
Sur cette page se trouve un graphe radar vous montrant le pourcentage de conformité lié à votre documentation. Vous y trouverez une partie commentaire sur les résultats obtenus et également la liste des documents à fournir montrant cette fois ci de manière plus précise le poucentage de conformité,
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI, QUAND Date et responsable |  | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Liste des documents à fournir
Nom du document | Référence Unique du Document en Interne | Référence dans le Dossier de Gestion du rapport B/R (Annexe C) | Note (%) | Evaluation | Commentaires
Documents 4.1 : processus de gestion du rapport bénéfice/risque |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Enregistrements 4.7 : Activtiés de gestion du rapport Bénéfice/Risque |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Documents 4.8.1 : Plans de gestion du rapport Bénéfice/Risque |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Enregistrements 4.9.1 : Revues réalisées dans le cadre du rapport Bénéfice/Risque |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Documents 9.1 : Revues critiques |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Enregistrements 9.2.1 : Planifications de l'évaluation de l'acceptabilité du rapport Bénéfice/Risque |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Documents 9.3.a : Synthèses des conclusions de la gestion des risques |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Documents 9.3.b : Synthèses des conclusions de la gestion des bénéfices |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Documents 9.5 : Enregistrements des conclusions des activités de gestion du rapport bénéfice/risque |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Document 11.2 : Dossiers de gestion des bénéfices |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Documents 11.6.1 : Documents de préanalyse des données de surveillance après commercialisation |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants

## Déclaration 17050
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS076 |  | © PIERRE-LOUIS W, ROSSIN V, AYADI M. A, LEMOINE A
Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050 |  |  | Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : |  | Référence unique de la déclaration ISO 17050 :
Date de la déclaration + 1 an |  | date de la déclaration invalide
Objet de la déclaration : Niveau de conformité à la norme XP S99-223 spécifique à la gestion du rapport Bénéfices/Risques
Nous soussignés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles ont été mesurées d'après les exigences de la norme XP S99-223 sur l'évaluation du rapport bénéfice/risque des dispositifs médicaux,
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Tableau des résultats |  | Taux | Niveau de Conformité
Choisissez le seuil de déclaration : |  | 70%
Niveau moyen sur les articles de la norme |  | … | Non déclarable
Art.4 | Exigences générales | … | Non déclarable
Art. 5 | Prise en compte des opinions | … | Non déclarable
Art. 6 | Analyse des bénéfices | … | Non déclarable
Art. 7 | Analyse des risques | … | Non déclarable
Art. 8 | Estimation du rapport bénéfice/risque | … | Non déclarable
Art. 9 | Evaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque | … | Non déclarable
Art. 10 | Informations fournies avec le dispositif | … | Non déclarable
Art. 11 | Surveillance après commercialisation | … | Non déclarable
Art. 12 | Communications règlementaires | … | Non déclarable
Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques |  | Documents spécifiques
Norme ISO EN XP S99-223 : Dispositifs médicaux – Gestion du rapport bénéfice/risque - Editions Afnor, www.afnor.org, février 2020 |  | Indiquez les documents que vous mettrez à disposition d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et signés de ce fichier d'autodiagnostic
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir sa dénomination au bas de la feuille |  | Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document d'appui éventuel pour cette déclaration
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : |  | Personne responsable de l'organisme :
... |  | ...
Coordonnées professionnelles : |  | Coordonnées professionnelles :
... |  | ...
... |  | ...
... |  | ...
... |  | ...
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : |  | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Signature : |  | Signature :

## Listes (hidden)
Tableau récapitulatif des articles de la norme |  |  | Art 4. | Art 5. | Art 6. | Art 7. | Art 8. | Art 9. | Art 10. | Art 11. | Art 12. | Nombre total par niveau
Choix de véracité | … | Libellé de l'évaluation | 17 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 8 | 9 | 1 | 66
Vrai. | 100% | Niveau 4 : Le critère est appliqué, amélioré, tracé et prouvé dans un document si necessaire. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plutôt Vrai. | 70% | Niveau 3 : Le critère est appliqué et formalisé de manière convaincante. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plutôt Faux. | 30% | Niveau 2 : Le critère n'est pas entièrement appliqué. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faux. | 0% | Niveau 1 : Le critère n'est pas respecté ou alors très aléatoirement. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non applicable. | NA | Le critère n'est pas applicable à la structure. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nombre total de point évalué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
Point non traité | 66 | [10 empty] | Nombre de critères
Article évalué | 0
Note | Niveau de conformité | Choix de véracité | Art 4.: Maîtrise documentaire
… | En attente |  | Art 4.: Documents; Art 5.: Libéllés correspondants
NA | Non applicable | Non applicable | Art 4.: Absent; Art 5.: Attention à bien vérifier ce document ne vous est pas exigé
0% | Insuffisant | Faux | Art 4.: Absent; Art 5.: Commencez la rédaction du document
10% | Insuffisant | Faux | Art 4.: Absent; Art 5.: Commencez la rédaction du document
20% | Insuffisant | Faux | Art 4.: Incomplet; Art 5.: Améliorez la rédaction : Revoyez le contenu du document
30% | Informel | Faux | Art 4.: Incomplet; Art 5.: Améliorez la rédaction : Revoyez le contenu du document
40% | Informel | Plutôt Faux | Art 4.: Incomplet; Art 5.: Continuez la rédaction : Des informations sont manquantes
50% | Informel | Plutôt Faux | Art 4.: Incomplet; Art 5.: Continuez la rédaction : Des informations sont manquantes
60% | Convaincant | Plutôt Faux | Art 4.: Presque complet; Art 5.: Continuez la rédaction : Des informations sont manquantes
70% | Convaincant | Plutôt vrai | Art 4.: Presque complet; Art 5.: Finaliser la rédaction : Des améliorations peuvent être apportées
80% | Convaincant | Plutôt vrai | Art 4.: Presque complet; Art 5.: Finaliser la rédaction : Des améliorations peuvent être apportées
90% | Conforme | Plutôt vrai | Art 4.: Complet et diffusé; Art 5.: Finaliser la rédaction : Des améliorations peuvent être apportées
100% | Conforme | Vrai | Art 4.: Complet et diffusé; Art 5.: Péréniser le document : Maintenir le document à jour
| Conformité à l'article de la norme | Libéllé | Art 4.: Nombre total d'articles; Art 5.: Nombre total de sous article
| Conforme | Niveau 4 : Pérénisez et communiquez vos résultats, Bravo ! | Art 4.: 0; Art 5.: 0
| Convaincant | Niveau 3 : Apportez des améliorations pour une meilleure traçabilité. | Art 4.: 0; Art 5.: 0
| en attente | Il reste encore des critères à évaluer | Art 4.: 9; Art 5.: 41
| Informel | Niveau 2 : Améliorez vos activités en les prérenisant. | Art 4.: 0; Art 5.: 0
| Insuffisant | Niveau 1 : Le fonctionnement de vos activités est à revoir. | Art 4.: 0; Art 5.: 0
| Non applicable | Veillez à justifier les critères non applicables à votre structure. | Art 4.: 0; Art 5.: 0
Résultats finaux
|  | Nombre total évalué | Art 4.: 0; Art 5.: 0
|  | Nombre total | Art 4.: 9; Art 5.: 41
Choix de seuil
50%
60%
70%
80%
90%
| Article |  | Art 4.: Taux
| 4. | Exigences générales | bar: Art 4.
| 5. | Prise en compte des opinions | bar: Art 4.
| 6. | Analyse des bénéfices | bar: Art 4.
| 7. | Analyse des risques | bar: Art 4.
| 8. | Estimation du rapport bénéfice/risque | bar: Art 4.
| 9. | Evaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque | bar: Art 4.
| 10. | Informations fournies avec le dispositif | bar: Art 4.
| 11. | Surveillance après commercialisation | bar: Art 4.
| 12. | Communications règlementaires | bar: Art 4.
Tableau récapitulatif des articles de la norme :
A quoi sert-il ?
Ce tableau permet d'avoir accès en un coup d'oeil aux choix de véracités, aux pourcentages correspondants ainsi qu'au nombre de critères correspondant pour chaque articles. C'est d'ici que vient le contenu des choix de véacité.
Tableau de niveau de conformité :
A quoi sert-il ?
Il permet d'associer les niveaux de conformité aux choix rentrés par l'évaluateur. Il associe à ces derniers la gestion documentaire évaluée dans l'onglet "maîtrise documentaire".
Tableau : Conseils et Récapitulatif
A quoi sert-il ?
Ce tableau permet de conseiller l'entreprise sur les actions à entreprendre en fonction de leur résultat. Il permet aussi de se situer sur le nombre de critères à améliorer.
Un autre partie de ce tableau comptabilise le nombre total d'articles et le nombres d'aritcles évalués.
Tableau : article et taux de véracité
Facilité la selection des articles pour le graphe radar