## Mode d'emploi
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS081 | [5 empty] | © PIERRE-LOUIS W, ESSAAID I, IDIHYA K, WAOUSSI S
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 10993:2018 | [6 empty] | Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Outil d'autodiagnostic selon la norme ISO NF EN 10993-1:2018
| Etablissement: | Nom de l'établissement
| Date du diagnostic (jj/mm/aaaa) : | 2020-11-20 |  |  |  | Signature de l'évaluateur :
Evaluateur : |  | NOM Prénom
| Contact ( Tél et Email) : | Téléphone |  | email
| Remarques: | Insérez vos commentaires
Mode d'emploi
Objectifs: Cet outil d’autodiagnostic permet aux fabricants de dispositifs médicaux de s’auto-évaluer selon la norme ISO NF EN 10993-1 :2018. Il facilite la compréhension des points essentiels de cette norme et aide à s'évaluer sur le respect de ses exigences.
Remarques: Si des critères sont déclarés "Non Applicables", ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du score de l'évaluation finale. La non applicabilité doit être justifiée.
NB: Cet outil ne garantit pas une certification.
Présentation des onglets: {Mode d'emploi} *Explication sur le fonctionnement de l'outil *Choix des seuils d'évaluation à utiliser
{Evaluation} * Critères d'évaluation par article et sous article sont définis. Des modes de preuve et des commentaires peuvent être ajoutés.
{Résultats globaux} * Graphiques des résultats des évaluations concernant la norme * Tableau de synthèse et zones d'élaboration des plans d'amélioration
{Résultats par Article} * Graphiques des évaluations sur chaque article associé à la norme * Zones d'élaboration des plans d'amélioration
{Maitrise documentaire} * Liste des documents exigés par la norme
{Déclaration ISO 17050} * Communication des résultats s'ils sont considérés comme probants * Le niveau minimal déclarable est celui de "Convaincant"
Echelles d'évaluation utilisées
Niveau de véracité liés à la réalisation des critères et plans d'action |  |  |  | Libellés des niveaux de conformité des articles de la norme
Libellés explicites des niveaux de véracité |  | Choix de véracité | Taux de véracité | Taux moyen minimal | Taux moyen maximal | Niveau de conformité | Libellés explicites des niveaux de conformité
Niveau 1 : Le critère n'est pas respecté ou alors très aléatoirement |  | Faux. | 0% | 0% | 28% | Insuffisant | Le fonctionnement de vos activités est à revoir de manière active
Niveau 2 : Le critère n'est pas entièrement appliqué |  | Plutôt faux. | 30% | 29% | 44% | Informel | Améliorez vos activités en les prérenisant
Niveau 3 : Le critère est appliqué et formalisé de manière convaincante |  | Plutôt vrai. | 70% | 45% | 69% | Convaincant | Apportez des améliorations pour une mailleure traçabilité
Niveau 4 : Le critère est appliqué, amélioré, tracé et prouvé dans un document si nécessaire |  | Vrai. | 100% | 70% | 100% | Conforme | Communiquez vos résultats, Bravo!
Le critère n'est pas applicable à la structure |  | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Attention à bien vérifier que tous les critères ne sont pas applicables à votre structure
Membres du projet: Kawtar Idihya(idihyakawtar@gmail.com); Imane Essaaid (imaneessaaid@hotmail.com); Woodeline Pierre-Louis(pwoodeline@gmail.com); Saryane Waoussi(saryanewaoussi@gmail.com) Suiveur du projet: Jean Matthieu PROT Contact: jean-matthieu.prot@utc.fr

## Evaluation
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS081 | [6 empty] | © PIERRE-LOUIS W, ESSAAID I, IDIHYA K, WAOUSSI S
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 10993:2018 | [6 empty] | Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Outil d'autodiagnostic selon la norme ISO NF EN 10993-1:2018
| Etablissement: | Nom de l'établissement
| Date du diagnostic (jj/mm/aaaa) : | 2020-11-20 |  | Signature de l'animateur du diagnostic :
| Animateur du diagnostic : | NOM Prénom
| Contact ( Tél et Email) : | Téléphone | email
| Remarques: | Insérez vos commentaires
Réf. | Critères et plans d'action sur les articles de la norme |  | Evaluations | % | Libellés des évaluations | Références des documents | Commentaires
Tous les Articles de la norme
Art.4 | Principes généraux applicables à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 1 | Les tests des effets biologiques, réglementaires et cliniques ont été inclus dans la procédure d'évaluation biologique et sont inclus dans un processus de gestion de risque. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 2 | Les propriétés chimiques, toxicologiques, physiques, électriques, morphologiques et mécaniques essentielles à la conception des dispositifs médicaux ont été pris en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 3 | Au cours de l’évaluation biologique les substances relarguées ont été prises en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 4 | Au cours de l’évaluation biologique les résidus, les contaminants et additifs ont été pris en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 5 | Au cours de l’évaluation biologique les produits de dégradation ont été pris en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 6 | Au cours de l’évaluation biologique, la porosité, la forme, la taille des particules, la morphologie et la forme de surface ont été prises en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 7 | La classification des dispositifs médicaux ainsi que le degré, la nature, et les composantes chimiques des matériaux ont été pris en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 8 | Une liste des risques biologiques que peut subir un matériau lors de son utilisation a été établie. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 9 | La sécurité du dispositif est évaluée tout au long de sa durée de vie. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 10 | Le dispositif médical réutilisable a été évalué autant de fois que le nombre maximal d’utilisations prévu par le fabricant. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 11 | Le dispositif médical a subi une vérification précise lors des changements liés à la modification des matériaux, au non respect des instructions données par le fabricant ou à l’apparition des effets indésirables sur l’Homme. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 12 | Tous les éléments qui pourraient être bénéfiques pour une évaluation biologique ont été pris en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 13 | Un justificatif concernant les essais supplémentaires (tests additionnels sur le dispositif médical) réalisés a été rédigé. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 14 | Une preuve sur la non nécessité d'effectuer des essais supplémentaires a été rédigée. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
Art.5 | Catégorisation des dispositifs médicaux |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
5.1 | Généralités |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 15 | Pour la catégorisation du dispositif médical, sa définition, sa nature et sa durée de contact avec le corps humain ont été prises en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
5.2 | Catégorisation suivant la nature du contact avec le corps du patient |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
5.2.2 | Dispositifs médicaux au contact d’une surface |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 16 | Une identification du dispositif médical en contact avec le corps du patient a été effectuée. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 17 | La nature du contact avec le corps du patient a été identifiée. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
5.2.3 | Dispositifs médicaux communiquant avec l’extérieur |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 18 | L’identification de la nature dispositif médical en contact avec l’extérieur et son rôle a été réalisée. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 19 | Le dispositif médical communiquant avec l’extérieur a été classé en fonction de son contact avec le site d’application (contact direct, contact indirect). |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
5.2.4 | Dispositifs médicaux implantables |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 20 | Le dispositif médical implantable a été classé et un nom lui a été attribué en fonction de son site d’application. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
5.3 | Catégorisation suivant la durée du contact |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
5.3.1 | Catégories de durée de contact |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 21 | La durée de contact du dispositif avec le corps a été évaluée (exposition limitée, prolongée, permanente …). |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
5.3.2 | Dispositifs médicaux à contact transitoire |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 22 | Le dispositif contient des matériaux pouvant rester en contact avec les tissus après le retrait et une évaluation détaillée de la biocompatibilité a été effectuée. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
5.3.3 | Dispositifs médicaux de plusieurs catégories de durée de contact |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 23 | L’évaluation prend compte de toutes les catégories de durée où peut être classé le dispositif médical. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 24 | L’évaluation prend compte de tous les états de la vie du dispositif, même après utilisation. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
Art.6 | Processus d’évaluation biologique |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
6.1 | Informations physiques et chimiques pour l’analyse du risque biologique |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 24 | La caractérisation des matériaux a été réalisée selon les recommandations de l’ISO 10993-18. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 25 | Les nanomatériaux ont été caractérisés selon l’ISO/TR 10993-22. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 26 | Une documentation à été fournie dans le cas où la caractérisation complète de la combinaison des matériaux utilisés à été approuvée au préalable. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 27 | Une étude des interactions potentielle des produits d’un mélange relargable a été effectuée. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 28 | La présence et la nature des produits de dégradation ont été caractérisées selon l’ISO 10993-9, l’ISO 10993-13, l’ISO 10993-14, et l’ISO 10993-15. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 29 | La libération de nanoparticule à été prise en compte selon l’ISO 10993-22. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.2 | Analyse de l’écart et choix des paramètres biologiques pour l’évaluation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 30 | Le taux d’acceptabilité des substances relargables a été estimé conformément à l’ISO 10993-17. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 31 | Les essais in vivo n’ont été réalisés que si nécessaire. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3 | Essais biologiques |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
6.3.1 | Généralités |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 32 | Dans le cadre du processus global de gestion du risque, les essais ont été effectués sur le dispositif médical final. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 33 | Dans le cadre du processus global de gestion du risque, les essais ont été effectués sur des échantillons prélevés sur le dispositif fini. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 34 | Dans le cadre du processus global de gestion du risque, les essais ont été effectués sur des matériaux traités de la même manière que le dispositif médical final. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 35 | La nature, le degré, la durée, la fréquence et les conditions d’exposition ou de contact du dispositif médical avec l’homme ont été pris en compte lors du choix des procédures d’essais. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 36 | La nature physique et chimique du dispositif médical final a été prise en considération lors de l'évaluation. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 37 | L'activité toxicologique des composés chimiques dans la formule du dispositif médical final a été prise en considération. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 38 | Le rapport entre la surface du dispositif, la taille et la masse du corps qui le reçoit a été pris en considération. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 39 | L’information existante fondée sur la littérature, l’expérience et les essais non cliniques précédents ont aussi été pris en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 40 | La sensibilité et la sélectivité de l’essai considéré par rapport à l’impact de l’ensemble de données résultant de l’évaluation biologique ont été pris en compte. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 41 | Toute douleur, souffrance, détresse ou dommage corporel prolongé, infligés aux animaux utilisés, qui sont exigés par l’ISO 10993-2:2006, 4.4, ont été réduits au minimum. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 42 | Les solvants et les conditions d’extraction utilisés sont appropriés à la nature, à l’utilisation du produit fini et à la prédictibilité de la méthode d’essai. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 43 | Les méthodes d’essai utilisées pour les essais d’évaluation biologique sont sensibles et précises. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 44 | Les essais biologiques ont été menés conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2 | Essais d’évaluation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 45 | Chaque dispositif médical a été considéré suivant ses propres capacités lors des essais d’évaluation. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.1 | Cytotoxicité |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 46 | Les essais de la cytotoxicité ont été menés conformément à l’ISO 10993-5. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.2 | Sensibilisation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 47 | Les essais de la sensibilisation ont été menés conformément à l’ISO 10993-10. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.3 | Irritation (y compris la réactivité intradermique) |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 48 | Les essais d’irritation ont été adaptés à la voie et à la durée d’exposition ou contact. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 49 | Les essais d’irritation ont été menés conformément à l’ISO 10993-10. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 50 | L’essai de réactivité intradermique a été utilisé pour estimer la réaction localisée du tissu aux extraits du dispositif médical. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.4 | Hémocompatibilité |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 51 | Les essais d’hémocompatibilité ont été appliqués conformément à l’iso 10993-10. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.5 | Pyrogénicité induite par le matériau |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 52 | Les essais de pyrogénicité ont été destinés à détecter les réactions de pyrogenèse induites par les extraits de dispositifs médicaux ou de matériaux. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.6 | Toxicité systémique aiguë |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 53 | Les essais de toxicité systémique aiguë ont été adaptés à la voie d’exposition. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 54 | Les essais de toxicité systémique aiguë ont été menés conformément à L’ISO 10993-11. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 55 | Les essais de toxicité systémique aiguë ont été combinés avec des protocoles d’essai d’implantation de toxicité subchronique et subaiguë. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.7 | Toxicité subchronique et subaiguë |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 56 | Les essais de toxicité subchronique et subaiguë ont été adaptés à la voie et à la durée de contact. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 57 | Les essais de toxicité subaiguë et subchronique ont été menés conformément à l’ISO 10993-11. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 58 | Pour les matériaux sur lesquels on dispose de données de toxicité chronique, les tests ont été supprimés si nécessaire. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 59 | Les raisons de la suppression des tests ont été incluses dans le rapport d’évaluation biologique global. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.8 | Toxicité chronique |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 60 | Les essais de toxicité chronique ont été adaptés à la voie et à la durée d’exposition ou contact. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 61 | Les essais de toxicité chronique ont été menés conformément à l’ISO 10993-11. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.9 | Effets de l’implantation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 62 | Les essais d’implantation ont été adaptés à la voie et à la durée de contact. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 63 | Les essais d’implantation ont été menés conformément à l’ISO 10993-6. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.10 | Génotoxicité |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 64 | Les essais de génotoxicité ont été menés conformément à l’ISO 10993-3. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 65 | L'acceptation des risques génotoxiques a été basée sur les résultats d’une estimation du risque (exposition du patient). |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.11 | Cancérogénicité |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 66 | Les essais de la cancérogénicité pour le dispositif médical final ont été adaptés à la voie et la durée d’exposition ou de contact. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.12 | Toxicité pour la reproduction et le développement |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 67 | Les essais de la toxicité pour la reproduction et le développement ont été menés selon L’ISO 10993-3. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 68 | Les évaluations de toxicité pour la reproduction ont été effectuées après évaluation de l’impact potentiel du dispositif médical sur la capacité de reproduction du sujet. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 69 | Des évaluations de la toxicité sur le développement ont été effectués pour les dispositifs médicaux (ou les matériaux) utilisés au cours de la grossesse. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 70 | Les essais de la toxicité pour la reproduction et le développement ont été réalisés pour les nouveaux matériaux. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 71 | Les essais de la toxicité pour la reproduction et le développement ont été effectués pour les matériaux présentant une toxicité connue sur la reproduction ou le développement. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 72 | Les essais de la toxicité pour la reproduction et le développement ont été réalisés sur les dispositifs médicaux pour les femmes enceintes. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 73 | Les essais de la toxicité pour la reproduction et le développement ont été utilisés pour les dispositifs médicaux dont les matériaux peuvent être présent localement dans les organes reproducteurs. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.13 | Dégradation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 74 | Les informations relatives à la dégradation ont été fournies pour tout dispositif médical. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 75 | Les informations relatives à la dégradation ont été fournies pour tout composant ou matériau restant à l’intérieur des tissus et ayant un potentiel de dégradation à l’intérieur du corps humain. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 76 | Des essais de dégradation ont été envisagés pour le dispositif médical destiné à être absorbé. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 77 | Des essais de dégradation ont été envisagés pour le dispositif médical final, lorsqu’il peut libérer des produits de dégradation toxiques pendant son contact avec le corps humain. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 78 | Tous Les paramètres influençant la vitesse et l’étendue de la dégradation ont été décrits et documentés. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 79 | Les essais de dégradation ont été appliqués selon l' ISO 10993-9. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 80 | Pour les produits de dégradation présents sous la forme de nanomatériaux, les tests de dégradation ont été conçus en tenant compte la norme ISO/TR 10993-22. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.14 | Études toxicocinétiques |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 81 | À la lumière des résultats des études de dégradation in vitro, la nécessité d’études toxicocinétiques in vivo, a été examinée. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 82 | Des études toxicocinétiques ont été effectuées si le dispositif médical est destiné à être absorbé. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 83 | Des études toxicocinétiques ont été réalisées pour un implant ayant un contact à long terme. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 84 | Des études toxicocinétiques ont été réalisées si une dégradation ou une corrosion significative sont sûres ou probables. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 85 | Des études toxicocinétiques ont été effectués sur le dispositif médical si ce dernier produit une migration de substances relargables. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 86 | Les études toxicocinétiques ont été envisagées si le dispositif médical présente une dégradation toxique dans le corps au cours de son utilisation clinique. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 87 | Des études toxicocinétiques ont été envisagées si le dispositif médical présente une probabilité de libération de quantités substantielles de nano-objets dans le corps pendant son utilisation clinique. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 88 | Des études toxicocinétiques ont été menées si le produit est une combinaison de dispositif médical et de médicaments. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 89 | Les études toxicocinétiques réalisées pour les produits de dégradation et les produits extractibles/relargables ont été menées conformément à l’ISO 10993-16. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
6.3.2.15 | Immunotoxicologie |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 90 | Les essais d’immunotoxicité ont été effectués en fontion de la nature chimique des matériaux de fabrication. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 91 | Les essais d’immunotoxicité ont été réalisés à partir des données issues de sources suggérant des effets immunotoxicologiques. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 92 | Les essais d’immunotoxicité ont été réalisés à partir d'un produit chimique inconnu, si son potentiel est immunogène. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 93 | Les essais d’immunotoxicité ont été menés conformément à l’ISO/TS 10993-20. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
Art.7 | Interprétation des données d’évaluation biologique et appréciation globale du risque biologique |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
cr 94 | La stratégie et le contenu de l’évaluation biologique du dispositif médical ont été identifiés, planifiés, et documentés par des personnes expérimentées. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 95 | L’adéquation de la caractérisation du matériau a été identifiée et documentée par des personnes expérimentées. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 96 | Les critères de détermination de l’acceptabilité du matériau pour l’usage du produit ont été identifiés et documentés par des personnes expérimentées. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 97 | Les raisons du choix et/ou du rejet des essais ont été identifiés et documentés par des personnes expérimentées. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 98 | L’interprétation des données existantes et des résultats d’essais a été identifiée et documentée par des personnes expérimentées. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 99 | La nécessité d'ajouter toute donnée supplémentaire pour compléter l’évaluation biologique a été identifiée et documentée par des personnes expérimentées. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation
cr 100 | Les conclusions globales de sécurité biologique du dispositif médical, ont été identifiées et documentées par des personnes expérimentées. |  | Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation

## Résultats globaux
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS081 | [6 empty] | © PIERRE-LOUIS W, ESSAAID I, IDIHYA K, WAOUSSI S
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 10993:2018 | [6 empty] | Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Outil d'autodiagnostic selon la norme ISO NF EN 10993-1:2018
| Etablissement: | Nom de l'établissement
Date du diagnostic (jj/mm/aaaa) : |  | 2020-11-20 |  | Signature de l'animateur du diagnostic :
| Evaluateur : | NOM Prénom
| Contact ( Tél et Email) : | Téléphone | email
| Remarques : | Insérez vos commentaires
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de VÉRACITÉ et de CONFORMITÉ selon la norme
Niveaux de VÉRACITÉ des 101 critères évalués
Niveaux de CONFORMITÉ des 134 SOUS-ARTICLES évalués
TABLEAU de SYNTHÈSE des RÉSULTATS de l'évaluation sur la norme |  |  |  | Evaluation | Taux % | Niveaux de CONFORMITÉ
Art 4 - | Principes généraux applicables à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux |  |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
Art 5 - | Catégorisation des dispositifs médicaux |  |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 5.1 | Généralités |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 5.2 | Catégorisation suivant la nature du contact avec le corps du patient |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 5.2.2 | Dispositifs médicaux au contact d’une surface |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 5.2.3 | Dispositifs médicaux communiquant avec l’extérieur |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 5.2.4 | Dispositifs médicaux implantables |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 5.3 | Catégorisation suivant la durée du contact |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 5.3.1 | Catégories de durée de contact |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 5.3.2 | Dispositifs médicaux à contact transitoire |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 5.3.3 | Dispositifs médicaux de plusieurs catégories de durée de contact |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
Art 6 - | Processus d’évaluation biologique |  |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.1 | Informations physiques et chimiques pour l’analyse du risque biologique |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.2 | Analyse de l’écart et choix des paramètres biologiques pour l’évaluation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3 | Essais biologiques |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.1 | Généralités |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2 | Essais d’évaluation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.1 | Cytotoxicité |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.2 | Sensibilisation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.3 | Irritation (y compris la réactivité intradermique) |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.4 | Hémocompatibilité |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.5 | Pyrogénicité induite par le matériau |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.6 | Toxicité systémique aiguë |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.7 | Toxicité subchronique et subaiguë |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.8 | Toxicité chronique |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.9 | Effets de l’implantation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.10 | Génotoxicité |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.11 | Cancérogénicité |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.12 | Toxicité pour la reproduction et le développement |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.13 | Dégradation |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.14 | Études toxicocinétiques |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
| 6.3.2.15 | Immunotoxicologie |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer
Art 7 - | Interprétation des données d’évaluation biologique et appréciation globale du risque biologique |  |  | En attente | … | Il reste encore des critères à évaluer

## Résultats par articles
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS081 | [9 empty] | © PIERRE-LOUIS W, ESSAAID I, IDIHYA K, WAOUSSI S
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 10993:2018 | [9 empty] | Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Outil d'autodiagnostic selon la norme ISO NF EN 10993-1:2018
Etablissement: |  | Nom de l'établissement
Date du diagnostic (jj/mm/aaaa) : |  | 2020-11-20 |  | Signature de l'animateur du diagnostic :
| Evaluateur : | NOM Prénom
Contact ( Tél et Email) : |  | Téléphone | email
| Remarques : | Insérez vos commentaires
Art 4 | Principes généraux applicables à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux |  |  |  | Conformité moyenne : |  |  | … |  | En attente
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus |  |  |  |  | DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
Commentaires (collectifs si possible) : |  |  |  |  | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI Responsable, Equipe | QUAND ET OÙ Date et Application |  | SUIVIS = RÉSULTATS OBTENUS Date de l'évaluation, bilan
Plan n°1
Plan n°2
Plan n°3
Art 5 | Catégorisation des dispositifs médicaux |  |  |  |  | Conformité moyenne : |  | … |  | En attente
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI Responsable, Equipe | QUAND ET OÙ Date et Application |  | SUIVIS = RÉSULTATS OBTENUS Date de l'évaluation, bilan
Plan n°1
Plan n°2
Plan n°3
Art 6 | Processus d’évaluation biologique |  |  |  |  | Conformité moyenne : |  | … |  | En attente
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI Responsable, Equipe | QUAND ET OÙ Date et Application |  | SUIVIS = RÉSULTATS OBTENUS Date de l'évaluation, bilan
Plan n°1
Plan n°2
Plan n°3
Art 7 | Interprétation des données d’évaluation biologique et appréciation globale du risque biologique | [5 empty] | Conformité moyenne : |  | … | 0
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus |  |  |  |  | DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
Commentaires (collectifs si possible) : |  |  |  |  | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI Responsable, Equipe | QUAND ET OÙ Date et Application |  | SUIVIS = RÉSULTATS OBTENUS Date de l'évaluation, bilan
Plan n°1
Plan n°2
Plan n°3

## Maitrise documentaire
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS081 |  |  |  |  | © PIERRE-LOUIS W, ESSAAID I, IDIHYA K, WAOUSSI S
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 10993:2018 |  |  |  |  | Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Résultats de la MAÎTRISE DOCUMENTAIRE selon la norme ISO EN NF 10993-1: 2018
Etablissement : |  | Nom de l'établissement
Date du diagnostic (jj/mm/aaaa) : |  | 2020-11-20 |  |  | Signature de l'évaluateur :
Evaluateur : |  | NOM Prénom
Conatct (Tél et Email) : |  | Téléphone
Remarques : |  | Insérez vos commentaires
Niveaux de CONFORMITÉ de la MAÎTRISE DOCUMENTAIRE selon la norme ISO EN NF 10993 : 2018
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI Responsable, Equipe |  |  |  | QUAND ET OÙ Date et Application |  |  | SUIVIS = RÉSULTATS OBTENUS Date de l'évaluation, bilan
Plan n°1
Plan n°2
Plan n°3
Evaluation selon l'ISO 10993-1 | [8 empty] | Correspondance au Règlement Européen 2017/745
Titre des documents | Documents nécessaires | Libellé interne à l'entreprise | Réf Unique | Réf. Articles | N° Critères | Evaluations | % | Libellés des évaluations | Références articles | Références annexes
Rapport d'évaluation biologique | Ensemble des résultats de l'évaluation. |  |  | 6.3.2.7 | 59 |  |  |  | 32: Exigence 2 62: Exigence 4.l; 71: Exigence 3.a; 106: Exigences 7, 10.b et 11. | Annexe I: Exigences générales en matières de sécurité et de performance -Chapitre 2: Exigences 10.1.b; 23.4.s; 6.1.b; Annexe VII: Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés -Exigences: 3.2.5; 4.5.4; Annexe XIV: Evaluation clinique et suivi clinique après commercialisation -Exigence: 3 Annexe XV: Investigations cliniques -Chapitre 2: Exigence 2.3
Informations post-production | *Preuve de la sécurité biologique du dispositif *Passage en revue de l'expérience de gestion du risque |  |  | 7 | 94,95,96,97, 98,99,100 |  |  |  | 62: Exigence 4.l 71: Exigence 3.f | Annexe II: Documentation technique -Exigence 4.d Annexe VII: Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés -Exigence: 3.2.5 Annexe XV: Investigations cliniques -Chapitre 2: Exigence 2.3
Revue de littérature scientifique | Revue de littérature scientifique pour déterminer les informations précliniques et cliniques utiles pour l'évaluation biologique. |  |  | 6.3.1 | 39 |  |  |  | N/A | Annexe II: Documentation technique -Exigence 6.1.a Annexe XIV: Evaluation clinique et suivi clinique après commercialisation -Exigence 1.b; 6.2 Annexe XV: Investigations cliniques -Exigence 2.4
Une liste des risques biologiques | Liste des risques biologiques associés aux matériaux composant le dispositif. |  |  | 4 | 8 |  |  |  | N/A | N/A
Justificatif des essais supplémentaires | Essais supplémentaires (tératogénicité, irritation occulaire, thrombogénicité). |  |  | 4 | 13 |  |  |  | N/A | Annexe VII: Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés -Exigence 4.5.3 Annexe IX:Evaluation de la conformité sur la base d'un système de gestion de la qualité et de l'évaluation de la documentation technique -Exigence 4.3 Annexe X: Evaluation de la conformité sur la base de l'examen de type -Exigence: 3.a
Preuve | Preuve qu'il n'es pas nécessaire d'effectuer des essais supplémentaires. |  |  | 4 | 14 |  |  |  | 61: Exigence 1 | N/A
Document | Documentation dans le cas où la caractérisation complète de la combinaison des matériaux utilisés à déjà été approuvée au préalable. |  |  | 6.1 | 26 |  |  |  | 32: Exigence 1 62: Exigence 3 71: Exigence 3.f | Annexe II: Documentation technique -Exigence 6 -Exigence 6.2.e

## Déclarations 17050
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS081 |  | © PIERRE-LOUIS W, ESSAAID I, IDIHYA K, WAOUSSI S
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 10993:2018 |  |  |  | Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : |  | Référence unique de la déclaration ISO 17050 :
2021-11-20 |  | 2020-11-20
Objet de la déclaration : Niveau de conformité à la norme NF EN ISO 10993-1:2018 spécifique à l'évaluation biologique des dispositifs médicaux
Nous soussignés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles ont été mesurées d'après les exigences de la norme NF EN ISO 10993-1:2018.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Tableau des résultats |  |  | Taux moyen | Niveau de Conformité
Insérez le taux de déclaration choisis (en %) : |  |  | 50%
Niveau moyen sur les articles de la norme |  |  |  | Non déclarable
Art.4 | Principes généraux applicables à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux |  | … | Déclarable
Art. 5 | Catégorisation des dispositifs médicaux |  | … | Déclarable
Art. 6 | Processus d’évaluation biologique |  | … | Déclarable
Art. 7 | Interprétation des données d’évaluation biologique et appréciation globale du risque biologique |  | … | Déclarable
Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques |  | Documents spécifiques
Norme NF EN ISO 10993-1:2018 Editions Afnor, www.afnor.org, Aoûtt 2020
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir sa dénomination au bas de la feuille
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : |  | Personne responsable de l'organisme :
Coordonnées professionnelles : |  | Coordonnées professionnelles :
|  | Email |  | Téléphone
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : |  | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
Signature : |  | Signature :

## Données supplémentaires (hidden)
[Evaluation] Liste de validation des critères
|  |  | Art 4. | Art 5. | Art 6. | Art 7. | Niveau total par niveau
Choix de véracité. | … | Libellé de l'évaluation | 14 | 10 | 70 | 7 | 101
Vrai. | 100% | Niveau 4 : Le critère est appliqué, amélioré, tracé et prouvé dans un document si necessaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plutôt Vrai. | 70% | Niveau 3 : Le critère est appliqué et formalisé de manière convaincante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plutôt Faux. | 30% | Niveau 2 : Le critère n'est pas entièrement appliqué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faux. | 0% | Niveau 1 : Le critère n'est pas respecté ou alors très aléatoirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non applicable. | NA | Le critère n'est pas applicable à la structure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nombre total de point évalué | 14 | 10 | 70 | 7 | 101
| Calcul du taux d'exigences |  |  | Maitrise documentaire |  |  | Validation des résultats
| Note | Niveau de conformité |  | Documents | Libellés correspondants en "COMFORMITÉ" |  |  | Libéllé | Nombre total d'articles | Nombre total de sous article
| … | En attente |  |  |  |  | Conforme | Niveau 4 : Communiquez vos résultats, Bravo! | 134 | 0
| NA | Article Non applicable | Non applicable | Absent | Commencer la rédaction |  | Convaincant | Niveau 3 : Apportez des améliorations pour une mailleure traçabilité | 0 | 0
| 0% | Insuffisant | Faux | Absent | Commencer la rédaction |  | en attente | Il reste encore des critères à évaluer | 0 | 33
| 10% | Insuffisant | Faux | Absent | Commencer la rédaction |  | Informel | Niveau 2 : Améliorez vos activités en les prérenisant | 0 | 0
| 20% | Insuffisant | Faux | Très incomplet | Améliorer la rédaction : revoyez le contenu du document |  | Insuffisant | Niveau 1 : Le fonctionnement de vos activités est à revoir de manière active | 0 | 0
| 30% | Insuffisant | Faux | Très incomplet | Améliorer la rédaction : revoyez le contenu du document |  | Article Non applicable | Attention à bien vérifier que tous les critères ne sont pas applicables à votre structure | 0 | 0
| 40% | Informel | Plutôt Faux | Incomplet | Consolider la rédaction : des éléments sont manquants |  | Résultats Finaux
| 50% | Informel | Plutôt Faux | Incomplet | Consolider la rédaction : des éléments sont manquants |  |  | Nombre total évalué | 134
| 60% | Informel | Plutôt Faux | Incomplet | Consolider la rédaction : des éléments sont manquants |  |  | Nombre total | 0
| 70% | Convaincant | Plutôt vrai | Presque Complet | Finaliser la rédaction : des améliorations peuvent être apportées
| 80% | Convaincant | Plutôt vrai | Presque Complet | Finaliser la rédaction : des améliorations peuvent être apportées
| 90% | Conforme | Plutôt vrai | Presque Complet | Finaliser la rédaction : des améliorations peuvent être apportées
| 100% | Conforme | Vrai | Complet et diffusé | Pereniser le document : maintenir à jour le document
Liste de validation des critères
Ce tableau récapitule le nombre de critères évalués par articles et donne une vision globale de l'évaluation. Ces données sont visualisable dans l'onglet {Résultat globaux} et {Résultats par articles}
Calcul taux d'éxigences
Ce tableau attribue à chaque choix de véracité un pourcentage et une évaluation. Ces informations sont visibles dans l'onglet {Evaluation}
Validation des résultats
Ce tableau permet de connaître le nombre d'articles pour chaque niveau de conformité. Ces information sont utilisées dans les onglets de résultats.
Cette feuille sera masquée