## Slide 1: Cartographie interactive du bloc opératoire
IDCD - IDS127 - Nouvelle réglementation Europeene et cartographire des reseaux biomédicaux - Alvarez, Charton, Ramos, Laurent, Fatoké - Master IDS 2021/2022

## Slide 2
Responsabilité service biomédical
Responsabilité partagée entre le service biomédical et la DSI
Responsabilité DSI et communication avec le service biomédical
Informations vitales du patient récupérées par un Dispositif médical
Communication des données des DM vers les centralisateurs d’information
DATA communiquée entre les réseaux et les serveurs
Connexion par prise RJ45
Connexion par prise HDMI
Légende

## Slide 3
Retour à la cartographie
Retour à la page précédente
Interaction en cliquant lorsque cette icône apparaît
Boutons de navigation

## Slide 4
Boitier Ebox
Moniteur
Multi paramétrique
Colonne de perfusion
Colonne de coelioscopie
Ventilateur
Amplificateur de brillance
Ecran visualisation et Caméra Scialytique
PC DPI CHAA
Réseau DPI
Serveur Dosewatch
Serveur
PACS Telemis
Bureau virtuel
Supervision Surgimedia
Bloc opératoire
Réseau informatique
Notes: double flèche ecran visualisation

## Slide 5
Moniteur
Multi paramétrique
Colonne de perfusion
Colonne de coelioscopie
Ventilateur
Amplificateur de brillance
Ecran visualisation et Caméra Scialytique
Circuit patient
de ventilation
ECG/PNI/PA/SPO2/Temp/ETCO2
Drogues

## Slide 6
Amplificateur de brillance
PC DPI CHAA
Réseau DPI
Serveur Dosewatch
Serveur PACS Telemis
Bureau virtuel
Boitier Ebox
Supervision Surgimedia
Fibre
HL7/H’
Fibre
HL7 / H’
Fibre
HL7/H’
Fibre
HL7/H’
Fibre
HL7 / H’
Fibre
HL7 / H’
câble cuivre
Câble DVI/HDMI
Fibre
HL7 / H’
Sous répartiteur

## Slide 7
Colonne de coelioscopie
Amplificateur de brillance
Serveur
PACS Telemis
Supervision Surgimedia
Réseau DPI
Fibre
HL7 / H’
Fibre
HL7 / H’
Fibre
HL7 / H’
Fibre
HL7 / H’
Fibre
HL7/H’
HDMI/SDI/Composite BNC (coax)

## Slide 8
Boitier Ebox
Moniteur
Multi paramétrique
Ventilateur
PC DPI CHAA
Serveur PACS Telemis
Bureau virtuel
Data perf/ventil/scope
HL7/H’
Réseau DPI
Boitier interface CC300 DRAGER
Serveur DRAGER Moniteur

## Slide 9
Boitier Ebox
PC DPI CHAA
Serveur PACS Telemis
Bureau virtuel
Colonne de perfusion
Réseau DPI

## Slide 10
PC DPI CHAA
Serveur PACS Telemis
Bureau virtuel
Colonne de coelioscopie
Supervision Surgimedia
Data perf/ventil/scope
HL7/H’
Réseau DPI

## Slide 11
PC DPI CHAA
Serveur PACS Telemis
Bureau virtuel
Supervision Surgimedia
Data perf/ventil/scope
HL7/H’
Réseau DPI
3 Ecrans de visualisations
Caméra Scialytique

## Slide 12
PC DPI CHAA
Serveur PACS Telemis
Bureau virtuel
Supervision Surgimedia
Réseau DPI
Amplificateur de brillance
Serveur Dosewatch
DICOM MPPS
Data perf/ventil/scope
HL7/H’

## Slide 13
Système de reporting
RIS
EMR
Examens programmés et réalisés
rapport de dose en HL7
Rapport de dose (résultat & HL7)
Dose report (RDSR)
Rapport de dose(MPPS, RDSR & HL7)
Dosewatch
Solution logicielle conçue pour assurer la récupération automatique et l’analyse des données dosimétriques des patients en imagerie médicale.

## Slide 14
GTWSYM1
adresse IP : 192.168.132.109 sur le réseau infinity
adresse IP : 10.73.1.145 sur le réseau SIHC
Services : BLOC OPERATOIRE – SSPI
Serveur DRAGER Moniteur
Centrale DRAGER SSPI
SSPI (Réveil)