## Accueil
Bienvenue sur l’outil d’auto-diagnostic évaluant l'éligibilité de votre service biomédical au thème 5 de la certification "AFAQ Service Biomédical"
Coordonnées du service biomédical et du responsable
Etablissement :
Responsable du service biomédical :
Contact - Responsable du service : |  |  | Mail: |  |  |  | Tel:
Date de réalisation (jj/mm/aaaa) :
Objectif
L’outil d’autodiagnostic permet aux acteurs des services biomédicaux hospitaliers d’évaluer leur conformité aux exigences du thème 5 de la Certification "AFAQ Service Biomédical" de façon simple et rapide. Il contient 7 questions (28 à 34) associées à 4 niveaux de mode de preuve.
Si vous souhaitez plus de précision sur la certification "AFAQ Service Biomédical", rendez vous sur le lien suivant: | [5 empty] | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S195975682200061X
Mode d'emploi : faites le test !
Mode de preuve en votre possession et niveau de conformité |  |  |  |  | Résultats
Question | Intitulé de la question |  | Non conforme | 0 | FALSE
MDP n°4 | Mode de preuve 4 : très bon niveau, 40 points de qualité
MDP n°3 | Mode de preuve 3 : bon niveau, 30 points de qualité
MDP n°2 | Mode de preuve 2 : niveau moyen, 20 points de qualité
MDP n°1 | Mode de preuve 1 : niveau faible, 10 points de qualité
Chaque Mode de Preuve (MDP) fournit un certain nombre de points de qualité (40, 30, 20, 10). |  | Un MDP par question est suffisant pour être conforme, mais en cocher plusieurs augmente votre niveau de qualité.
Chaque question conforme peut rapporter 10, 15 ou 20 points. Un total de 70/100 points minimum est nécessaire pour pouvoir être éligible au thème 5 de la certification "AFAQ service biomédical".
Etudiants en Master 2 Ingénierie de la Santé - IDS205 - 2023/2024 "Accompagnement au thème 5 de la certification AFAQ Service Biomédical " Benoît BARBIER, Yan HUSEIN, Naïda IBRAHIM, Aashna ROBINS, David SOUBIROUS / Contact UTC : Pol-Manoël FELAN https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids205 DOI : https://doi.org/10.34756/ids205

## Thème 5
Thème n°5 : CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Question 28 : Conservation des réglages et paramétrages des dispositifs médicaux | Les réglages et paramétrages des dispositifs médicaux à la mise en service et lors des interventions techniques sont conservés et consultables | Non conforme | 0 | Les apports de la méthode 5S dans la validation des modes de preuve (MDP) | Commentaires | 0 | 7
MDP n°4 | Information ou document précisant les dispositifs médicaux et les personnels habilités concernés par la procédure de conservation des réglages et paramétrages |  | FALSE | - "Seiri" : - Trier et jeter les anciennes sauvegardes documentaires ou numériques qui ne sont plus utiles (DM qui ne sont plus présents dans l’établissement). - "Seiketsu" : - Standardiser la zone de stockage, il faut définir une politique de nomenclature claire ainsi qu’une procédure, afin que ces sauvegardes soient rangées de la même manière par tous les intervenants pour que celles-ci puissent être retrouvées facilement. - Définir et identifier l’espace de rangement pour la sauvegarde des réglages et des paramétrages des DM, sur le réseau hospitalier par exemple, même ceux en format papier en les numérisant. |  | 0 | 0
MDP n°3 | Information, liste ou document sur l'identification des personnels de l'entité biomédicale devant connaître et mettre en œuvre la procédure de conservation des réglages et paramétrages des dispositifs médicaux |  | FALSE |  |  | 0 | 0
MDP n°2 | 2 exemples d'enregistrement des réglages et paramétrages à la mise en service et lors des maintenances et contrôles qualité de dispositifs médicaux critiques différents |  | FALSE |  |  | 0 | 0
MDP n°1 | Information, document ou procédure de conservation des réglages et paramétrages à la mise en service et lors des maintenances et contrôles qualité des dispositifs médicaux critiques (qui fait quoi, quand et comment ?) |  | FALSE |  |  | 0 | 0
Question 29 : Des locaux adaptés aux activités biomédicales | L'entité biomédicale dispose de locaux adaptés, en surface et en fonctionnalité, aux besoins de ses personnels (même temporaires comme les stagiaires) pour remplir leurs missions | Non conforme | 0 |  |  | 0
MDP n°4 | Information ou document prouvant que les locaux sont appréciés par le personnel de l’entité biomédicale, les visiteurs et les utilisateurs (enquêtes de satisfaction) et périodiquement améliorés. |  | FALSE | - "Seiri" : - Repérer et éliminer tous les objets qui n’ont pas été utilisés depuis 1 an afin de ne conserver que ce qui est nécessaire. - "Seiketsu" : - Réaliser un plan des locaux du service biomédical avec la localisation des fonctions et définitions des zones de travail, de rangement et de circulation. - "Shitsuke" : - Vérifier régulièrement que les objets inutiles ne soient pas conservés. |  | 0
MDP n°3 | Information, extrait ou document démontrant que l’entité biomédicale dispose des fluides médicaux, des installations électriques et de l’infrastructure compatibles avec ses activités opérationnelles dont celles de maintenance et de contrôle qualité |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°2 | Information ou document montrant que la surface par technicien de l’entité biomédicale est suffisante pour sa sécurité et la qualité de ses prestations (généralement cette surface est entre 25 m2 et 35 m2) |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°1 | Information, extrait ou document montrant le plan des locaux de l’entité biomédicale avec localisation des fonctions et définition des zones de travail, de rangement et de circulation |  | FALSE |  |  | 0
Question 30 : Propreté et bonne organisation des espaces de travail | L’entité biomédicale est attentive à la propreté et à la bonne organisation fonctionnelle de ses espaces de travail. | Non conforme | 0 |  |  | 0
MDP n°4 | Information ou document sur la prise en compte périodique des retours des personnels de l’entité biomédicale pour améliorer l’ergonomie, l’hygiène et la propreté des espaces de travail (qui fait quoi, quand et comment…) |  | FALSE | - "Seiri" : - Supprimer les objets inutiles qui n’ont pas servi depuis au moins 1 an. - "Seiketsu" : - Identifier et étiqueter des différents espaces de travail administratif et « techniques » (les bureaux, les paillasses humides, zone ventilation, zone réchauffement patient, zone ventilation avec présence des fluides médicaux, arrivé matériels neuf avec zone de décartonnage en attente de mise en service, stockages matériels de prêt, pièces détachées …), sens de circulation des DM dans l’atelier. |  | 0
MDP n°3 | Information ou document démontrant qu’une démarche « 5S » ou équivalente est mise en œuvre périodiquement permettant de conserver les espaces de travail rangés et propres |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°2 | Information précisant les formations suivies par les personnels de l’entité biomédicale sur l’hygiène et l’ergonomie au poste de travail (dates, durées, contenus…) |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°1 | Informations ou document sur les modalités d’organisation, de rangement et de nettoyage des espaces de travail (qui fait quoi, quand et comment…) |  | FALSE |  |  | 0
Question 31 : Localiser rapidement les dispositifs médicaux | L’entité biomédicale peut localiser les dispositifs médicaux et dresser un bilan de leur état technique et de l’historique des interventions faites | Non conforme | 0 |  |  | 0
MDP n°4 | Information ou document prouvant que des dispositions techniques permettent la localisation en temps réel des dispositifs médicaux (par exemple géolocalisation) et l’accès à leur état technique |  | FALSE | - "Seiton" : - Inventorier tous les équipements afin de connaître leur localisation précise. - "Seiketsu" : - Utiliser un logiciel de GMAO afin de recenser tous les Dispositifs Médicaux à un seul endroit. - Établir des procédures pour assurer la bonne mise en œuvre du recensement des DM. |  | 0
MDP n°3 | Information, document ou processus chronologique prouvant un délai inférieur à 10 mn pour obtenir la localisation et l’état technique de n’importe quel dispositif médical critique de l’établissement (ou de son groupement) |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°2 | 2 extraits récents (année N) du système d’information montrant la localisation précise et l’état technique de dispositifs médicaux critiques |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°1 | Information ou document précisant comment un personnel de l’entité biomédicale peut localiser à tout moment un dispositif médical existant dans l’inventaire afin de le prendre en charge rapidement |  | FALSE |  |  | 0
Question 32 : Hygiène et sécurité sur les dispositifs médicaux contaminés | L’entité biomédicale s’assure, en lien avec les services utilisateurs, qu’une procédure d’hygiène-sécurité et de décontamination est systématiquement appliquée lors de la prise en charge de dispositifs médicaux contaminés | Non conforme | 0 |  |  | 0
MDP n°4 | Information ou document prouvant la mise en œuvre et la mesure des résultats d’actions d’amélioration annuelles faisant suite aux évaluations réalisées |  | FALSE | - "Seiketsu" : - Mettre en place des documents à remplir (checklist) durant le nettoyage de l’équipement. - "Shitsuke" : - Mettre en place des visites régulières (annuelles) de vérification de l’application de la procédure. - Mettre en place des procédures de renvoi au service utilisateur de l’équipement si la procédure de nettoyage et décontamination n’a pas été suivie. |  | 0
MDP n°3 | Information ou document prouvant l’évaluation périodique annuelle du respect de ces modalités par le personnel biomédical et les utilisateurs |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°2 | Information ou document précisant les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux décontaminés tout au long de leur prise en charge au sein de l’entité biomédicale |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°1 | Informations, contrats de service ou procédure de prise en charge, par l’entité biomédicale, de dispositifs médicaux décontaminés par les services utilisateurs (qui fait quoi, quand et comment…) |  | FALSE |  |  | 0
Question 33 : Vigilance sur l'impact environnemental | L’entité biomédicale veille à la gestion de ses encombrants ou rebuts, de ses déchets et effluents vis-à-vis de l’environnement | Non conforme | 0 |  |  | 0
MDP n°4 | Information ou document démontrant que l’entité biomédicale met en œuvre une politique environnementale et la respecte en l’évaluant périodiquement |  | FALSE | - "Seiri" : - Éliminer les déchets et encombrants dans les ateliers biomédicaux. - "Seiketsu" : - Mettre en place la séparation des déchets par leur identification : effluents liquides, solides, DASRI etc. Différents conteneurs séparés et étiquetés doivent permettre ce tri des déchets qui seront éliminés régulièrement. - "Shitsuke" : - L’étiquetage doit permettre le suivi des conteneurs en cas de problème. Des formations régulières et de la communication doivent être mises en place pour la sensibilisation au tri. |  | 0
MDP n°3 | Liste ou information sur les personnels de l’entité biomédicale devant connaître et mettre en œuvre les dispositions ou formés aux problématiques et normes environnementales |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°2 | 2 exemples d’enregistrements récents de dispositions mises en œuvre (traçabilité des actions faites) |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°1 | Information, document ou procédure précisant les dispositions de gestion des encombrants, rebuts, déchets et effluents de l’entité biomédicale (qui fait quoi, quand et comment…) |  | FALSE |  |  | 0
Question 34 : Gestion des dispositifs médicaux hors-service ou réformés | L’entité biomédicale veille à la gestion des dispositifs médicaux hors service et à la valorisation de ceux réformés mais encore fonctionnels | Non conforme | 0 |  |  | 0
MDP n°4 | Information ou document prouvant, sur l’année N-1, que des dispositifs réformés mais encore fonctionnels sont décontaminés et valorisés et que leurs pièces détachées ou accessoires et les documents d’emploi, d’entretien et de maintenance sont conservés lorsque c’est pertinent |  | FALSE | - "Seiri" : - Jeter ou recycler les équipements jugés inutilisés et inutilisables. - "Seiton" : - Ranger les équipements hors-services dans des sections spécialisées, étiquetées et délimitées. Une autre section doit servir à stocker les équipements réformés mais fonctionnels. - "Seiketsu" : - Mettre en place une procédure de mise hors service d’un équipement ainsi que celle de réforme d’un équipement. Des documents doivent également décrire les procédures de gestion de ces équipements afin de s’occuper rapidement de leur gestion. - "Shitsuke" : - Recenser les équipements dans le logiciel GMAO afin de connaître les actions menées, leur état et leur statut. |  | 0
MDP n°3 | Liste ou information précisant les personnels de l’entité biomédicale devant connaître et mettre en œuvre les dispositions de réforme ou de valorisation des dispositifs médicaux mis hors service |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°2 | Information, document ou procédure précisant les modalités de valorisation ou de réutilisation des dispositifs médicaux réformés mais encore fonctionnels |  | FALSE |  |  | 0
MDP n°1 | Information, document ou procédure précisant les modalités de retrait de service ou de réforme des dispositifs médicaux et des suites données (qui fait quoi, quand et comment…) |  | FALSE |  |  | 0
TOTAL DES POINTS | Êtes-vous éligibles à la certification AFAQ biomédical? | Non | 0/100 |  |  | 69/100
Etudiants en Master 2 Ingénierie de la Santé - IDS205 - 2023/2024 "Accompagnement au thème 5 de la certification AFAQ Service Biomédical " Benoît BARBIER, Yan HUSEIN, Naïda IBRAHIM, Aashna ROBINS, David SOUBIROUS / Contact UTC : Pol-Manoël FELAN https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids205 DOI : https://doi.org/10.34756/ids205
Note on J6: En cochant le mode de preuve 4, les modes de preuve 3 et le 1 sont cochés automatiquement.
Note on J7: En cochant le mode de preuve 3, le mode de preuve 1 est coché automatiquement.
Note on J17: En cochant le mode de preuve 3, le mode de preuve 1 est coché automatiquement
Note on J21: En cochant le mode de preuve 4, les modes de preuve 3, 2 et 1 sont cochés automatiquement.
Note on J22: En cochant le mode de preuve 3, les modes de preuve 2 et le 1 sont cochés automatiquement.
Note on J23: En cochant le mode de preuve 2, le mode de preuve 1 est coché automatiquement.
Note on J26: En cochant le mode de preuve 4, les modes de preuve 3, 2 et 1 sont cochés automatiquement.
Note on J27: En cochant le mode de preuve 3, les modes de preuve 2 et le 1 sont cochés automatiquement.
Note on J28: En cochant le mode de preuve 2, le mode de preuve 1 est coché automatiquement.
Note on J31: En cochant le mode de preuve 4, les modes de preuve 3, 2 et 1 sont cochés automatiquement.
Note on J32: En cochant le mode de preuve 3, les modes de preuve 2 et 1 sont cochés automatiquement.
Note on J33: En cochant le mode de preuve 2, le mode de preuve 1 est coché automatiquement.
Note on J36: En cochant le mode de preuve 4, les modes de preuve 2 et 1 sont cochés automatiquement.
Note on J38: En cochant le mode de preuve 2, le mode de preuve 1 est coché automatiquement.

## Résultats
Thème n°5 : CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Etablissement : |  | 0
Responsable du service biomédical : |  | 0
Contact - Responsable du service : |  | Mail: | 0 |  | Tel: | 0
Date de réalisation (jj/mm/aaaa) : |  | 0
Mon nombre de points |  |  |  | 0/100
Suis-je conforme? |  |  |  | Non
Il semble que votre service ne soit pas conforme au thème 5 de l'AFAQ biomédical. Vous pouvez améliorer vos résultats en prenant en compte les données ci-dessous!
Pourcentage du niveau de qualité mesuré (%) |  |  |  | 0
Non conformités | 7
MDP 4 | 0
MDP 3 | 0
MDP 2 | 0
MDP 1 | 0
Etudiants en Master 2 Ingénierie de la Santé - IDS205 - 2023/2024 "Accompagnement au thème 5 de la certification AFAQ Service Biomédical " Benoît BARBIER, Yan HUSEIN, Naïda IBRAHIM, Aashna ROBINS, David SOUBIROUS / Contact UTC : Pol-Manoël FELAN https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids205 DOI : https://doi.org/10.34756/ids205