## Consultation
Lot 2 Cahier des charges fonctionnel – Spécifications techniques
I. Objet de la consultation a. Consultation Dans le cadre du renouvellement de ses équipements de Biochimie et Immunoanalyse (lot 1), le laboratoire recherche une solution informatique intergiciel pouvant répondre à ses besoins. Le laboratoire souhaite en effet investir dans un nouveau middleware afin d'optimiser son processus de production des différentes étapes pré-analytique, analytique et post-analytique. L’ensemble du contrat de marché doit être valable pour une durée de 8 ans à minima avec possibilité d’extension du marché et de rachat du middleware en fin de contrat. L'installation, la réception, la qualification et la mise en production des équipements de laboratoire sont prévus avant le 31/03/2025. Pour ses activités, le laboratoire dispose actuellement du middleware MPL, de 7 postes clients contenant les différentes connexions aux équipements et faisant également office de poste de validation pour les techniciens. Les différentes connexions sont précisées en annexe (voir Schémas réseau). Les attentes du laboratoire portent : - sur la capacité du futur Middleware à proposer un module de validation technique des échantillons, un module de gestion des contrôles de qualité interne (CQI), un module de gestion des stocks ainsi qu'un module de gestion des maintenances. - un logiciel concentrateur de données et des connexions proposant une interface full-web avec authentification des utilisateurs sans limite de session. Une interopérabilité ouverte, pluridisciplinaire et multi-SIL et une capacité de communiquer les activités des automates au SGL/SIL de manière bidirectionnelle. L'offre de base doit comprendre (voir Synoptiques) : - la connexion au système d'information du laboratoire basé sur le logiciel Hexalis (Dedalus). A noter que le SIL sera changé en 2025/2026 et le fournisseur devrait pouvoir proposer un tarif pour cette seconde connexion - la connexion au système XN-3100 comprenant 2 modules XN et 1 module SP50 (Sysmex) - la connexion au DM1200 (Sysmex) - via la connexion à l'Etended IPU (Sysmex) - la connexion aux 2 R MAX (Stago) via le STACoagexpert - la connexion au GeneXpert (Cepheid) - la connexion à l'UF-1500 (Sysmex) - la possibilité d'imprimer des étiquettes codes barres pour le fonctionnement dégradé La présente consultation étant en lien avec le lot 1 pour le renouvellement des équipements, le fournisseur devra également mentionner le prix pour la connexion d'un automate supplémentaire. Le fournisseur devra tenir compte de l'acquisition, selon l'offre retenue par le laboratoire, d'automates de Biochimie, d'Immunoanalyse ainsi que d'une chaîne. Le fournisseur explicitera sa politique de mises à jour du logiciel MW, en termes de tarifs, de fréquences et d'implémentation (moyens humains associés pour des mises à jour majeures) b. Objectifs La recherche d'un nouveau middleware de laboratoire pour le Centre Hospitalier Alès-Cévennes remplit plusieurs objectifs : - Une gestion simplifiée du circuit des échantillons d’analyse des patients - Une optimisation des flux et une meilleure traçabilité des échantillons - Le remplacement du middleware MPL qui arrive en fin de support - Une indépendance du middleware par rapport à la chaîne robotique et aux automates. - Une meilleure gestion des maintenances utilisateurs - Une meilleure gestion des contôles qualités Le laboratoire attend que la solution mise en oeuvre apporte une amélioration des performances par rapport à l'existant et ce en tenant compte des différents éléments comme la cybesécurité et les contraintes liées au réseau informatique hospitalier. II. Activité du laboratoire

## Documents de la consultation
Documents
Pour le bon déroulement de la consultation, des documents seront mis à disposition pour répondre aux exigences. Les documents fournis sont : - M1 - Le présent document pour inscrire les réponses du candidat - M2 - Le bordereau de prix unitaire (BPU) - M3 - Le document "Schémas réseau et synoptique -Laboratoire CH Alès" De même, il est demandé au candidat de fournir les documents suivants pour répondre au marché : - N1 - Le présent document rempli et détaillé - N2 - Le BPU rempli - N3 - Les documents questionnaires de la SFBC concernant le Middleware - N4 - Offre RESAH sur laquelle porte le présent cahier des charges - N5 - Les prérequis informatiques contenant le nombre de serveurs et leur dimensionnement - N6 - La matrice des flux internes et externes - N7 - Le schéma réseau de la solution Middleware - N8 - Un planning de Gantt qui indique les phases et étapes majeures du projet

## Environnement du MW
Environnement du MW
Id | Nom Id | Fonctionnalité | Description | Réponse du candidat
E1 | Architecture virtuelle | Décrire le nombre de serveurs et leur dimensionnement | Le candidat devra préciser le type d’architecture du MW à déployer : - le nombre de VM - l’OS requis - Le dimensionnement en vCPU, vRAM, disque de chaque VM (nombre et taille)
E2 | Environnement informatique | Décrire les caractéristiques informatiques et les besoins de la solution de base | Il est demandé ici de fournir/indiquer le nombre de connexions filaires pour la communication des automates, les interconnexions entre les différentes machines et le nombre de prises réseau nécessaires au fonctionnement de la solution.
E3 | Gestion des sauvegarde et routages | Décrire les besoins en termes de sauvegarde et routage de l'information | Le candidat décrirales procédures de gestion des sauvegardes et la gestion ainsi que l'accées à la base de données du middleware. |  | Usage Utilisateur Maintenance+A6:E14

## Installation
Installation
Id | Nom Id | Fonctionnalité | Description | Réponse du candidat
I1 | Installateur | Entité s'occupant de l'installation des automates | Incorporer dans le planning de gantt les différentes phases d'installation, d'aménagement et de cohabitation de l'ancienne solution et de la nouvelle Qui ? Comment ? Durée des différentes étapes ?
I2 | Descriptions techniques | Description globale des appareils et modules installés | Le candidat explicitera le nombre de modules compris dans la solution et leurs types .
I3 | Travaux et installation | Décrire les différents travaux nécessaires | Le candidat précisera, dans un document annexe aux plans d'installation provisoire et finale, l'ensemble des travaux nécessaires à l'installation, le déplacement des paillasses et leur possible suppression.
I4 | Phasage du plan | Détails globaux des activités/ étapes/phase nécessaire à l'installation | Le candidat fournira un diagramme de Gantt des étapes importantes de l'installation en prenant en compte la phase de cohabitation des appareils actuels et futur ainsi que l'intallation finale.
I4 (bis) | Phasage du plan | Etapes de paramétrage | Le candidat précisera son accompagnement pour paramétrer le MW notamment pour les règles d'expertise : import possible du MPL actuel?
I5 | Accompagnement | Exprimer le besoin d'échanger avec le service informatique | Le candidat précisera s'il y nécessité de le mettre en relation avec le service SIH de l'hôpital. Si Oui, il précisera à partir de quand et pour quel motif.

## Formation
Formation
Id | Nom Id | Fonctionnalité | Description | Réponse du candidat
F1 | Nombre de personnes à former | Nombre de personnes pouvant être formées | Le besoins du laboratoire du CHAC se compose en la formation de 5 biologistes, 2 techniciennes référentes et un technicien biomédical référent informatique. Le candidat devra intégrer à la demande du laboratoire la formation annuelle d'un référent sur la durée du marché et au moins 2 fois pour chaque biologiste sur l'ensemble du marché.
F2 | Transmission de la formation | Description globale des dimensions de la solution | Le laboratoire souhaite que tous les personnels soient formés sur site par le fournisseur. Avec des sessions "référents" et "utilisateur routine " à décrire en termes de durée et de nombre de personnes max par session
F3 | Lieu de formation | Donner les éléments nécessaires pour assurer la conformité aux exigences règlementaires | Le candidat assure la formation des utilisateurs paramédicaux et médicaux sur site et ce, de manière complète (pour une utilisation de jour comme de nuit).
F4 | Lieu de formation (2) | Décrire les différents travaux nécessaires | Si le candidat ne peut assurer l'entiéreté de la formation sur site, celui-ci doit préciser le lieu du siège, la prise en charge, le thèmes abordés et le contenu de la formation sur site extérieur .
F5 | Contenu de la formation | Détailler le contenu des formations | Le candidat devra prendre en charge dans sa formation : - l'utilisation prévue du MW - les procédures de vérification périodique - l'éventuelle sauvegarde - les risques spécifiques - l'identification des principales causes de défaillances
F6 | Langue de la formation | S'assurer de la compréhension en formation | Le candidat prévoit que sa formation soit donnée en français, et si le fournisseur ne peut garantir la langue française pour sa formation, il peut inclure dans son offre la présence d'un traducteur.
F7 | Support de formation | S'assurer du passage de l'information | La notice ou le manuel d'instruction sont les supports de la formation. Ils sont accessibles en français
F8 | Inscriptions aux stages | Détailler l'après formation et la continuité de celle-ci | Le candidat propose une inscription gratuite aux stages hors site pour les techniciens référents et biologistes à raison d'au moins 2 stages/an pour les référents et au moins 1 stage/2 ans pour les biologistes. Ces stages peuvent être décalés suivant la disponibilité du personnel du laboratoire le temps du marché.
F9 | Accompagnement | S'assurer de l'accompagnement post-formation | Le candidat accompagne de manière continue sur la durée du marché le laboratoire et ce jusqu'à la mise en routine effective du système
F10 | Accompagnement (2) | S'assurer de l'accompagnement post-formation | L'accompagnement du laboratoire est continu et poursuivi de manière pluriannuelle par au moins un ingénieur d'application sur le site du CHAC ou en visio a minima. Le candidat précise les modalités de suivi.

## Middleware
Fiche questionnaire technique
I. DESCRIPTION
Nom du logiciel :
Nom du distributeur :
Nom de l'éditeur :
Date de première installation :
Numéro et date de la dernière version :
Nombre de versions majeures les 2 dernières années :
Nombre de sites utilisateurs (liste de références) :
Nombre de drivers développés :
Ressources dédiées pour ce produit en termes de développement, support hot-line, nombre total de personnes dans la société :
II. ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE
I.1. Architecture et sécurité
Description | Réponse (O/N) | Remarque
MW ouvert, indépendant de tout système d'analyse, de chaîne ou d'une société fournisseur de SIL ?
Le MW possède un marquage CE et/ou une certification logicielle ?
Le MW doit être compatible avec une connexion ultérieure à un second SIL (Hexalis en arrêt de support) ainsi qu'à une prescription connectée dans HM de Softway (travaux prévus en 2025)
Des PC sont fournis avec le MW ? Si oui, préciser combien.
Des tablettes sont fournies avec le MW? Si oui, combien?
Architecture de type client-serveur (MW installé sur serveur uniquement ou à installer sur chaque poste) ?
Le MW et ses modules (paramétrage règles d’expertise, gestion CQI, etc.) sont en français ?
Le MW est compatible avec tout support informatique (PC, clients légers, tablette…) ?
Le MW est compatible avec tous les navigateurs (Edge, Firefox, etc.) ?
Le MW est compatible avec le système d’exploitation Windows ?
Le MW est compatible avec l’antivirus Trend Micro Apex one utilisé par le CHAC ?
Le MW fait l’objet d’une analyse des risques informatiques (vulnérabilité à certaines failles) ?
Le MW fait l’objet de mises à jour ou de correctifs de sécurité réguliers ? Préciser si inclus dans le contrat de maintenance.
Le MW peut être ralenti par des opérations de maintenance (sauvegarde automatisée du serveur, etc.) ?
I.3. Accès et interface utilisateurs
Le MW propose une interface utilisateurs full-web ?
Le MW propose une authentification des utilisateurs ? Si oui laquelle (locale ou LDAP) ?
Le MW peut gérer la sécurité des comptes utilisateurs (inactivation du login après plusieurs tentatives infructueuses, fermeture automatique de la session après un certain temps d’inactivité, traçabilité des connexions, etc.) ?
Le MW permet de définir des profils utilisateurs (droits d’accès limités à certaines paillasses, page d’accueil personnalisée, etc.) ?
Le MW est fourni avec un paramétrage de base réalisé par le fournisseur ?
Le MW peut être paramétré selon les besoins du laboratoire ?
Nombre maximal de sessions utilisateurs en même temps? Il en faut au moins 15.
II.CONNEXION ET INTEGRATION LOGICIELLE
II.1. Lien avec le SIL
Le MW est-il multi-SIL ? Si oui, nombre de SIL connectables sur une application.
Le MW est capable de gérer automatiquement les résultats d’examens communs en cas de double dossier sur un même prélèvement ?
Le MW privilégie certains SIL ? Si oui, préciser lesquels.
La connexion entre le MW et le SIL est bidirectionnelle ?
Eléments mis à jour du SIL vers le MW :
• Démographie du patient (nom, prénom, date de naissance, etc.) ?
• Examen rajoutés ?
• Examen supprimés ?
• Non-conformité ?
• Autres informations telles que les commentaires (traitement, maladie, etc.) ?
Eléments mis à jour du MW vers le SIL :
• Démographie du patient (nom, prénom, date de naissance, etc.) ?
• Examen rajoutés ?
• Examen supprimés ?
• Non-conformité ?
• Autres informations telles que les commentaires (traitement, maladie, etc.) ?
• Alarme des analyseurs ?
II.2. Lien avec les analyseurs
La connexion entre le MW et les analyseurs est bidirectionnelle et en temps réel (action de Repasse, dilution) ?
Le développement de drivers est garanti sans surcoût ?
Le MW gère la biochimie ?
Le MW gère l’immunologie ?
Le MW gère l’hématologie ?
Le MW gère l’hémostase ?
Le MW gère l’électrophorèse des protéines?
Le MW gère la biologie moléculaire ?
Le MW gère la bactériologie ? La microbiologie?
Le MW gère la virologie ?
Le MW gère la biologie délocalisée ? Préciser si module intégré ou si logiciel tiers.
Le MW récupère les graphes et images d’origines différentes (ex. images et graphes d’hématologie envoyées par les XN de Sysmex, images de cytologie urinaire, etc.) ?
Le MW récupère les alarmes machine (alarmes système) ? Si oui, les alarmes sont-elles retranscrites et codées dans le MW ?
II.3. Lien avec la chaîne robotique
Le MW est indépendant de tout pilote de chaîne ?
Le MW privilégie certains fournisseurs de robotique ? Si oui, préciser lesquels.
Le MW récupère l’ensemble des informations péri-analytiques (statut des modules pré- et post-analytiques, etc…) ? Préciser si en temps réel ?
Le MW récupère l’ensemble des informations du statut d’un tube le long de la chaîne (tube centrifugé, tube en défaut, position du tube dans la zone tampon, etc.) ? Préciser si en temps réel ?
II.4. Routage
Le MW peut modifier le statut d’un tube présent dans la chaîne (modifier statut de priorité d'un tube en cas d'urgence, etc.) ?
Le MW peut générer des dossiers "Urgents" en fonction des prescripteurs, de certains examens ?
Le MW permet le routage automatisé des tubes en cas d'indisponibilité d'un automate (maintenance sur un automate) ?
Le MW peut orienter les tubes sur les automates en cas de mauvais CQI ?
Le MW peut orienter les tubes en fonction de la charge de travail des analyseurs ?
II.5. Lien avec les logiciels tiers
Le MW peut s’interfacer avec un logiciel de gestion de CQI de type URT de Bio-Rad ou Technopath ? Si oui, préciser le type de connexion mono- ou bidirectionnel ainsi que le type de données ?
Le MW peut s’interfacer avec un logiciel de validation de méthode ?
Le MW peut s’interfacer avec un logiciel de gestion de la biologie délocalisée (habilitation des utilisateurs, intégration des résultats, etc.) ?
Autres logiciels tiers (logiciels de stock, colisage, etc.) ?
III. LES MODULES (FONCTIONS DU MW) | Réponse | Remarque
Marque :
III.1 Gestion des CQI
Le MW permet une validation technique des CQI (application des règles de Westgard, écart-type, aide à la décision, etc) ?
L’ensemble des informations (valeurs de CQI, graphes de Levey Jennings, ellipse, etc.) sont accessibles sur un même écran ?
Les informations de calibration sont automatiquement intégrées aux CQI (information envoyée par les automates sous forme de flag ou barre de notification avec le type de calibration, la date de réalisation directement intégrée au graphe Levey Jennings, etc.) ?
Le MW permet la révision globale des CQI ?
Le MW permet de modifier le statut des CQI (actifs, inactifs ou probatoires) ?
Le MW peut gérer la date de péremption des lots de CQI ?
Le MW peut gérer la stabilité à bord des lots de CQI (cas des CQI prêts à l’emploi conservés à bord des automates) ?
Le MW peut récupérer les valeurs des CQI pairs pour les comparaisons interlaboratoires ? Les alertes sur les CQI non conformes à partir du logiciel de suivi des CQI?
Le MW propose un calendrier paramétrable de passage des CQI ?
Le MW permet de gérer les périodes probatoires de CQI (passage en parallèle d’un lot en cours, choix des points à exclure, calcul de la moyenne, etc.) ?
Le MW permet de télécharger les valeurs cibles et limites acceptables des CQI probatoires d’hématologie Sysmex ?
III.2. Gestion des maintenances
Le MW permet de gérer les maintenances utilisateurs (tâches journalières, hebdomadaires, suivi, etc.) ? Préciser si gestion sous forme de calendrier. Préciser si les étapes composant la maintenance peuvent être acquittées par des personnels différents.
Le MW peut alerter en cas de retard sur les maintenances ? Ces alertes peuvent-elles être hiérarchisées (par exmple par code couleur selon le nombre de jours de retard)
Les tâches de maintenance peuvent être créées, modifiées ou supprimées ?
Une maintenance occasionnelle peut-elle être créée? Des documents peuvent-ils y être rattachés?
III.3. Validation des échantillons
L’écran de validation des échantillons est personnalisable (possibilité de paramétrer différentes colonnes, antériorités à J-X, service prescripteur,…) ?
Le MW propose un outil d’aide à la validation technique des résultats patients (règles d’expertise, analyse bloquée, alarmes CQI, etc.) ?
Le MW permet de visualiser l’ensemble des paramètres appliqués à la validation d’un tube (règles d’expertise exécutées sur un tube, delta-check, etc.) ?
Le MW permet d’afficher les différents tubes pour un même dossier sans quitter la page principale de validation (navigation facilitée entre les résultats des différentes disciplines, chimie et hématologie par ex.) ?
Le MW permet-il d’afficher les antériorités sans quitter la page principale de validation ?
Le MW permet une validation adaptée aux disciplines (ex. validation par bloc de la formule en hématologie) ?
Le MW permet le suivi des moyennes mobiles ou autres outils supplémentaires à ceux des CQI
III.4. Règles d'expertise (RE) | Réponse | Remarque
Le MW propose un outil d’aide à la gestion des règles d’expertise (syntaxes à connaître) ? Si oui, préciser s’il s’agit d’un outil graphique et/ou contextuel.
Le MW permet de tester et/ou simuler une règle d’expertise sans affecter la production ? Si oui, préciser si base de test séparée de la base de production.
Le MW permet de détecter les erreurs en cas de problème sur une règle d’expertise ?
Le MW peut utiliser des critères tels que le contexte physiologique, les données en provenance des analyseurs, d'une saisie manuelle ou du SIL (texte libre, texte codé, commentaire) pour les règles d’expertise ?
Le MW permet de créer des règles d'expertise sur des tests de nature différente pour une même demande ?
III.5. Sérothèque | Réponse | Remarque
Le MW peut gérer les sérothèques ? Préciser si gestion manuelle ou par scan des tubes à mettre en sérothèque.
Le MW permet de créer des portoirs ou boîtes (format, nombre de tubes paramétrables) ?
Le MW permet de gérer les tubes 1 par 1 ou par lot (gestion rapide) ?
Le MW permet de gérer la durée de consevation des tubes ?
Le MW informe sur l'état des tubes dans la sérothèque (code couleur selon état du tube, analyse présente ou non) ?
Le MW informe sur les actions (information présente au niveau des emplacements des portoirs, "à jeter/libre") ?
Le MW permet la recherche rapide d'échantillon (localisation emplacements, analyse mise en sérothèque)?
III.6. Autre
Le MW permet le comptage manuel des cellules en cytologie ? Si oui, préciser si le compteur est paramétrable sur clavier et le nombre de claviers possibles à personnaliser.
Le MW propose un module de gestion des CQE ?
Le MW intègre t il un module de gestion des stocks? Si oui, le décrire et l'inclure dans l'offre.
Si oui, est-il interfacé avec Diag Direct?
Le MW intègre t il un module pour la gestion de la microbiologie? Si oui, le décrire en termes de traçabilité sans papier, de mises à jour EUCAST et CASFM
IV. SUPERVISION
Autre(s)
Le MW propose un outil de supervision de l’état fonctionnel des connexions (état des connexions, alerte en cas de perte du SIL ou d’un automate, etc.) ?
Le MW permet de redémarrer individuellement les différentes connexions (SIL et analyseurs) ?
Le MW permet de voir les traces de communication de chaque connexion ?
Le MW propose un tableau de bord (centralisation des données de production, avancement des tubes par secteur, nombre de tube en cours, en retard, urgents, non traités, etc.) ?
V. STATISTIQUES ET INDICATEURS DE SUIVI
Temps moyen en minutes du traitement des analyses en fonctionnement dégradé
Le MW propose un indicateur de suivi de charge des analyseurs et des modules robotiques (temps d’occupation, etc.) ?
Le MW propose un indicateur de charge en nombre de tubes ?
Le MW propose un indicateur de charge en nombre de tests ?
Le MW propose un indicateur de charge en nombre de demandes ?
Le MW propose un indicateur de TAT ? Si oui, préciser si alarmes générées en cas de dépassement du TAT.
Le MW propose un outil statistique pour l'analyse de l'ativité (nombre total de tests, tubes, demandes, repasses, calibrations) ?
VI. TRACABILITE ET SAUVEGARDE DES DONNEES | Réponse | Remarque
Les réactifs sont-ils chargeable en continu ?
VI.1. Traçabilité des échantillons
Le MW peut récupérer l’ensemble des informations sur les tubes (audit du tube, date et heure de prélèvement, d’enregistrement, nom du prescripteur, service, etc.) ? Le décrire
Le MW permet de connaître en temps réel l'état d'avancement d’un tube (tube en retard, en repasse, à valider, transmis au SIL, etc.) ?
Le MW peut récupérer l’ensemble des informations sur un test (lot réactif, calibrateur, CQI utilisés, etc.) ?
Le MW permet la recherche de patients à partir d'un numéro de lot réactif ?
Le MW permet la recherche de patients à partir d'un numéro de lot de CQI ?
VI.2. Sauvegarde des données
Le MW permet la sauvegarde automatique des résultats ? Si oui, préciser la durée de sauvegarde et sa périodicité.
Le MW permet l'archivage automatique des résultats ? Si oui, préciser la durée de sauvegarde et sa périodicité.
Le MW permet de consulter des dossiers patients antérieurs sauvegardés ? Si oui, préciser si modification possible.
Le MW a-t-il besoin d'une maintenance utilisateur, d'un redémarrage systématique par exemple?
VII. MODE DEGRADE ET MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES
Dans une pièce à l'écart du soleil ?
VII.1. Backup SIL
Il existe un mode dégradé en cas de perte du SIL ? Si oui, fournir document.
Le MW permet de saisir les demandes ? Si oui, préciser le nom du module de saisie des demandes.
Le MW doit permettre d’imprimer des étiquettes codes-barres pour le mode dégradé du SIL notamment. Préciser un exemple d’imprimante compatible et en fournir 2.
Le MW doit permetre de configurer et d’imprimer des comptes rendus avec tous les pré-requis de la norme ISO15189 ou autres textes règlementaires notamment les valeurs de référence, les antériorités, les unités, l'identité. Préciser si le compte rendu est paramétrable.
Le MW permet de fusionner les dossiers d’un même patient ?
Le MW est compatible avec les lecteurs codes-barres et/ou RFID ? (précisez une ou deux références)
VII.2. Backup chaîne
Le MW peut assurer la continuité et la gestion des tubes sur les analyseurs en cas de perte de la chaîne ?
VII.3. Maintien en condition opérationnelle
Il existe un mode dégradé en cas de perte du MW ou de son serveur (symptômes en cas de perte de MW, action currative, etc.) ? Si oui, fournir document.
Un serveur de secours est indispensable ?
La bascule sur le serveur de secours est automatique ?
Une sauvegarde de la base de données est réalisée régulièrement ?
Une sauvegarde système du MW existe pour garantir la disponibilité du service en cas de problème ? Si oui, préciser l'outil utilisé et la fréquence.
Des tests réguliers de restauration sont réalisés pour s'assurer de l'intégrité des sauvegardes ?
VIII. Support SAV
Numéro Hotline
Disponibilité Hotline 24h/24 ?
Disponibilité Hotline 7j/7 ?
Par quel moyen est-elle joignable ? (ticket online/appel téléphonique/les deux)
Possibilité d'action via une télé-assistance ou une télé-maintenance ?
Temps d'attente moyen avant une réponse pour une urgence (en heures) :
Nombre de techniciens SAV à proximité du CHAC :
Délai moyen d'intervention en heure :
MTBF en jours de la solution :
Délai de remise en état des automates pour une panne non bloquante et pour une panne bloquante :