## Mode d'emploi
Outil de diagnostic
Dispositifs médicaux : Informations à fournir par le fabricant selon la norme PR NF EN ISO 20417
Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties de l’outil
Organisme : |  | Nom de l'établissement
Responsable qualité : |  | Nom et Prénom
Coordonnées : |  | Email |  |  | Tel : | Tel
Mode d'emploi
OBJECTIFS : Cet outil d'autodiagnostic permet aux fabricants de dispositifs médicaux, d'évaluer rapidement leurs niveaux de conformité, par rapport aux exigences relatives aux informations à fournir pour garantir la performance et la sécurité de leurs dispositifs, selon la norme harmonisée en projet PR NF EN ISO 20417. En une seule évaluation, Il permet d'obtenir un tableau de bord facilitant la compréhension, la visibilité et la cohérences des actions prioritaires d'amélioration continue et un bilan sur la maîtrise documentaire.
REMARQUES : Si des critères sont déclarés "Non applicables", ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du score de l'évaluation finale, mais ils doivent être argumentés.
ATTENTION : Cette norme étant harmonisée, certains critères exigent la présence de documentation sans laquelle l'accrédiation à la présente norme pourrait être réfusée. De ce fait, cette documentation est réprésentée par une écriture rouge dans la description des critères. Pour une réponse "Plutôt faux" le numéro du critère devient orange et représente une conformité à améliorer, pour une réponse "Faux" le numéro du critère devient rouge et représente une conformité insuffisante.
NB : Cet outil se veut être une aide et ne garantit pas une certification
PRÉSENTATION DES ONGLETS : {Mode d'emploi} : - Explication sur le fonctionnement de l'outil - Echelles d'évaluation utilisées avec leurs seuils . {Evaluation} : - Des critères d'évaluation par article et sous article sont définis - Des modes de preuve et des commentaires explicitent les évaluations faites . {Résultats Globaux} : - Graphiques des évaluations sur les critères et sous-articles de la norme - Tableau de synthèse et zones d'élaboration des plans d'amélioration . {Déclaration ISO 17050} : - Pour communiquer librement ses résultats s'ils sont considérés comme probants - Le niveau minimal déclarable est choisi dans l'onglet ISO 17050. | [5 empty] | Code couleur des critères associés à un mode de preuve documentaire
[6 empty] | [70 - 100] | Conforme
[6 empty] | [30 - 69] | Conformité à améliorer
[6 empty] | [0 - 29] | Conformité insuffisante
Echelles d'évaluation utilisées
Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des CRITÈRES et plans d'action |  |  | LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES de la norme
Libellés explicites des niveaux de VÉRACITÉ | Choix de VÉRACITÉ | Taux de VÉRACITÉ | Taux moyen Minimal | Taux moyen Maximal | Niveaux de CONFORMITÉ | Libellés explicites des niveaux de CONFORMITÉ
Critère non respecté. | Faux | 0.001% | 0% | 29% | Insuffisant | Revoyez le fonctionnement de vos activités.
Critère aléatoirement appliqué. | Plutôt Faux | 40% | 30% | 59% | Informel | Pérenisez et améliorez la maîtrise de vos activités.
Critère respecté et formalisé. | Plutôt vrai | 70% | 60% | 89% | Convaincant | Des améliorations peuvent encore être apportées par une meilleure traçabilité.
Critère respecté, appliqué et prouvé. | Vrai | 100% | 90% | 100% | Conforme | Félicitations, communiquez vos résultats.
Critère non appliquable et justifiable | Non applicable | NA | NB : les seuils limites de "Conformité" sont modifiables selon les besoins (et en toute cohérence…)
Equipe d'étudiants : CHEDJOU TAKAM Jean Ernest : ernestchedjou@gmail.com ; CHEN Yihan : yihannnchen@gmail.com ; OUEDRAOGO Ismaila : ouedraogoismaila4@gmail.com Contact UTC : dan.istrate@utc.fr, gilbert.farges@utc.fr

## Evaluation
Dispositifs médicaux : Informations à fournir par le fabricant selon la norme PR NF EN ISO 20417
Etablissement : |  | Nom de l'établissement
Date du diagnostic : |  | Date (jj/mm/aaaa) |  |  | Signature de l'animateur du diagnostic :
Animateur du diagnostic : |  | Nom - Prénom
Contact : |  | Tél: |  | Email:
L'équipe de diagnostic : |  | Noms et Prénoms des contributeurs
Réf. | Critères d'exigence des articles de la norme | Evaluations | Taux | Libellés des évaluations | Références des documents | Modes de preuve et commentaires
Attention: 77 Critere(s) non évalués / 77 / 30 sous article(s) non évalués / 30 / |  |  | 7 article(s) non évalués / 7 |  | % conformité : | En attente |  | En attente
Art. 4 | Exigences générales relatives aux processus | En attente |  |  |  | 0%
4.1 | Aptitude à l’utilisation |  | En attente |  | 0%
1 | Les informations fournies par le fabricant sont élaborées, évaluées, rédigées et présentées selon la norme IEC62366-1:2015. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
2 | Les informations fournies par le fabricant sont redigées dans une langue exigée par l'autorité et/ou acceptable par l'utilisateur ciblé. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
3 | Les informations d'accompagement mentionnent les contraintes environnementales et les prérequis pour l’utilisation prévue du dispositif médical. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
4.2 | Gestion de risque |  | En attente |  | 0%
4 | Le fabricant dispose d'un plan de gestion de risque documenté selon la norme ISO 14971. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
Art. 5 | Exigences générales | En attente |  |  |  | 0%
5.1 | Unités de mesure |  | En attente |  | 0%
5 | Les indications numériques des paramètres dans les informations à fournir par le fabricant sont exprimées en unités SI ou selon la norme ISO 80000-1:2009. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
5.2 | Symboles et couleurs |  | En attente |  | 0%
6 | Les symboles et couleurs d’identification utilisés dans les informations à fournir par le fabricant ont leurs significations dans les instructions d’utilisation ou la documentation électronique selon la norme ISO7000/ ISO15223-1/ IEC60417. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
5.3 | Identification de la langue et du pays |  | En attente |  | 0%
7 | Dans les informations multilingues fournies par le fabricant, le nom ou le code de la langue utilisée est clairement identifiée et associéé à ladite langue selon les normes ISO639-1:2002; ISO639-2:1998; ISO639-3:2007. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
8 | La documentation d’accompagnement fournit les coordonnées pour plusieurs pays, le pays concerné est identifié et documenté en utilisant un nom et un code selon la norme ISO3166-1:2013. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
5.4 | Dates |  | En attente |  | 0%
9 | Toute date retrouvée dans les informations fournies par le fabricant doit etre clairement lisible selon la norme ISO 8601:2004. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
5.5 | Adresse complète |  | En attente |  | 0%
10 | Le document contenant l'adresse indique le bâtiment, ville, département, code postal, pays. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
5.6 | Représentant autorisé |  | En attente |  | 0%
11 | Le fabricant dispose d'un représentant local ayant une adresse complète pour identifier le dispositif médical si l'autorité l'exige. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
Art. 6 | Informations sur l’identification du dispositif médical | En attente |  |  |  | 0%
6.1 | Nom commercial du produit |  | En attente |  | 0%
12 | Le dispositif médical peut facilement être identifié au moyen de son nom commercial de produit sans toutefois entrer en conflit avec l’utilisation prévue. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
6.2 | Numéro du modèle |  | En attente |  | 0%
13 | Un numéro de modèle est utilisé pour représenter le dispositif médical. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
6.3 | Référence catalogue |  | En attente |  | 0%
14 | Le Référence catalogue permet d’identifier le dispositif médical (seul ou en combinaison). | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
6.4 | Logiciel |  | En attente |  | 0%
15 | Le logiciel utilisé dans le dispositif médical (SiMD) ou en tant que dispositif médical (SaMD) est identifié de manière unique et accessible à l’utilisateur. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
6.5 | Identifiant de production |  | En attente |  | 0%
16 | L’identifiant de production associé au dispositif médical comporte un numéro de lot et un numéro de série. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
17 | L’identifiant de production associé au dispositif médical contient des informations d’identification du donneur, période de validité et la traçabilité. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
18 | Le document d'identification de production comporte la date de fabrication du produit. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
6.6 | Identification unique du dispositif (IUD) |  | En attente |  | 0%
19 | L’identification unique du dispositif (IUD) permet d’identifier le dispositif médical ou l'accessoire avec un IUD et rattachée une seule référence. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
6.7 | Types de réutilisation |  | En attente |  | 0%
20 | Une classification unique de réutilisation est affectée au numéro de modèle de la référence catalogue. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
6.8 | Stérile |  | En attente |  | 0%
21 | Les dispositifs médicaux ou les accessoires stériles sont identifiés avec leurs méthodes de stérilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
Art. 7 | Exigences relatives à l’emballage | En attente |  |  |  | 0%
7.1 | Généralités |  | En attente |  | 0%
22 | L’emballage du dispositif médical mentionne le nom commercial, l'adresse du fabricant ou le représentant autorisé et l'IUD (identifiant unique). | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
23 | L’emballage donne des informations sur le stockage (température et humidité), précautions nécessaires à prendre pour la sécurité du dispositif médical. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
24 | Les informations sur la mise au rebut et l'identifiant de production (numéro de lot et de série, date limite d’utilisation, date de fabrication) sont documentées. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
7.2 | Emballage pour un utilisateur non spécialiste |  | En attente |  | 0%
25 | Pour les dispositifs médicaux destinés à être vendus ou utilisés par un non spécialiste, l’emballage décrit les informations nécessaires à cet utilisateur en incluant un résumé de la spécification d’utilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
7.3 | Conditions particulières indiquées sur l’emballage |  | En attente |  | 0%
26 | Sur l’extérieur de l’emballage est indiqué les contraintes et mesures de manutention particulières à prendre en compte pendant le transport ou le stockage. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
27 | Sur l'emballage, des informations indiquent que le dispositif médical est stérile. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
28 | L'emballage mentionne la date limite d’utilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
Art. 8 | Exigences relatives aux informations pour l'étiquette | En attente |  |  |  | 0%
8.1 | Exigences applicables à l’étiquette |  | En attente |  | 0%
29 | Les informations de l'étiquette du dispositif médical telles quel le nom commercial, adresse du fabricant ou représentant autorisé, stockage (température et humidité), précautions nécessaires et l'IUD sont documentées. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
30 | Si la taille du dispositif médical ou la nature de ses surfaces extérieures permettent la fixation des informations requises, les informations sont fournies sous la forme d’un marquage ou d’une étiquette. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
31 | Le nom commercial et adresse du fabricant ou représentant autorisé sont inscrits sur l’étiquette. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
32 | Le dispositif médical est étiqueté selon le pays de fabrication en utilisant le code du pays selon la norme ISO 3166-1. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
33 | Le dispositif médical ou l'accessoire est étiqueté avec un IUD, un numéro de modèle, un identifiant de production (numéro de lot, numéro de série, date limite d’utilisation, date de fabrication). | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
34 | Les composants détachables des dispositifs médicaux sont étiquetés avec le nom du fabricant. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
35 | Les signaux de sécurité, symboles ou textes supplémentaires sont expliqués dans les instructions d’utilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
36 | Les composants détachables d’un dispositif médical sont également étiquetés avec le nom du fabricant, un numéro de modèle, un numéro de lot. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
37 | Le dispositif médical ou l'accessoire est étiqueté avec toute condition de stockage ou de manutention, tout mode d’emploi particulier. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
38 | L'étiquette indique les avertissements ou précautions nécessaires à prendre dans l'utilisation du dispositif médical. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
39 | L'étiquette est accompagné d'un résumé de spécification d’utilisation du dispositif médical. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
8.2 | Consultation des instructions d’utilisation |  | En attente |  | 0%
40 | la consultation des documents d’accompagnement est considérée comme une mesure de maîtrise des risques. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
41 | Le dispositif médical ou l'accessoire est étiqueté avec un signal de sécurité indiquant une action obligatoire, une chaîne de texte indiquant que la lecture des instructions d’utilisation est une action obligatoire, symbole utilisé pour conseiller à l’utilisateur de consulter les instructions d’utilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
8.3 | Signaux de sécurité |  | En attente |  | 0%
42 | Pour communiquer un avertissement, interdiction ou action obligatoire afin d’atténuer un risque non évident pour l’utilisateur, un signal de sécurité est requis avec une signification établie choisi dans la norme ISO 7010. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
43 | Si aucun signal de sécurité n’est disponible pour indiquer une signification particulière, on peut créer ou associer des signaux. Les signaux de sécurité, symbole ou texte supplémentaire doivent être expliqués dans les instructions d’utilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
8.4 | Lisibilité de l’étiquette et des marquages |  | En attente |  | 0%
44 | L’étiquette et le marquage requis sont clairement lisibles. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
8.5 | Durabilité des marquages |  | En attente |  | 0%
45 | Les marquages restent clairement visibles pendant la durée de vie prévue. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
46 | Les marquages sont amovibles qu’au moyen d’un outil ou une force appréciable. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
47 | Le dispositif médical ou l'accessoire est étiqueté avec le signal de sécurité indiquant une action obligatoire. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
Art. 9 | Exigences relatives à la documentation d’accompagnement | En attente |  |  |  | 0%
9.1 | Généralités |  | En attente |  | 0%
48 | Pour assurer la sécurité et l’efficacité, le dispositif médical est accompagné d’informations documentées qui incluent les instructions d’utilisation et la description technique. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
49 | Le document d’accompagnement comporte des informations liées aux contraintes environnementales du dispositif médical. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
50 | Les documents techniques d’accompagnements mentionnent les prérequis d'utilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
51 | Les documents enregistrés électroniquement sont accessible par l'utilisateur. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
9.2 | Évaluation des technologies de la santé (ETS) |  | En attente |  | 0%
52 | Les documents d'évaluations ETS contiennent les informations indiquant l’endroit où peuvent être trouvées des informations relatives aux ETS (bibliographie des études publiées, preuve médicale, preuve de l’aptitude à l’utilisation). | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
53 | Le document ETS contient des informations sur l'évaluation de la sécurité et de l’efficacité, rapport coût-efficacité et l'évaluation des coûts / de l’impact financier. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
9.3 | Exigences relatives aux instructions d’utilisation |  | En attente |  | 0%
54 | Les instructions d’utilisation décrivent l’utilisation du dispositif médical telle que prévue par le fabricant. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
55 | Les instructions d’utilisation comportent un résumé de la spécification d’utilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
56 | Le document d'instruction précise les circonstances dans lesquelles l’utilisateur doit consulter un professionnel de santé. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
57 | Le document d’instruction comporte la nature et la fréquence des opérations de maintenance préventive, l’identification de tous les consommables et leur méthode de remplacement. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
58 | Le document d'instruction mentionne les informations concernant l’étalonnage, les méthodes d’élimination des risques rencontrés par les utilisateurs. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
59 | Le résumé du bénéfice clinique, des performances de sécurité et cliniques, les instructions en cas d’endommagement de l’emballage stérile sont documentés dans le document d’instruction. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
60 | Le document d'instruction décrit les instructions de traitement appropriées pour la stérilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
61 | Le document instructions comporte des informations permettant d’informer l’utilisateur de tout avertissement, précaution, mesure à prendre et limitation d’utilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
62 | Les informations de sécurité et de performance concernant un dispositif médical, et l'instruction d’utilisation sont disponibles sur le site web du fabricant. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
63 | Le document d’accompagnement mentionne les risques résiduels ou événements indésirables. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
9.4 | Exigences relatives à la description technique |  | En attente |  | 0%
64 | La description technique du dispositif médical fournit toutes les données essentielles au fonctionnement, au transport et au stockage. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
65 | Le document de la description technique décrit les conditions de l’installation du dispositif médical. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
66 | Pour les dispositifs médicaux à interface électronique, la description technique indique la finalité, l’utilisateur cible, la communication avec autre dispositif. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
67 | Les caractéristiques, les configurations requises et spécifications techniques de sécurité sont décrites dans le document technique. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
68 | Le document technique comporte le nom ou la dénomination commerciale du produit et une description générale du dispositif, y compris sa destination, et les utilisateurs. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
69 | La classe de risque du dispositif et la justification de la ou des règles de classification sont enregistrés dans le document technique. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
70 | Les spécifications techniques, telles que caractéristiques, dimensions et caractéristiques de performance, du dispositif et de toute variante/configuration sont inclus dans le document technique. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
Art. 10 | Informations fournies par le fabricant | En attente |  |  |  | 0%
71 | Le document d'instruction décrit les instructions de traitement appropriées pour la stérilisation d'un dispositif médical fourni non stérile dans l’optique de le stériliser avant utilisation. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
10.1 | Importateur |  | En attente |  | 0%
72 | L'étiquette supplémentaire comporte le nom commercial et l'adresse complète de l’importateur auquel l’organisme responsable peut se référer est appliquée par l’importateur. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
73 | Les informations sur l'étiquette permet d'identifier l'importateur. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
74 | L'étiquette supplémentaire ne masque aucune information fournie par l’étiquette apposée par le fabricant. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
10.2 | Distributeur |  | En attente |  | 0%
75 | Une étiquette supplémentaire permettant d'identifier le distributeur est fournie. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
76 | Les symboles documentés et fournies respectent les normes décrites dans la norme ISO15223-1. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0
77 | L'étiquette supplémentaire apposée par le distributeur comporte des informations sur nom commercial et l'adresse complète. | Choix de VÉRACITÉ | En attente | Libellé du critère quand il sera choisi |  |  | 0

## Résultats Globaux
Dispositifs médicaux : Informations à fournir par le fabricant selon la norme PR NF EN ISO 20417
Informations sur l'organisme |  |  |  | Informations sur le diagnostic
Organisme : |  | Nom de l'établissement |  | Date (jj/mm/aaaa) |  | Noms et Prénoms des contributeurs
Responsable qualité : |  | Nom et Prénom |  | Nom - Prénom
Contact : |  | Email | Tel | Tél: |  | Email:
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de VÉRACITÉ et de CONFORMITÉ selon la norme PR NF EN ISO 20417
Niveaux de VÉRACITÉ des 0 CRITÈRES de réalisation évalués |  |  |  | Niveaux de CONFORMITÉ des 0 SOUS-ARTICLES évalués
Attention: 77 Critere(s) non évalués / 77 Critère(s) au total |  |  |  | Attention: 30 sous article(s) non évalués / 30 sous article(s) au total
GRAPHE "RADAR" du BILAN GLOBAL - COMMENTAIRES et PLANS D'AMÉLIORATION
Taux de CONFORMITÉ aux exigences pour les 0 SOUS-ARTICLES évalués |  |  |  |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Attention: 30 sous article(s) non évalués / 30 sous article(s) au total
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUI Interne ou Externe | QUOI Objectifs à atteindre | QUAND ET OÙ Date et Champ d'application
Plan n°1 :
Plan n°2 :
En pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" : voir onglet Mode d'Emploi |  |  |  |  | Plan n°3 :
Niveau moyen sur les articles de la norme NF EN ISO 20417 | [5 empty] | En attente
Tableau de synthèse des résultats de l'évaluation sur la norme |  |  | Taux % | Tableau de synthèse des résultats de l'évaluation sur la norme |  |  | Taux %
Art. 4 | Exigences générales relatives aux processus |  | En attente | Art. 7 | Exigences relatives à l’emballage |  | En attente
4.1 | Aptitude à l’utilisation |  | En attente | 7.1 | Généralités |  | En attente
4.2 | Gestion de risque |  | En attente | 7.2 | Emballage pour un utilisateur non spécialiste |  | En attente
Art. 5 | Exigences générales |  | En attente | 7.3 | Conditions particulières indiquées sur l’emballage |  | En attente
5.1 | Unités de mesure |  | En attente | Art. 8 | Exigences relatives aux informations pour l'étiquette |  | En attente
5.2 | Symboles et couleurs |  | En attente | 8.1 | Exigences applicables à l’étiquette |  | En attente
5.3 | Identification de la langue et du pays |  | En attente | 8.2 | Consultation des instructions d’utilisation |  | En attente
5.4 | Dates |  | En attente | 8.3 | Signaux de sécurité |  | En attente
5.5 | Adresse complète |  | En attente | 8.4 | Lisibilité de l’étiquette et des marquages |  | En attente
5.6 | Représentant autorisé |  | En attente | 8.5 | Durabilité des marquages |  | En attente
Art. 6 | Informations sur l’identification du dispositif médical |  | En attente | Art 9 | Exigences relatives à la documentation d’accompagnement |  | En attente
6.1 | Nom commercial du produit |  | En attente | 9.1 | Généralités |  | En attente
6.2 | Numéro du modèle |  | En attente | 9.2 | Évaluation des technologies de la santé (ETS) |  | En attente
6.3 | Référence catalogue |  | En attente | 9.3 | Exigences relatives aux instructions d’utilisation |  | En attente
6.4 | Logiciel |  | En attente | 9.4 | Exigences relatives à la description technique |  | En attente
6.5 | Identifiant de production |  | En attente | Art. 10 | Informations fournies par le fabricant |  | En attente
6.6 | Identification unique du dispositif (IUD) |  | En attente | 10.1 | 10.1 | Importateur | En attente
6.7 | Types de réutilisation |  | En attente | 10.2 | 10.2 | Distributeur | En attente
6.8 | Stérile |  | En attente

## Maîtrise documentaire
Résultats de la MAÎTRISE DOCUMENTAIRE selon la norme PR NF EN ISO 20417
Informations sur l'organisme |  |  |  | Informations sur le diagnostic
Nom de l'établissement |  |  |  | Date (jj/mm/aaaa) |  | Noms et Prénoms des contributeurs
Nom et Prénom |  |  |  | Nom - Prénom
Tel | Email |  |  | Tél: |  | Email:
Choisir le seuil minimal de "Maîtrise documentaire" => |  |  |  | 70%
Niveaux de CONFORMITÉ de la MAÎTRISE DOCUMENTAIRE selon la norme PR NF EN ISO 20417
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUI Interne ou Externe | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUAND ET OÙ Date et Champ d'application
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Titre des documents | Documents nécessaires | Libellé interne à l'entreprise | Réf Unique | Réf. Articles | N° Critères | Evaluations | % | Libellés des évaluations
Doc. 1 : Plan documenté de gestion de risques | Cartographie du plan gestion de risques associés aux dispositifs médicaux |  |  | 4.1 | 4
Doc. 2 : Revue du Dossier de Gestion de Risques | Enregistrement de la revue du Dossier de Gestion de Risques |  |  | 9.3.1 | 56;57
Doc. 3 : Informations sur l'emballage | Document relative aux exigences de l'emballage |  |  | 7 | 23;25;26
Doc. 4 : Informations sur l'étiquette | Document relatives aux exigences sur l'étiquette |  |  | 8 | 30;34.38.39.40
Doc. 5 : Rapport d'Évaluation des technologies de la santé (ETS) | Rapport bibliographie des études publiées, preuve médicale, preuve de l’aptitude à l’utilisation et de la fonction des produits, description des caractéristiques et de l’usage actuel de la technologie concernée, évaluation de la sécurité au rapport coût-efficacité et de l'évaluation de la sécurité. |  |  | 9.2 | 49;50
Doc. 6 : Exigences relative aux informations fournies par l'importateur et le distributeur | Document relative aux informations à fournir par l'importateur et le distributeur concernant l'étiquette supplémentaire et les symboles |  |  | 10.1; 10.2 | 69;72;73
Doc. 7 : Desciption technique du dispositif médical | Document technique : Preuve de conformité technique du dispositif |  |  | 9.4 | 61;62;65;67
Doc. 8 : Instruction d'utilisation des dispositifs médicaux | Notice d'utilisation des dispositifs médicaux (dans TOUTES les langues des pays visés) |  |  | 9.3.2; 9.4 | 53;55;56;57.58
Doc.9 : Document relatif à l'identification du dispositif médical | Preuve de l'identification et traçabilité du dispositif médical |  |  | 6 | 13;19
0

## Déclaration ISO 17050
Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI/17050)
Date limite de validité de la déclaration : |  | Référence unique de la déclaration ISO 17050 :
Date de la déclaration + 1 an |  | date de la déclaration invalide
Objet de la déclaration : Niveau de conformité à la norme PR NF EN ISO 20417
Nom de l'établissement
Nous soussignés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles ont été mesurées d'après les exigences de la norme en projet NF EN ISO 20417.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Tableau des résultats |  |  | Taux moyen | Niveau de Conformité
| Choisir le seuil minimal de "Déclaration" => |  | 50% | Informel
Niveau moyen sur les articles de la norme |  |  | En attente | Non déclarable
Art. 4 | Exigences générales relatives aux processus |  | En attente | 0%
Art. 5 | Exigences générales |  | En attente | 0%
Art. 6 | Informations sur l’identification du dispositif médical |  | En attente | 0%
Art. 7 | Exigences relatives à l’emballage |  | En attente | 0%
Art. 8 | Exigences relatives aux informations pour l'étiquette |  | En attente | 0%
Art. 9 | Exigences relatives à la documentation d’accompagnement |  | En attente | 0%
Art. 10 | Informations fournies par le fabricant |  | En attente | 0%
Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques |  | Documents spécifiques
Norme NF EN ISO 20417 "informations à fournir par le fabricant ". Editions Afnor, Paris, www.afnor.org, 2019-12-13. |  | Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir : Enregistrements qualité : indiquez ceux que vous mettrez à disposition d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et signés de ce fichier d'autodiagnostic
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir sa dénomination au bas de la feuille |  | Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document d'appui éventuel pour cette déclaration
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : |  | Personne responsable de l'organisme :
Indiquer les NOM et Prénom |  | Nom de l'établissement
Coordonnées professionnelles : |  | Coordonnées professionnelles :
Organisme de la personne indépendante |  | Nom et Prénom
Adresse complète de l'organisme de la personne indépendante |  | Adresse complète de l'Exploitant
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la personne indépendante |  | Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
Tél et email de la personne indépendante |  | Email |  | Tel
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : |  | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
Mettre la date de signature par la personne indépendante |  | Date (jj/mm/aaaa)
Signature : |  | Signature :

## Utilitaires (hidden)
| Utilisé pour {EVALUATION} : classé par orde alphabétique pour calcul via liste "validation" |  |  | Art. 4 | Art. 5 | Art. 6 | Art. 7 | Art. 8 | Art. 9 | Art. 10 | Nb total de critères d'exigences
| Choix de VÉRACITÉ | Libellé du critère quand il sera choisi | En attente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |  |  | Liste de données
| Non applicable | Critère non appliquable et justifiable | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50%
| Faux | Critère non respecté. | 0.001% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60%
| Plutôt Faux | Critère aléatoirement appliqué. | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70%
| Plutôt vrai | Critère respecté et formalisé. | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80%
| Vrai | Critère respecté, appliqué et prouvé. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 90%
|  |  | Total évalués : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77
| Utilisé pour {EVALUATION} : à classer par orde alphabétique de la colonne A pour les calculs |  | Nb TOTAL de Sous-Articles | Tracer la moyenne : total ou 0 | Nb d'Articles | Art. 4 | Art. 5 | Art. 6 | Art. 7 | Art. 8 | Art. 9 | Art. 10
| Conforme | Félicitations, communiquez vos résultats. | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Convaincant | Des améliorations peuvent encore être apportées par une meilleure traçabilité. | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Informel | Pérenisez et améliorez la maîtrise de vos activités. | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Insuffisant | Revoyez le fonctionnement de vos activités. | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Non applicable | Attention : il faut prouver le côté "Non applicable" des exigences… | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | <= Total évalués => | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 30
| Utilisé pour {EVALUATION} : calcul automatique selon les choix faits dans {Mode d'emploi} | [11 empty] | 7
| Taux par déciles de % | Libéllés correspondants en "CONFORMITÉ" | Libéllés de "VÉRACITÉ"
| En attente |  | <= laissez les "blancs" nécéssaires au calcul dans {Evaluation}
| NA | Non applicable | Non applicable
| 0.001% | Insuffisant | Faux
| 10% | Insuffisant | Faux
| 20% | Insuffisant | Faux
| 30% | Informel | Faux
| 40% | Informel | Plutôt Faux |  |  | Art. 8: 0
| 50% | Informel | Plutôt Faux
| 60% | Convaincant | Plutôt Faux
| 70% | Convaincant | Plutôt vrai
| 80% | Convaincant | Plutôt vrai
| 90% | Conforme | Plutôt vrai | [9 empty] | en attente
| 100% | Conforme | Vrai | [9 empty] | 0% | Insuffisant
[13 empty] | 10% | Insuffisant
[13 empty] | 20% | Insuffisant
[13 empty] | 30% | Informel
[13 empty] | 40% | Informel
[13 empty] | 50% | Informel
[13 empty] | 60% | Convaincant
[13 empty] | 70% | Convaincant
[13 empty] | 80% | Convaincant
[13 empty] | 90% | Conforme
[13 empty] | 100% | Conforme
Utilise pour resultat globaux
| Article | taux de conformite | [10 empty] | Conformité insuffisante | bar: Art. 10
| Art. 4 Exigences générales relatives aux processus | En attente |  |  |  | Art. 10: 10% | Conformité insuffisante
| Art. 5 Exigences générales | En attente |  |  |  | Art. 10: 20% | Conformité insuffisante
| Art. 6 Informations sur l’identification du dispositif médical | En attente |  |  |  | Art. 10: 30% | Conformité à améliorer
| Art. 7 Exigences relatives à l’emballage | En attente |  |  |  | Art. 10: 40% | Conformité à améliorer
| Art. 8 Exigences relatives aux informations pour l'étiquette | En attente |  |  |  | Art. 10: 50% | Conformité à améliorer
| Art. 9 Exigences relatives à la documentation d’accompagnement | En attente |  |  |  | Art. 10: 60% | Conformité à améliorer
| Art. 10 Informations fournies par le fabricant | En attente |  |  |  | Art. 10: 70% | Conforme
[6 empty] | Art. 10: 80% | Conforme
[6 empty] | Art. 10: 90% | Conforme
| Art. 4 | Exigences générales relatives aux processus | En attente |  |  | Art. 10: 100% | Conforme
| Art. 5 | Exigences générales | En attente
| Art. 6 | Informations sur l’identification du dispositif médical | En attente
| Art. 7 | Exigences relatives à l’emballage | En attente
| Art. 8 | Exigences relatives aux informations pour l'étiquette | En attente
| Art. 9 | Exigences relatives à la documentation d’accompagnement | En attente
| Art. 10 | Informations fournies par le fabricant | En attente
| Utilisé pour {EVALUATION} : à classer par orde alphabétique de la colonne A pour les calculs |  | Art. 4 | Art. 5 | Art. 6 | Art. 7 | Art. 8 | Art. 9 | Art. 10
| Conforme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Convaincant |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Informel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Insuffisant |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% |  | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 30 | 30
0
30
#REF!
| Utilisé pour {EVALUATION} : à classer par orde alphabétique de la colonne A pour les calculs |  | Art. 4 | Art. 5 | Art. 6 | Art. 7 | Art. 8 | Art. 9 | Art. 10
| Conforme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Convaincant |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Informel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Insuffisant |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | [8 empty] | 7 | bar: Art. 4 to Art. 10
[10 empty] | 7 | 0
90%
En attente | 90% | Art. 4 : Exigences générales relatives aux processus
En attente | 90% | Art. 5 : Exigences générales
En attente | 90% | Art. 6 : Informations sur l’identification du dispositif médical
En attente | 90% | Art. 7 : Exigences relatives à l’emballage
En attente | 90% | Art. 8 : Exigences relatives aux informations pour l'étiquette
En attente | 90% | Art. 9 : Exigences relatives à la documentation d’accompagnement
En attente | 90% | Art. 10 : Informations fournies par le fabricant
70%
| 70% | Doc. 1 : Plan documenté de gestion de risques
| 70% | Doc. 2 : Revue du Dossier de Gestion de Risques
| 70% | Doc. 3 : Informations sur l'emballage
| 70% | Doc. 4 : Informations sur l'étiquette
| 70% | Doc. 5 : Rapport d'Évaluation des technologies de la santé (ETS)
| 70% | Doc. 6 : Exigences relative aux informations fournies par l'importateur et le distributeur
| 70% | Doc. 7 : Desciption technique du dispositif médical
| 70% | Doc. 8 : Instruction d'utilisation des dispositifs médicaux
| 70% | Doc.9 : Document relative à l'identification du dispositif médical