## Degré d'avancement SAC
Outil de vérification rapide du degré d’avancement de la mise en place de la Surveillance Après Commercialisation (SAC) des Dispositifs Médicaux d'après le Règlement Européen 2017/745
GROELL Agathe, ZKEIK Hajar, BENACEUR Kheira |  | Voir l'étude complète :
MASTER INGÉNIERIE DE LA SANTÉ (IDS) |  | https://travaux.master.utc.fr, IDS, réf n°IDS005
Avertissement : Seules les cellules grisées peuvent être modifiées
Dispositif(s) concerné(s) : |  | Date :
Auteur(s) de l'analyse : |  | Coordonnées :
ÉTAPES | ACTIONS | MISE EN PLACE DES ACTIONS | TAUX LIÉS AUX ACTIONS | MOYENNES DES ÉTAPES
Système de collecte des données | Prévoir un système de collecte lié à la vigilance | CHOIX |  | incomplet
| Prévoir un système de collecte lié au retour d'expérience | CHOIX
| Exercer une veille documentaire | CHOIX
Méthodes d'analyse | Prévoir une procédure pour l'évaluation des données collectées | CHOIX |  | incomplet
| Prévoir une procédure pour l'analyse des données collectées | CHOIX
Indicateurs et seuils | Définir les indicateurs (efficacité de soin et/ou satisfaction patient et/ou sécurité patient) | CHOIX |  | incomplet
| Fixer les seuils | CHOIX
Méthodes de communication | Avoir accès au système électronique européen (Eudamed) | CHOIX |  | incomplet
| Mise en place d'un système de réclamation | CHOIX
Méthodes de résolution | Établir une échelle de gravité liée à la nécessité d'entreprendre une action | CHOIX |  | incomplet
| Charger une personne de notifier les incidents et mesures correctives | CHOIX
| Prévoir un système de communication pour les incidents | CHOIX
Références | Mettre en place des procédures pour élaborer le système de surveillance clinique après commercialisation grâce au Règlement et aux normes | CHOIX |  | incomplet
Traçabilité | Obtenir un IUD | CHOIX |  | incomplet
| Mettre en place un code-barre | CHOIX
| Avoir un système d'authentification client permettant la traçabilité des dispositifs vendus | CHOIX
Plan de suivi clinique après commercialiation | Justifier les méthodes de collecte et d'analyse des données | CHOIX |  | incomplet
| Définir les objectifs du plan | CHOIX
Périodicité | Prévoir la périodicité de la collecte des données cliniques | CHOIX |  | incomplet
| Prévoir la périodicité de l'analyse des données cliniques | CHOIX
Bilan et Suivi des actions prioritaires à réaliser
QUI (fait quoi) | QUOI | Date Début | Date Fin | Résultats obtenus
Plan n°1 : …
Plan n°2 : …
Plan n°3 : …

## Utilitaires (hidden)
Mettre dans l'ORDRE ALPHABETIQUE de la colonne A (sinon RECHERCHEV ne fonctionnera pas correctement)
CHOIX
FAIT | 100%
NON FAIT | 0%
PLUTÔT FAIT | 66%
PLUTÔT NON FAIT | 33%
Liste pour la cellule CHOIX (dans l'ordre naturel des choix)
CHOIX
FAIT
PLUTÔT FAIT
PLUTÔT NON FAIT
NON FAIT