## Mode d'emploi
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS059" | [6 empty] | © GOSSIN Georgie
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO EN NF 22870: 2017 | [6 empty] | Enregistrement qualité : A4 100% vertical
DIAGNOSTIC selon la norme ISO EN NF 22870 : 2017
"Examens de biologie médicale délocalisée (EBMD) - Exigences concernant la qualité et la compétence" Edition française : NF EN ISO 22876, mars 2017, Afnor, www.afnor.org
Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties de l’outil
Organisme :
Responsable du SMQ :
Coordonnées : |  | email |  |  |  | tél
Mode d'emploi
OBJECTIFS : Cet outil permet aux laboratoires de biologie médicale d'évaluer rapidement la conformité de leur système de management de la qualité (SMQ) par une approche processus selon la norme NF EN ISO 22870. En une seule évaluation, il permet d'obtenir un tableau de bord facilitant la compréhension, la visibilité et la cohérence des actions prioritaires d'amélioration continue et un bilan sur la maîtrise documentaire.
REMARQUES : Si des critères sont déclarés "Non applicables", ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du score de l'évaluation finale, mais ils doivent être argumentés.
ATTENTION : Cette norme étant harmonisée, certains critères exigent la présence de documentation sans laquelle l'accréditation à la présente norme pourrait être réfusée. De ce fait, cette documentation est réprésentée par une écriture rouge dans la description des critères. Pour une réponse "Plutôt faux" le numéro du critère devient orange et représente une non conformité mineure, pour une réponse "Faux" le numéro du critère devient rouge et représente une non conformité majeure.
NB : Cet outil se veut être une aide et ne garantit pas une accréditation
PRÉSENTATION DES ONGLETS : {Mode d'emploi} : * Explication sur le fonctionnement de l'outil * Echelles d'évaluation utilisées avec leurs seuils {Evaluation} : * Des critères d'évaluation par article et sous article sont définis * Des modes de preuve et des commentaires explicitent les évaluations faites {Résultats Globaux} : * Graphiques des évaluations sur les critères et sous-articles de la norme * Tableau de synthèse et zones d'élaboration des plans d'amélioration {Résultats par Article} : * Graphiques des évaluations sur les articles associés à la norme * Zones d'élaboration des plans d'amélioration {Maitrise documentaire} : * Pour cibler les axes documentaires obligatoires {Déclaration ISO 17050} : * Pour communiquer librement ses résultats s'ils sont considérés comme probants * Le niveau minimal déclarable est celui de "Convaincant" {Cartographie des processus} : * Cet onglet permet de compléter le retroplanning. * Insérer la cartographie des processus propre au laboratoire afin de définir chaque processus et les éléments qui s'y rapportent. * Ajuster la liste déroulante proposée dans l'onglet {Retroplanning} correspondant aux modalités définit dans le système de management de qualité du laboratoire. {Retroplanning} : * Hierarchiser, agencer les actions et suivre leur progression * Avoir une ligne conductrice avec l'onglet "Evaluation" | [5 empty] | Code couleur des critères associés à un mode de preuve documentaire
Ne présente pas de non conformité
Présente une non conformité mineure
Présente une non conformité majeure
Si l'outil est utilisé pour évaluer l'amélioration entre deux périodes, il faut réaliser impérativement la ré-évaluation avec le groupe de personnes présentes à l'évaluation initiale.
Echelles d'évaluation utilisées
Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des CRITÈRES et plans d'action |  |  | LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES de la norme
Libellés explicites des niveaux de VÉRACITÉ | Choix de VÉRACITÉ | Taux de VÉRACITÉ | Taux moyen Minimal | Taux moyen Maximal | Niveaux de CONFORMITÉ | Libellés explicites des niveaux de CONFORMITÉ
Niveau 1 : Le critère n'est pas respecté. | Faux | 0.001% | 0% | 29% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Revoyez le fonctionnement de vos activités.
Niveau 2 : Le critère est aléatoirement appliqué. | Plutôt Faux | 40% | 30% | 59% | Informel | Conformité de niveau 2 : Pérenisez et améliorez la maîtrise de vos activités.
Niveau 3 : Le critère est respecté et formalisé. | Plutôt vrai | 70% | 60% | 89% | Convaincant | Conformité de niveau 3 : Des améliorations peuvent encore être apportées par une meilleure traçabilité.
Niveau 4 : Le critère est respecté, appliqué et prouvé par un document si nécessaire. | Vrai | 100% | 90% | 100% | Conforme | Conformité de niveau 4 : Félicitations, communiquez vos résultats.
Le critère ne peut pas être appliqué de manière justifiée | Non applicable | NA | NB : les seuils limites de "Conformité" sont modifiables selon les besoins (et en toute cohérence…)
Auteure : GOSSIN Georgie - georgie.christelle@hotmail.fr

## Evaluation
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS059" | [5 empty] | © GOSSIN Georgie
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO EN NF 22870: 2017 | [5 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
DIAGNOSTIC selon la norme ISO EN NF 22870 : 2017
Organisme :
Date du diagnostic (jj/mm/aaaa): |  |  |  |  | Signature de l'animateur du diagnostic :
Animateur du diagnostic :
Contact (Tél et Email) :
L'équipe de diagnostic :
Attention : 67 critères ne sont pas encore traités |  | Information : 22 sous-articles sont déclarés - en attente -
Réf. | Critères d'exigence des articles de la norme | Evaluations | % | Libellés des évaluations | Références des documents | Modes de preuve et commentaires
Tous les Articles de la norme |  |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
Art. 4 | Exigences relatives au management |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
4.1 | Organisation et management |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
1 | Un organigramme intégrant les EBMD existe. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
2 | Les responsabilités des différents intervenants sont définies, y compris ceux autorisés à réaliser les EBMD. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
3 | Un groupe d'encadrement pour les EBMD est crée et contient : -responsabilité du groupe -liste des membres du groupe. La traçabilité des réunions est effectuée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4 | Des dispositions concernant la réalisation des EBMD sur site ou en délocalisé sont définies. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.2 | Système de management de la qualité |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
5 | Le système de management contient le processus des EBMD. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
6 | Un responsable qualité pour les EBMD est désigné. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
7 | Le manuel qualité dispose d'une politique qualité spécifique aux EBMD et les objectifs qualité y sont inscrits. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.3 | Maîtrise des documents |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
8 | Des dispositions concernant la maitrise documentaire et la conservation des documents sont établies. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
9 | L'ensemble des utilisateurs a pris connaissance des documents afin de les appliquer. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
10 | Une procédure de gestion des versions de documents des différents sites est réalisée permettant de garantir l'accessibilité et la disponibilté des documents sur place. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.4 | Contrats de prestations |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
11 | Des dispositions concernant les contrats de prestations existent | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
12 | Des contrats entre le laboratoire et les services cliniques sont écrits. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
13 | La revue des contrats est réalisée de manière périodique. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.5 | Examens transmis à des laboratoires sous traitants (non applicable)
4.6 | Services externes et approvisionnement |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
14 | Des dispositions de sélection des achats existe. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
15 | Les critères de sélections des automates EBMD sont rédigés par le groupe EBMD. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
16 | L'évaluation des fournisseurs et service support (informatique, métrologie, EEQ..) ets réalisée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.7 | Prestation de conseils |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
17 | La prestation de conseil en matière d'interprétation des résultats est effectuée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
18 | La prestation de conseil est enregistrée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.8 | Traitement des réclamations |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
19 | Une procédure concernant la gestion des réclamations pour les EBMD est écrite. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
20 | Des moyens de retour d'informations et de mesure de la satisfaction existent. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
21 | L'enregistrement des retours d'informations du personnel est défini. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.9 | Identification et maîtrise des non-conformités |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
22 | Une procédure concernant la gestion des non conformités pour les EBMD est écrite. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
23 | La maîtrise en cas de non-conformité (responsabilité, reprise activité..) est définie. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
24 | Un suivi des NC est réalisé et exploité afin de garantir l'amélioration continue. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.10 | Actions correctives |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
25 | Une procédure relative à la mise en œuvre des actions correctives est définie | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
26 | Un suivi des actions correctives est réalisé et présenté en revue de direction | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.11 | Actions préventives |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
27 | Une procédure relative à la mise en œuvre des actions préventives est définie | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
28 | Un suivi des actions préventives est réalisé et présenté en revue de direction | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.12 | Amélioration continue |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
29 | Le laboratoire réalise une revue périodique de ses pratiques pour les EBMD. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
30 | Le retour d'enquête, les plans d'améliorations et leurs objectifs sont transmis à l'ensemble du personnel. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.13 | Enregistrements qualité et enregistrements techniques |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
31 | Une procédure relative à la gestion des enregistrements qualité est écrite. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
32 | Une procédure relative à la gestion des enregistrements techniques est écrite. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
33 | Une politique de durée de conservation pour chaque type d'enregistrement est définie. | Choix de VÉRACITÉ | … | ”
4.14 | Audits internes |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
34 | Une stratégie d'audits internes est mise en place. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
35 | La compétence des évaluateurs est évaluée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
36 | Les CR d'audits sont diffusés au groupe EBMD et à la direction. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
37 | Des indicateurs qualité sont définis. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
4.15 | Revue de direction |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
38 | L'activité des EBMD est intégrée à la RDD. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
39 | Des dispositions pour la gestion de la revue de direction sont définies. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
40 | Les objectifs du système de management sont revus. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
41 | Les actions et conclusions qui en découlent sont documentées,réalisées et diffusées dans des délais convenus. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
Art. 5 | Exigences techniques |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
5.1 | Personnel |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
42 | Une procédure de gestion des ressources humaines relative aux EBMD est écrite. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
43 | Des fiches de fonction expliquant les qualifications requises, les responsabilités, autorités et tâches sont écrites. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
44 | Des grilles d'habilitation et de maintien des compétences ont des critères spécifiques aux EBMD. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
45 | La revue des performances du personnel participant aux EBMD est réalisée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5.2 | Locaux et conditions environnementales |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
46 | Les locaux sont adaptés aux tâches à réaliser conformément aux spécificités fournisseur et aux exigences des EBMD. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
47 | Les conditions ambiantes de réalisation des examens sont surveillées, contrôlées et enregitrées. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5.3 | Matériel |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
48 | Un resposnsable du matériel et réactif est nommé.Les matériels y compris les back up sont inventoriés et répondent aux exigences attendues. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
49 | En cas de panne d'un automate EBMD, une procédure dégradée est rédigée et appliquée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
50 | Une procédure relative à la maintenance est rédigée. Des maintenances sont réalisées de façon périodique et leur traçabilité est assurée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
51 | Les analyseurs des EBMD sont connectés au laboratoire, les connexions sont vérifiées et une procédure en cas de panne garantissant la fiabilité des résultats manuels est écrite. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5.4 | Processus préanalytique |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
52 | Le personnel clinique réalisant les EBMD dispose d'une procédure concernant les échantillons primaires. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
53 | Une procédure d'identitovigilance est écrite. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
54 | Des mesures sont prises en cas de non-conformité pré analytiques. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5.5 | Processus analytique |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
55 | La vérification/validation de méthodes est réalisée sur site pour chacun des examens et les dossiers associés sont disponibles pour consultation. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
56 | Une analyse de risque et points critiques est effectuée pour chaque méthode.Les facteurs ayant une influence sont identifiés et maîtrisés. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
57 | L'incertitude de mesure sur les résultats et les intervalles de références biologiques quantitatifs sont évaluées périodiquement. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
58 | Les procédures et instructions analytiques concernant la réalisation des examens sont disponibles au poste de travail. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5.6 | Garantie de qualité des résultats |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
59 | Une stratégie documentée de contrôle interne de qualité est mise en place. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
60 | Des comparaisons interlaboratoires(EEQ, CEQ) ou un système d'évaluation différent (en cas d'impossibilité) sont mises en place. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
61 | L'analyse des CIQ est effectuée, communiquée et revue par le groupe EBMD. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
62 | La corrélation entre les équipements servant de back up est réalisée. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5.7 | Processus post-analytique |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
63 | Le processus de validation biologique des résultats est défini | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
64 | Une procédure de stockage des échantillons est définie. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
5.8 | Compte-rendu des résultats |  | … | Il reste des critères à évaluer… |  | en attente
65 | Le CR des résultats d'EBMD est distinct de celui du laboratoire et est suffisamment détaillé (méthode analytique, heure de prélèvement, nom de la personne réalisant l'EBMD..) | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
66 | Une procédure de modification du CR est écrite. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi
67 | Les résultats des EBMD sont consignés dans le dossier du patient. | Choix de VÉRACITÉ | … | Libellé du critère quand il sera choisi

## Résultats Globaux
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS059" | [7 empty] | © GOSSIN Georgie
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO EN NF 22870: 2017 | [7 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
DIAGNOSTIC selon la norme ISO EN NF 22870 : 2017
Informations sur l'organisme |  |  |  | Informations sur le diagnostic
Organisme : |  |  |  | Date :
Responsable du SMQ : |  |  |  | Animateur du diagnostic : | 0
Contact (Tél et Email) : |  | tél | email | L'équipe de diagnostic : | 0
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de VÉRACITÉ et de CONFORMITÉ selon la norme
Niveaux de VÉRACITÉ des 0 CRITÈRES de réalisation évalués |  |  |  | Niveaux de CONFORMITÉ des 22 SOUS-ARTICLES évalués
Information : 2 articles sont déclarés - en attente -
Attention : 67 critères ne sont pas encore traités |  |  |  | Information : 22 sous-articles sont déclarés - en attente -
GRAPHE "RADAR" du BILAN GLOBAL - COMMENTAIRES et PLANS D'AMÉLIORATION
Taux de CONFORMITÉ aux exigences pour les 22 SOUS-ARTICLES évalués |  |  |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Information : 22 sous-articles sont déclarés - en attente - |  |  |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  |  | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI Interne ou Externe | QUAND ET OÙ Date et Champ d'application | SUIVIS = RÉSULTATS OBTENUS Date de l'évaluation, bilan
Plan n°1 :
Plan n°2 :
En pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" : voir onglet Mode d'Emploi |  |  |  | Plan n°3 :
TABLEAU de SYNTHÈSE des RÉSULTATS de l'évaluation sur la norme |  |  |  |  | Evaluations | Taux % |  | Niveaux de CONFORMITÉ
Attention : 67 critères ne sont pas encore traités |  |  |  | Information : 22 sous-articles sont déclarés - en attente -
Niveau moyen sur les articles de la norme ISO EN NF 22870 : 2017 |  |  |  | en attente |  | … |  | en attente
Art. 4 | Exigences relatives au management |  |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.1 | Organisation et management |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.2 | Système de management de la qualité |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.3 | Maîtrise des documents |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.4 | Contrats de prestations |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.6 | Services externes et approvisionnement |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.7 | Prestation de conseils |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.8 | Traitement des réclamations |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.9 | Identification et maîtrise des non-conformités |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.10 | Actions correctives |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.11 | Actions préventives |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.12 | Amélioration continue |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.13 | Enregistrements qualité et enregistrements techniques |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.14 | Audits internes |  |  | en attente | … |  | en attente
| 4.15 | Revue de direction |  |  | en attente | … |  | en attente
Art. 5 | Exigences techniques |  |  |  | en attente | … |  | en attente
| 5.1 | Personnel |  |  | en attente | … |  | en attente
| 5.2 | Locaux et conditions environnementales |  |  | en attente | … |  | en attente
| 5.3 | Matériel |  |  | en attente | … |  | en attente
| 5.4 | Processus préanalytique |  |  | en attente | … |  | en attente
| 5.5 | Processus analytique |  |  | en attente | … |  | en attente
| 5.6 | Garantie de qualité des résultats |  |  | en attente | … |  | en attente
| 5.7 | Processus post-analytique |  |  | en attente | … |  | en attente
| 5.8 | Compte-rendu des résultats |  |  | en attente | … |  | en attente

## Résultats par Article
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS059" | [6 empty] | © GOSSIN Georgie
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO EN NF 22870: 2017 | [6 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Résultats détaillés par ARTICLE du diagnostic selon la norme ISO EN NF 22870:2017
Informations sur l'organisme |  |  | Informations sur le diagnostic
Organisme : |  |  | Date :
Responsable du SMQ : |  |  | Animateur du diagnostic :
Contact (Tél et Email) : |  |  | L'équipe de diagnostic :
Art. 4 | Exigences relatives au management |  |  | Conformité moyenne : | … |  | en attente
|  | Attention : 41 critères ne sont pas encore traités | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI Responsable, Equipe | QUAND Date début et fin | SUIVIS = RÉSULTATS OBTENUS Date de l'évaluation, bilan
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Information : 14 sous-articles sont déclarés - en attente - |  |  | Plan n°3 :
Art. 5 | Exigences techniques |  |  | Conformité moyenne : | … |  | en attente
|  | Attention : 26 critères ne sont pas encore traités | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI Responsable, Equipe | QUAND ET OÙ Date et Application | SUIVIS = RÉSULTATS OBTENUS Date de l'évaluation, bilan
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Information : 8 sous-articles sont déclarés - en attente - |  |  | Plan n°3 :

## Maîtrise documentaire
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS059" | [9 empty] | © GOSSIN Georgie
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO EN NF 22870: 2017 | [9 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Résultats de la MAÎTRISE DOCUMENTAIRE selon la norme ISO EN NF 22870:2017
Informations sur l'organisme |  |  | Informations sur le diagnostic
Organisme : |  |  |  | Date :
Responsable du SMQ : |  |  |  | Animateur du diagnostic :
Contact (Tél et Email) : | tél | email | L'équipe de diagnostic :
Niveaux de CONFORMITÉ de la MAÎTRISE DOCUMENTAIRE selon la norme ISO EN NF 22870 : 2017
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES et SUIVIS
|  |  |  | QUOI Objectifs à atteindre |  | QUI Interne ou Externe | QUAND Date début Date fin | SUIVIS = RÉSULTATS OBTENUS Date de l'évaluation, bilan
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Titre des documents | Documents nécessaires pour le Dossier de Gestion des Risques | Libellé du document interne au Laboratoire | Référence Unique du Document |  | Réf. Articles | N° Critères | Evaluation "Conformité" | % | Libellés des évaluations
Axe doc. 1 : Fichier du personnel | Preuves des qualifications des personnes associées aux devoirs et aux responsabilités |  |  |  | 5.1 | 42;43;44
Axe doc. 2: Fichier de gestion documentaire | Fichier de gestion des enregistrements avec les durées de conservation |  |  |  | 4,1;4,3;4,7;4,13 | 3;10;18;31;32
Axe doc. 3 : Plan de gestion de direction | Document sythéthique des actions réalisées et de la planification des axes d'amélioration |  |  |  | 4.15 | 41
Axe doc. 4 : Plan de gestion des non-conformités | Plan de gestion des non-conformités avec des actions planifiées à réaliser |  |  |  | 4.8, 4.9; 4.10; 4,11 | 19;21,22;25;27
Axe doc. 5 : Plan de gestion des risques | Plan de gestion des risques avec les actions préventives à réaliser |  |  |  | 5.2 | 47;49;50;51
Axe doc. 6 : Ficher de réalisation d'examen | Fichier de réalisation d'examen concernant les prescriptions / demandes et processus de réalisation |  |  |  | 5,4;5,5;5,6 | 52;53;58;59
Axe doc. 7 : Ficher de gestion de résultats | Procédure de transmission, d'édition et de modification de compte-rendu |  |  |  | 5,7;5,8 | 64;66

## Déclaration ISO 17050
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS059" |  |  |  | © GOSSIN Georgie
Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050 |  |  |  | Enregistrement qualité : impression sur 1 page A4 100% en vertical
Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : |  | Référence unique de la déclaration ISO 17050 :
Date de la déclaration + 1 an |  | remplir la cellule de date de la déclaration
Objet de la déclaration : Niveau de conformité à la norme ISO EN NF 22870 v2017 spécifique aux examens de biologie médicale délocalisée
Nous soussignés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles ont été mesurées d'après les exigences de la norme ISO 22870 : 2016.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Tableau des résultats |  |  | Taux moyen | Niveau de Conformité
Niveau moyen sur les articles de la norme |  |  |  | Non déclarable
Art. 4 | Exigences relatives au management |  | … | en attente
Art. 5 | Exigences techniques |  | … | en attente
Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques |  | Documents spécifiques
Norme ISO EN NF 22870 : 2017 "Examens de biologie médicale délocalisée (EBMD) - Exigences concernant la qualité et la compétence" Editions Afnor, www.afnor.org, Mars 2017 |  | Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir : Enregistrements qualité : indiquez ceux que vous mettrez à disposition d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et signés de ce fichier d'autodiagnostic
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir sa dénomination au bas de la feuille |  | Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document d'appui éventuel pour cette déclaration
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : |  | Personne responsable de l'organisme :
Coordonnées professionnelles : |  | Coordonnées professionnelles :
|  | email |  | tél
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : |  | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
pas de date d'évaluation pour l'instant
Signature : |  | Signature :

## Cartographie des processus
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS059" | [5 empty] | © GOSSIN Georgie
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO EN NF 22870: 2017 | [5 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Cartographie des processus du laboratoire en biologie médicale délocalisée
Informations sur l'organisme
Organisme :
Responsable du SMQ : |  | Contact (Tél et Email) : | tél | email
NB : ci-dessous, vous pouvez enlever cette "Cartographie des Processus" et insérer la vôtre (copier-coller) - Modifiez ensuite la liste des "Choix"
Paramétrage des choix pour élaborer le "Rétroplanning" (à ne modifier qu'en TOUTE connaissance de cause)
Liste des choix pour les "Processus" (selon la cartographie ci-dessus) |  | Liste des choix pour "Qui" (responsable de l'action) |  |  | Liste des choix pour "Etat d'avancement"
Choisir "Processus" |  | Choisir "Qui" |  |  | Choisir "Etat"
M1 Planification |  | Responsable qualité |  |  | A planifier
M2 Réalisation |  | Biologistes |  |  | En cours
M3 Vérification |  | Techniciens |  |  | Clos
M4 Amélioration |  | Cadre de santé |  |  | Annulé
R1 Pré Analytique |  | Service biomédical |  |  | …
R2 Analytique |  | Service informatique |  |  | …
R3 Post Analytique |  | Service achats |  |  | …
S1 Main d'œuvre |  | Personnel soignant |  |  | …
S2 Matériel |  | … |  |  | …
S3 Matière |  | … |  |  | …
S4 Milieu |  | … |  |  | …
S5 Méthode |  | … |  |  | …
… |  | … |  |  | …
… |  | … |  |  | …
… |  | … |  |  | …
… |  | … |  |  | …
… |  | … |  |  | …
… |  | … |  |  | …
… |  | … |  |  | …

## Retroplanning
©UTC Etude complète : https://travaux.master.utc.fr, Réf "IDS059" | [7 empty] | © GOSSIN Georgie
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO EN NF 22870: 2017 | [7 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Retroplanning pour le respect des exigences de la norme ISO EN NF 22870 : 2017
Informations sur l'organisme |  |  | Informations sur le dernier retroplanning (le plus récent…)
Organisme : |  |  | Date du retroplanning (jj/mm/aaaa) : |  | … |  | Equipe du retroplanning :
Responsable du SMQ : |  |  | Animateur du retroplanning : |  | … |  | …
Contact (Tél et Email) : | tél | email | Coordonnées de l'animateur : |  | …
Mode d'emploi : Ce retroplanning a pour vocation d'être utilisé comme plan d'actions. Pour chaque critère évalué ayant un taux de conformité < à 100%, une action est à mettre en place afin de palier à cette non-conformité. Il est nécessaire au préalable de définir ses processus en réalisant une cartographie des processus comme présenté dans l'onglet {Cartographie des processus}. Ensuite, décrire l'action à réaliser pour palier le défaut, puis le critère d'évaluation de l'action. Cibler les personnes compétentes et habilitése à réaliser les tâches. Fixer une date supposée de réalisation. Planifier des réunions régulières de suivi de l'état d'avancement et compléter la case correspondante. Justifier l'objectif atteint par une preuve documentaire et cloturé au fur et à mesure les actions réalisées.
PROCESSUS voir {Cartographie des processus} | QUOI (Description de l'action) | OBJECTIF A ATTEINDRE (Critères d'évaluation de l'action) | QUI (Responsable de l'action) | DATE prévue de réalisation | DATE de réalisation | COMMENTAIRES (Détailler l'état d'avancement à chaque point de suivi) | OBJECTIF ATTEINT (Evaluation de l'efficacité de l'action, preuves documentaires) | ETAT D'AVANCEMENT
4.1 Organisation et management
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.2 Système de management de la qualité
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.3 Maîtrise des documents
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.4 Contrats de prestations
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.5 Examens transmis à des laboratoires sous traitants (non applicable)
4.6 Services externes et approvisionnement
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.7 Prestation de conseils
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.8 Traitement des réclamations
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.9 Actions correctives
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.10 Actions préventives
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.11 Amélioration continue
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.12 Amélioration continue
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.13 Enregistrements qualité et enregistrements techniques
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.13 Audits internes
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
4.15 Revue de direction
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
5.1 Personnel
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
5.2 Locaux et conditions environnementales
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
5.3 Matériel
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
5.4 Processus préanalytique
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
5.5 Processus analytique
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
5.6 Garantie de qualité des résultats
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
5.7 Processus post-analytique
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
5.8 Compte-rendu des résultats
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"
Choisir "Processus" | … | … | Choisir "Qui" | … | … | … | … | Choisir "Etat"

## Utilitaires (hidden)
Utilisé pour {EVALUATION} : classé par orde alphabétique pour calcul via liste "validation" |  |  | Art. 4 | Art. 5 | Nb total de critères d'exigences
Choix de VÉRACITÉ | Libellé du critère quand il sera choisi | … | 41 | 26 | 67
Faux | Niveau 1 : Le critère n'est pas respecté. | 0.001% | 0 | 0 | 0
Non applicable | Le critère ne peut pas être appliqué de manière justifiée | NA | 0 | 0 | 0
Plutôt Faux | Niveau 2 : Le critère est aléatoirement appliqué. | 40% | 0 | 0 | 0
Plutôt vrai | Niveau 3 : Le critère est respecté et formalisé. | 70% | 0 | 0 | 0
Vrai | Niveau 4 : Le critère est respecté, appliqué et prouvé par un document si nécessaire. | 100% | 0 | 0 | 0
|  | Total évalués : | 0 | 0 | 0
Utilisé pour {EVALUATION} : classé par orde alphabétique de la colonne A pour les calculs |  | Nb TOTAL de Sous-Articles | Tracer la moyenne : total ou 0 | Nb d'Articles | Art. 4 | Art. 5
Conforme | Conformité de niveau 4 : Félicitations, communiquez vos résultats. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Convaincant | Conformité de niveau 3 : Des améliorations peuvent encore être apportées par une meilleure traçabilité. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
en attente | Il reste des critères à évaluer… | 22 | < = Non évalués => | 2 | 14 | 8
Informel | Conformité de niveau 2 : Pérenisez et améliorez la maîtrise de vos activités. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Revoyez le fonctionnement de vos activités. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non applicable | Attention : il faut prouver le côté "Non applicable" des exigences… | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 22 | <= Total évalués => | 2 | 14 | 8
Utilisé pour {EVALUATION} : calcul automatique selon les choix faits dans {Mode d'emploi} |  |  | Utilisé pour {MATRISE DOCUMENTATION}
Taux par déciles de % | Libéllés correspondants en "CONFORMITÉ" | Libéllés de "VÉRACITÉ" | Documents | Libellés correspondants en "COMFORMITÉ"
… | en attente | <= laissez les "blancs" nécéssaires au calcul dans {Evaluation}
NA | Non applicable | Non applicable | Absent | Commencer la rédaction
0.001% | Insuffisant | Faux | Absent | Commencer la rédaction
10% | Insuffisant | Faux | Absent | Commencer la rédaction
20% | Insuffisant | Faux | Très incomplet | Améliorer la rédaction : revoyez le contenu du document
30% | Informel | Faux | Très incomplet | Améliorer la rédaction : revoyez le contenu du document
40% | Informel | Plutôt Faux | Incomplet | Consolider la rédaction : des éléments sont manquants
50% | Informel | Plutôt Faux | Incomplet | Consolider la rédaction : des éléments sont manquants
60% | Convaincant | Plutôt Faux | Incomplet | Consolider la rédaction : des éléments sont manquants
70% | Convaincant | Plutôt vrai | Presque Complet | Finaliser la rédaction : des améliorations peuvent être apportées
80% | Convaincant | Plutôt vrai | Presque Complet | Finaliser la rédaction : des améliorations peuvent être apportées
90% | Conforme | Plutôt vrai | Presque Complet | Finaliser la rédaction : des améliorations peuvent être apportées
100% | Conforme | Vrai | Complet et diffusé | Pereniser le document : maintenir à jour le document
Tracage de la limite de CONFORMITÉ |  | Radar {Résultats Globaux}
90% |  | Couleur Art 4 | Couleur Art 5
Exigences relatives au management
90% | 4.1 | 1 | 1
90% | 4.2 | 1 | 0
90% | 4.3 | 1 | 0
90% | 4.4 | 1 | 0
90% | 4.6 | 1 | 0
90% | 4.7 | 1 | 0
90% | 4.8 | 1 | 0
90% | 4.9 | 1 | 0
90% | 4.10 | 1 | 0
90% | 4.11 | 1 | 0
90% | 4.12 | 1 | 0
90% | 4.13 | 1 | 0
90% | 4.14 | 1 | 0
90% | 4.15 | 1 | 0
Exigences techniques
90% | 5.1 | 1 | 1
90% | 5.2 | 0 | 1
90% | 5.3 | 0 | 1
90% | 5.4 | 0 | 1
90% | 5.5 | 0 | 1
90% | 5.6 | 0 | 1
90% | 5.7 | 0 | 1
90% | 5.8 | 0 | 1