## Mode d'Emploi
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme NF S99-170 | [7 empty] | Enregistrement qualité : A4 100% vertical
Autodiagnostic sur la norme NF S99-170
"Maintenance des dispositifs médicaux - Système de management de la qualité pour la maintenance et la gestion des risques associés à l’exploitation des dispositifs médicaux", édition Afnor, www.afnor.org, 17-mai-2013
Données contextuelles |  |  | Avertissement : toute zone blanche écrite en BLEU peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent être utilisées dans d'autres onglets.
Indiquez-les une fois pour toutes…
Exploitant des Dispositifs Médicaux (DM) |  |  | Indiquez le nom de l'établissement concerné par l'autodiagnostic
Responsable du Service Biomédical (ou de la Fonction) |  |  | Indiquez les NOM et Prénom du Responsable
Email et téléphone du Responsable |  |  | Email |  |  |  | Téléphone
Reconnaissances ou certifications déjà obtenues |  |  | Indiquez les reconnaissances qualité éventuelles déjà obtenues : ISO 9001, ISO 17050…
Comment ? : |  | 1. Utilisez cet outil d’autodiagnostic simple et rapide en lisant d'abord le "Mode d'emploi PDCA" (ci-dessous)
2. Visualisez la situation avec l'onglet "Cartographie", identifiez les améliorations à faire, progressez dans vos pratiques
3. Faites signer par une personne indépendante de votre activité et communiquez vos résultats selon l'ISO 17050
Mode d'emploi P D C A
P = Préparez |  | 1) Prenez connaissance des contenus des {onglets} (règle: une zone blanche écrite en bleu est modifiable)
Onglet {Mode d'Emploi} |  | 2) Indiquez les données contextuelles et les paramètres de l'évaluation (cellules blanches écrites en bleu = modifiables)
D = Diagnostiquez |  | 3) Indiquez le responsable de l'évaluation (interne ou externe au service, voire à l'établissement) et la date
Onglet {Exigences NF S99-170} |  | 4) Réalisez l'autodiagnostic de façon collective
C = Considérez |  | 5) Visualisez les synthèses, interprétez les résultats, recherchez des solutions
Onglet {Résultats et Actions} |  | 6) Elaborez (collectivement) les plans d'action prioritaires à mettre en œuvre et à déployer (Quoi, Qui, Quand...)
7) Enregistrez, imprimez et communiquez sur votre autodiagnostic auprès des parties prenantes de votre organisation
A = Améliorez |  | 8) Mettez en œuvre les plans d'action, veillez aux ressources, mesurez les progrès périodiquement (1/an au minimum)
Onglet {Déclaration ISO 17050} |  | 9) Dès l'obtention du niveau "Conforme" faites une autoéclaration ISO 17050, imprimez et communiquez largement | [7 empty] | Utilitaires pour l'Autodiagnostic
Onglet {Benchmak & REX} |  | 10) Consultez les benchmarks publiés (web), envoyez vos résultats pour y contribuer et progresser collectivement | [6 empty] | Paramétrage des affectations selon le N° du choix |  | Indiquez les reconnaissances qualité éventuelles déjà obtenues : ISO 9001, ISO 17050…
Échelles d'évaluation utilisées paramétrables |  |  |  | Vous pouvez modifier les cellules des niveaux, si vous savez exactement ce que vous faites... |  |  |  |  | Utilisé pour {Exigences NF S99-170 #} : affectation d'un N° selon le choix |  | aucune
LIBELLÉS des niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des actions associées aux exigences de la norme |  |  |  | LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES de la norme selon les taux moyens [Mini, Maxi] |  |  |  |  | Choix proposé | A faire en manuel N° du choix croissant selon son Ordre Alphabétique : 1 à … | ISO 9001
Libellés détaillés et explicites des niveaux de VÉRACITÉ |  | Choix de VÉRACITÉ | Taux de VÉRACITÉ | Taux moyen Minimal | Taux moyen Maximal | Niveaux de CONFORMITÉ | Libellés détaillés et explicites des niveaux de CONFORMITÉ |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 | NF S99-170
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée ou alors de manière très aléatoire. |  | Faux | 0% | 0% | 9% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Faux | 2 | ISO 17050
Niveau 2 : L'action est réalisée quelques fois de manière informelle. |  | Plutôt Faux | 30% | 10% | 49% | Informel | Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités |  | Plutôt Faux | 3 | ISO 17025
Niveau 3 : L'action est formalisée et réalisée de manière assez convaincante. |  | Plutôt Vrai | 70% | 50% | 89% | Convaincant | Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités |  | Plutôt Vrai | 4 | ISO 10012
Niveau 4 : L'action formalisée est réalisée, améliorée et tracée. |  | Vrai | 100% | 90% | 100% | Conforme | Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Continuez de progresser et communiquez vos résultats |  | Vrai | 5 | ISO 10012
autre : indiquez librement et confirmez…

## Exigences NF S99-170
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme NF S99-170 |  |  |  |  | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
|  |  | Autodiagnostic sur la norme NF S99-170 | [11 empty] | Somme des pondérations des Articles | Taux moyen de conformité sur la Norme | Niveau de RESPECT pour la norme
|  |  | Avertissement : toute zone blanche écrite en BLEU peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent être utilisées dans d'autres onglets. | [8 empty] | Somme des pondérations sur les Articles | Taux moyen de CONFORMITÉ l'Article avec pondération | Niveau de RESPECT pour l'Article | Automatique : pondération pour chaque article | Taux moyen de CONFORMITÉ pondéré pour l'Article
| Exploitant des Dispositifs Médicaux (DM) | Indiquez le nom de l'établissement concerné par l'autodiagnostic | [6 empty] | Somme des pondérations sur les exigences | Taux moyen de CONFORMITÉ pour le sous-article | Niveau de RESPECT pour le sous-article | Automatique : pondération de chaque sous- chapitre | Taux moyen de CONFORMITÉ pondéré pour le sous-article
| Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) : |  |  | <= Mettre une date valide, merci | Signature de l'évaluateur :
| NOM de l'évaluateur : |  |  | <= Mettre un évaluateur, merci |  | Choix réalisé | N° du choix réalisé | % Véracité du choix | Automatique : pondération de chaque exigence | Taux de CONFORMITÉ pondéré sur l'exigence
| Email et Tél de l'évaluateur : | Indiquez l'email et le téléphone pour pouvoir contacter l'évaluateur
| Noms des membres de l'équipe d'évaluation si elle est collective : | Indiquez les noms des personnes ayant été associées à l'évaluation (évite les subjectivités individuelles)
Réf. | Items des articles de la norme | Evaluations | Taux % | Libellés des évaluations | Modes de preuve et commentaires
Niveau global pour tous les Articles de la norme NF S99-170 |  | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | NORME | [7 empty] | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant
Article 4 | Système de management de la qualité de la maintenance et de la gestion des risques associés | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Article |  |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
Article 4.1 | Exigences générales | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.5 | 0%
4.1 | Le système de management de la qualité de la maintenance des DM comprend un plan de gestion des DM avec l'identification du professionnel qui le met en œuvre. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
4.1 | Le système de management de la qualité de la maintenance des DM comprend un plan de gestion des risques (conçu sur la base de celui défini dans la NF EN ISO 14971) permettant d'établir l'acceptabilité des risques et d'estimer un taux de criticité normé des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
4.1 | L'exploitant identifie les processus nécessaires au système de management de la maintenace des DM et leur application. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
4.1 | L'exploitant communique les informations liées au développement, à la mise en œuvre, à la mise à jour du système de management de la maintenance des DM jusqu'à un niveau permettant de garantir la bonne exécution des exigences de la présente norme. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
4.1 | L'exploitant communique les informations appropriées relatives aux questions de sécurité liées à la maintenance des DM jusqu'à un niveau perttant de garantir la sécurité des clients (ex : patients, professionnels de santé). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
4.1 | L'exploitant évalue régulièrement et met à jour le système de management de la maintenance des DM lorque nécessaire afin d'assurer l'efficacité et la conformité aux exigences de la présente norme. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
4.1 | Les politiques, les processus, les programmes, les procédures et les instructions sont communiqués et explicités à tout le personnel concerné. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
4.1 | La direction s'assure que les processus, programmes, politiques, procédures, instructions sont compris et mis en œuvre. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
Article 4.2 | Exigences relatives à la documentation | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.5 | 0%
4.2.1 | La documentation du système de management de la qualité comprend l'expression documentée de la politique qualité et des objectifs de maintenance, les procédures documentés ainsi que les documents nécessaires pour assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise des processus. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.1 | L'exploitant garde pour chaque DM les documents nécessaires à leur exploitation et enregistre les opérations de maintenance effectuées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.1 | L'exploitant met en œuvre et tient à jour l'ensemble de ces documents. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.2 | L'organisme établit et met à jour un manuel de management de la qualité de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.2 | Le manuel de management de la qualité de la maintenance comprend le domaine d'application du système de management de la maintenance des DM et de la gestion des risques associés à leur exploitation, y compris le détail et la justification des exclusions et/ou de la non-application. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.2 | Le manuel de management de la qualité de la maintenance comprend les procédures documentées établies pour le système de management de la maintenance, ou la référence à celles-ci. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.2 | Le manuel de management de la qualité de la maintenance comprend une description des interactions entre les processus du système de management de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.2 | Le manuel de management de la qualité de la maintenance donne un aperçu de la structure de la documentation employée dans le système de management de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.3 | Les documents requis pour le système de management de la maintenance des DM sont maitrisés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.3 | Les modifications ou révisions documentaires proposées suivent avant leur mise en place le cycle de validation des documents. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.3 Maîtrise des documents | Une procédure documentée est établie pour définir les mesures de maîtrise nécessaires pour revoir, mettre à jour et approuver les documents (soit des documents d'origine externe, soit les documents avec des modifications apportées). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.3 | Cette procédure, explicite une méthodologie rendant les versions pertinentes de vos documents disponibles, lisibles et facilement identifiables sur les lieux d'utilisation. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.3 | Cette procédure assure que les documents d'origine extérieure sont identifiés et que leur diffusion est maîtrisée. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.3 | L'exploitant identifie les documents périmés afin d'empêcher toute utilisation non intentionnelle. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.3 | L'exploitant estime l'aptitude des documents à rendre le service attendu ou les résultats souhaités. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.4 | Les enregistrements sont établit et maintenus en vue de fournir des preuves de la conformité avec les exigences et l'efficacité du fonctionnement du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.4 Maîtrise des enregistrements | Une procédure documentée est établie afin de définir les mesures de maîtrise nécessaires pour l'identification,le stockage, la protection,l'accessibilité, la durée de conservation et l'élimination des enregistrements. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
4.2.4 | Les enregistrements sont conservés pendant une durée de cinq ans après la fin de l'exploitation du DM ou telle que spécifiée par des exigences légales ou réglementaires particulières. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.055556
Article 5 | Responsabilité de la direction | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Article |  |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
Article 5.1 | Engagement de la direction | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
5.1 | La direction s'engage dans le développment, la mise en œuvre et l'amélioration continue du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
5.1 | La direction communique en interne sur l'importance de satisfaire les exigences des clients ainsi que les exigences légales et réglementaires. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
5.1 | La direction définit la politique qualité de la maintenance et s'assure que des objectifs mesurables sont établis. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
5.1 | La direction mène des revues de direction. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
5.1 | La direction assure la disponibilité des ressources. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
Article 5.2 | Ecoute client | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
5.2 | La direction garantit que les exigences des clients sont déterminées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.5
5.2 | La direction garantit que les exigences des clients sont satisfaites. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.5
Article 5.3 | Politique de maintenance de DM et de la maîtrise des risques associés | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
5.3 | La direction définit une politique en matière de maintenance des DM (classe I, IIa, IIb, III) quel que soit leur classification (et DMDIV). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.33333
5.3 | La direction documente une politique en matière de maintenance des DM (classe I, IIa, IIb, III) quel que soit leur classification (et DMDIV). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.33333
5.3 | La direction communique une politique en matière de maintenance des DM (classe I, IIa, IIb, III) quel que soit leur classification (et DMDIV). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.33333
Article 5.4 | Planification | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
5.4.1 | La direction assure que les objectifs de maintenance sont établis aux fonctions et aux niveaux appropriés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
5.4.2 | Les objectifs de maintenance sont mesurables. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
5.4.2 | Les objectifs de maintenance sont en cohérence avec la politique de maitenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
5.4.2 | La direction s'assure que la planification du système de management de la maintenance permet de satisfaire aux exigences générales (cf 4.1) ainsi qu'aux objectifs de maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
5.4.2 | La direction s'assure que la cohérence du système de management de la maintenance n'est pas affectée lorsque des modifications de ce système sont planifiées et mises en œuvre. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
Article 5.5 | Responsabilité, autorité et communication | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
5.5.1 | La direction s'assure que les responsabilités et autorités sont définies, documentées et communiquées au sein de l'organisme. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
5.5.1 | La direction définit les liens qui existent entre toutes les personnes chargées de gérer, réaliser et d'évaluer les actions ayant une incidence sur la qualité de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
5.5.2 | La direction assure l'autonomie et l'autorité nécessaire pour la réalisation de tâches ayant une incidence sur la qualité de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
5.5.2 | La direction nomme un membre de l'encadrement qui a autorité et responsabilité pour assurer la mise en œuvre, rendre compte à la direction et améliorer le système de management de la maitenance des DM et pour assurer que la sensibilitation aux exigences légales, réglementaires et des clients est encouragée par l'exploitant. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
5.5.3 | La direction s'assure que les processus de communication appropriés sont mis en place. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
5.5.3 | La direction s'assure que la communication concernant la performance du système de management de la maintenance a bien lieu. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
Article 5.6 | Revue de direction | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
5.6 | La direction réalise une revue du système de management de la maintenance des DM à intervalles planifiés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6 | La revue de direction comprend l'évaluation du besoin de modifier le système de management de la maintenance des DM y compris la politique et les objectifs de maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6 | La documentation relative à la revue de direction est enregistrée conformément aux exigences relatives à la maîtrise des enregistrements (cf. 4.2.4). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.1 | La revue de direction comprend comme élément d'entrée des informations sur les retours d'information des clients. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend comme élément d'entrée des informations sur les résultats d'audits. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend comme élément d'entrée des informations sur le bilan du plan de gestion des équipements biomédicaux. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend comme élément d'entrée des informations sur l'état des actions préventives et correctives. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend comme élément d'entrée des informations sur les actions issues des revues de direction précédentes. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend comme élément d'entrée des informations sur les changements pouvant affecter le système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend comme élément d'entrée des informations sur les recommandations d'amélioration. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend comme élément d'entrée des informations sur les modifications du fabricant relative à la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend comme élément d'entrée des informations sur les exigences réglementaires. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend en sortie les décisions et actions relatives aux améliorations nécessaires au maintien de la performance du système de management de la maintenance des DM et de ses processus. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend en sortie les décisions et actions relatives à l'amélioration de la maintenance en rapport avec les exigences du client. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend en sortie les décisions et actions relatives aux besoins en ressources. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend en sortie les décisions et actions relatives à la révision des éléments de la stratégie en fonction des résultats des éléments d'entrée. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
5.6.2 | La revue de direction comprend en sortie les décisions et actions relatives à la modification de la documentation mise à disposition du personnel de maintenance pour effectuer à bien sa mission. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
Article 6 | Management des ressources | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Article |  |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
Article 6.1 | Mise à disposition des ressources | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.25 | 0%
6.1 | L'exploitant détermine et fournit les ressources nécessaires pour mettre en œuvre et maintenir la performance du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.33333
6.1 | L'exploitant détermine et fournit les ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires ainsi que celles des clients. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.33333
6.1 | L'exploitant détermine et fournit les ressources nécessaires pour veiller et suivre les évolutions de l'état de l'art (sociétés savantes et conférences de consensus, etc…). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.33333
Article 6.2 | Ressources humaines | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.25 | 0%
6.2.1 | Le personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la maintenance des DM est compétent sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et de l'expérience. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
6.2.2 | Dans le cas d'une prestation externe, l'exploitant s'assure de la compétence des personnels chargés de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
6.2.2 | Dans le cas d'une prestation interne l'exploitant determine les compétences nécessaires du personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la qualité de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
6.2.2 | Dans le cas d'une prestation interne, l'exploitant pourvoit à la formation ou entreprend d'autres actions pour satisfaires ces besoins dès la mise en place des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
6.2.2 | Dans le cas d'une prestation interne l'exploitant veille au maintien et à l'actualisation des compétences si possible garanties par un plan de formation dans le temps. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
6.2.2 | Dans le cas d'une prestation interne l'exploitant évalue l'efficacité des actions de formation, de qualification, d'habilitation et autres actions entreprises. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
6.2.2 | Dans le cas d'une prestation interne l'exploitant s'assure que les membres de son personnel ont conscience de la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs de maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
6.2.2 | Dans le cas d'une prestation interne l'exploitant conserve les enregistrements appropriés concernant la formation initiale et professionnelle, le savoir-faire et l'expérience. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
Article 6.3 | Infrastructures | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.25 | 0%
6.3 | La direction détermine, fournit, entretien les infrastructures (bâtiments, espaces de travail, équipements logiciels et matériels, services support) nécessaires pour assurer la conformité de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.33333
6.3 | L'exploitant conserve les enregistrements relatifs à la conformité des Equipements de Contrôle de Mesure et d'Essai (ECME) nécessaires pour obtenir et/ou vérifier la conformité de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.33333
6.3 | Les enregistrements relatifs aux ECME sont maîtrisés conformément aux exigences relatives à la maîtrise des enregistrements (cf 4.2.4). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.33333
Article 6.4 | Environnement de travail | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.25 | 0%
6.4 | L'exploitant détermine et gère l'environnement de travail nécessaire pour obtenir la conformité de la maintenance (cf 7.1.1). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
6.4 | L'exploitant assure la conformité aux exigences légales et réglementaires en termes de santé et d'environnement. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
6.4 | L'exploitant veille à la propreté et à la conformité de l'habillage du personnel intervenant en environnement de travail contraint ou sur un DM potentiellement contaminant. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
6.4 | Il existe des procédures ou des instructions de travail relatives à la surveillance et à la maîtrise des conditions d'environnement de travail lorsque celles-ci peuvent avoir une influence négative sur la qualité de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
6.4 | L'exploitant s'assure que les personnes travaillant dans des conditions d'environnement particulières ont reçu une formation appropriée ou sont surveillées par une personne ayant reçu cette formation (cf.6.2.2.a). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
6.4 | Il existe un document établissant les dispositions à prendre en cas de DM contaminé ou potentiellement contaminé. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.16667
Article 7 | Réalisation de la maintenance | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Article |  |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
Article 7.1 | Processsus relatifs aux clients | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
7.1.1 | L'exploitant détermine les exigences spécifiées par le client. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.1 | L'exploitant détermine toutes les exigences complémentaires déterminées par l'exploitant. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | L'exploitant revoit les exigences relatives à la maintenance lors d'une revue des exigences relatives à la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | La revue des exigences relatives à la maintenance est menée avant que l'exploitant s'engage à livrer un DM au client. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | L'exploitant s'assure que les exigences relatives à la maintenance du DM sont définies et documentées dans cette revue. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | L'exploitant s'assure qu'il n'y a aucun écart entre les exigences d'un contrat ou d'une commande (fournisseur externe) et celles précédemment exprimées ont été résolues. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | L'exploitant s'assure qu'il est apte à satisfaire aux exigences définies par la revue. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | Les résultats de la revue et des actions qui en résultent sont enregistrés et conservés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | Lorsque les exigences du client ne sont pas fournies sous une forme documentée, elles sont confirmées par l'exploitant avant d'être acceptées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | Lorsque les exigences relatives à la maintenance sont modifiées, l'exploitant s'assure que les documents correspondants sont amendés et que le personnel concerné est informé des exigences modifiées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | Dans le cas d'une prestation externe (fabricant, distributeur, prestataire de service, etc ...) l'exploitant contractualise cette sous-traitance en spécifiant les missions confiées, le cadre de l'intervention, le pilotage et le contrôle de la réalisation des prestations par l'exploitant. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | Dans le cas d'une prestation externe l'exploitant s'assure également que le système de management mis en oeuvre par le prestataire garantit une gestion des qualifications et des compétences requises pour assurer les prestations demandées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.2 | Dans le cas d'une prestation externe, à défaut d'un système d'un système de management de la qualité du prestataire, l'exploitant exige dans le document contractuel de maintenance que les intervenant possèdent les qualifications, compétences et habilitations requises pour assurer la maintenance des dispositifs concernés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
7.1.3 | L'exploitant détermine et met en œuvre des dispositifs efficaces pour communiquer avec les clients (informations relatives à la maintenance, traitement des consultations, contrats, commandes et de leurs avenants, retours d'information client, fiches d'avertissement). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.071429
Article 7.2 | Mise en œuvre de la politique de maintenance | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
7.2 | L'exploitant planifie et développe les processus nécessaires à la réalisation de la maintenance en cohérence avec les exigences relatives aux autres processus du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
7.2 | L'exploitant détermine un politique de maintenance à partir des objectifs qualité, des exigences relatives à la maintenance et des exigences légales, réglementaires et juridiques relatives à la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
7.2 | L'exploitant met en place des processus de maintenance avec la documentation nécessaire et caractérise l'état du parc des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
7.2 | L'exploitant détermine les activités requises d'évaluation de la criticité, de vérification, validation, surveillance, contrôle et essai spécifiques à la maintenance et à ses critères d'acceptation. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
7.2 | L'exploitant détermine les enregistrements nécessaires pour apporter la preuve que les processus de réalisation et la maintenance résultante satisfont aux exigences. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
7.2 | L'exploitant présente sous forme adaptée à son mode de fonctionnement, les éléments de sortie de la politique de maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
7.2 | L'exploitant établit, enregistre et conserve des exigences documentées relatives au management des risques tout au long du processus de réalisation de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
7.2 | L'exploitant prend en compte l'ensemble des exigences établies par le fabricant du DM et s'assure qu'il dispose de la documentation technique nécessaire. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.125
Article 7.3 | Stratégie de maintenance | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
7.3.1 | L'exploitant établit des procédures pour élaborer et maîtriser sa stratégie de maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.1 | Pour élaborer la stratégie de maintenance, l'exploitant détermine les activités de revue, de vérification, de validations appropriées à chaque étape de la réalisation de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.1 | Pour élaborer la stratégie de maintenance, l'exploitant détermine les responsabilités et autorités pour l'élaboration de la stratégie de maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.1 | L'exploitant gère les interfaces entre les différents intervenants impliqués dans l'élaboration de la stratégie de maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.2 | L'exploitant détermine et conserve les éléments d'entrée concernant les exigences relatives à la stratégie de maintenance. Les exigences sont complètes, non-ambigüe et non-contradictoire. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.2 | Les éléments d'entrée de la stratégie de maitenance prennent en compte les exigences fonctionnelles, de performance, de sécurité, selon l'usage prévu et raisonnablement prévisible. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.2 | Les éléments d'entrée de la stratégie de maitenance prennent en compte les exigences légales, réglementaires et juridiques applicables à la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.2 | Les éléments d'entrée de la stratégie de maitenance prennent en compte le ou les éléments de sortie de la politique de maintenance et de la gestion des risques (cf 7.2). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.2 | Les éléments d'entrée de la stratégie de maitenance prennent en compte le cas échéant les informations issues des maintenances similaires précédentes ou des bonnes pratiques. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.2 | Les éléments d'entrée de la stratégie de maitenance sont revus et apporuvés périodiquement quant à leur adéquation. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.2 | Les exigences relatives à la stratégie de maitenance sont complètes, non-ambiguë et non-contradictoires. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.3 | Les éléments de sortie de la stratégie de la maintenance sont fournis sous une forme permettant leur vérification par rapport aux éléments d'entrée. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.3 | Les éléments de sortie sont approuvés avant leur mise à disposition. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.3 | Les éléments de sortie de la stratégie de maintenance satisfont aux exigences d'entrée de la stratégie de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.3 | Les éléments de sortie de la stratégie de maintenance fournissent les informations appropriées pour le management des ressources (cf Article 6). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.3 | Les éléments de sortie de la stratégie de maintenance contiennent les critères d'acceptation de la prestation de maintenance ou y font référence. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.3 | Les éléments de sortie de la stratégie de maintenance sont enregistrés et conservés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.4 | Des revues méthodiques de la stratégie de maintenance sont menées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.4 | Les revues permettent d’évaluer l’aptitude des résultats de la stratégie de la maintenance à satisfaire les exigences. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.4 | Les revues permettent d’identifier tous les problèmes et de proposer les actions nécessaires. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.4 | Les participant aux revues de la stratégie de maintenance comprennent des représentants concernés par la stratégie de maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
7.3.4 | Les enregistrements des résultats des revues et de toutes les actions nécessaires sont conservés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.045455
Article 7.4 | Achats | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
7.4.1 | L'exploitant établit des procédures pour s'assurer que les achats liés à la maintenance sont conformes aux exigences techniques et réglementaires spécifiées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
7.4.1 | Le niveau de maîtrise appliqué aux fournisseurs et à la prestation achetée dépend de l'incidence des achats sur la réalisation ultérieure de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
7.4.1 | L'exploitant évalue et sélectionne les fournisseurs en fonction de leur aptitude à fournir des produits conformes aux exigences de l'exploitant. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
7.4.1 | L'exploitant établit les critères de sélection, d'évaluation et de réévaluation du fournisseur. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
7.4.1 | Les enregistrements des résultats des évalutations et de toutes les actions nécessaires résultant de l'évaluation sont conservés (cf. 4.2.4). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
7.4.2.1 | Les informations relatives aux achats de prestation de maintenance décrivent les produits à acheter y compris les exigences pour l'approbation des produits, procédures, processus et des équipements, les exigences pour la qualification du personnel, les exigences relatives au système de management de la qualité pour les DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
7.4.2.2 | L'exploitant s'assure de l'adéquation des exigences d'achat spécifiées avant de les communiquer au fournisseur. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
7.4.2.2 | L'exploitant conserve et enregistre les informations pertinentes relatives aux achats afin de répondre aux besoins des exigences particulières concernant la traçabilité (cf. 7.5.2.2). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
7.4.3 | L'exploitant établit, met en oeuvre le contrôle ou autres activités nécessaires pour assurer que les produits achetés satisfont aux exigences spécifiées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
7.4.3 | Les enregistrements de la vérification du produit acheté sont conservés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.1
Article 7.5 | Réalisation de la maintenance | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
7.5.1.1 | L'exploitant planifie et réalise les activités de maintenance dans des conditions définies et maîtrisées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.1.1 | Ces conditions comprennent selon le cas la disponibilité des informations décrivant les performances attendues de la maintenance, la disponibilité des procédures documentées des instructions de travail ainsi que les produits de mesurage, l'utilisation et la disponibilité des équipements et des ECME, la mise en oeuvre des activités de surveillance et de mesure, de mise à disposition, de livraison du DM maintenu, mise en oeuvre d'opération d'identification et de conditionnement définies. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.1.2.2 | L'exploitant établit et fournit, dans le respect des exigences légales et réglementaires, des exigences documentées relatives à la décontamination, à la désinfection voire à la stérilisation du DM, afin de garantir la sécurité de la maitenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.1.2.2 | L'exploitant établit après toute action de maintenance, s'il y a lieu, des exigences documentées concernant les critères d'acceptation préalable à la remise en service du DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.1.2.2 | Si les exigences du client permettent une remise en service par une autre personne que l'exploitant ou son représentant autorisé, l'exploitant fournit des exigences documentées pour la remise en service. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.1.2.2 | Les enregistrements de la remise en service réalisés par l'exploitant ou par son représentant autorisé sont conservés (cf. 4.2.4). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.2.1 | L'exploitant identifie les activités et phases de maintenance à l'aide de moyens adaptés tout au long de sa réalisation. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.2.1 | L'exploitant établit des procédures pour l'identification des activités et phases de maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.2.1 | L'exploitant établit une organisation pour s'assurer que les DM adressés pour maintenance sont identifés et distingués des DM conformes. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.2.2 Traçabilité | L'exploitant établit des procédures documentées pour la traçabilité de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.2.2 | Les procédures pour la traçabilité définissent l'étendue de la traçabilité de la maitnenance et les enregistrements requis (cf. 4.2.4, 8.3, 8.5). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.2.3 | L'exploitant identifie l'état d'avancement de la maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.2.3 | L'identification de l'état d'avancement de la maintenance est maintenue à chaque étape afin de s'assurer que seul un DM ayant passé avec succès les contrôles et essais requis est restitué ou remis en service. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.3 | L'exploitant indentifie, vérifie, protège et sauvegarde les DM que le client a confiés pour être maintenus. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.3 | L'exploitant prend toutes les précautions pour s'assurer que l'intégralité des informations confidentielles du client est maitrisée, sauvegardée et pourra être restituée avant ou lors de la remise en service du DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.3 | L'exploitant s'assure que les exigences relatives à la configuration du DM propriété du client, sont relayées à tous les intervenants et aux prestataires de maintenance. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
7.5.3 | Toute propriété client perdue, endommagée ou jugée impropre à l'utilisation fait l'objet d'un rapport au client enregistré et conservé (cf. 4.2.4). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.058824
Article 7.6 | Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure (ESM) | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.16667 | 0%
7.6 | L'exploitant détermine les activités de surveillance et de mesure à entreprendre pour apporter la preuve de la conformité aux exigences de maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | L'exploitant détermine les équipements de surveillance et de mesure (ESM) nécessaires pour apporter la preuve de la conformité aux exigences de maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 Maitrise des ESM | L'exploitant établit des procédures documentées pour assurer que les activités de surveillance et de mesure sont effectuées en cohérence avec les exigences de surveillance et de mesure. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | L'exploitant s'assure que les ECME sont étalonnés ou vérifiés à intervalles spécifiés ou avant leur utilisation par rapport à des étalons de mesures raccordés à des étalons de mesure internationaux. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | Lorsque les étalons de mesure n'existent pas, l'exploitant établit et enregistre une procédure sur la référence utilisée pour l'étalonnage. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | L'exploitant s'assure que les ECME sont réglés autant que nécessaire. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | L'exploitant s'assure que les ECME sont identifiés afin de pouvoir déterminer la validité de l'étalonnage et associer un DM à l'ECME avec lequel les actions auront été réalisées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | L'exploitant s'assure que les ECME sont protégés contre les réglages succeptibles d'invalider le résultat de la mesure. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | L'exploitant s'assure que les ECME sont protégés contre tous dommages et détériorations au cours de leur manutention, maintenance et stockage. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | L'exploitant enregistre et conserve les résultats d'étalonnage et de vérification des ECME. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | Lorsque l'ECME se révèle non-conforme aux exigences, l'exploitant évalue et enregistre la validité des résultats de mesures antérieurs. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
7.6 | Lorsque l'ECME se révèle non-conforme aux exigence entreprend également les actions appropriées sur l'ECME et le DM affecté. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
Article 8 | Mesures, analyse et amélioration | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Article |  |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
Article 8.1 | Généralités | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
8.1 | L'exploitant organise, planifie et met en œuvre les processus de surveillance, de mesure, d'analyse et d'amélioration pour démontrer la conformité de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.25
8.1 | L'exploitant organise, planifie et met en œuvre les processus de surveillance, de mesure, d'analyse et d'amélioration pour assurer la conformité du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.25
8.1 | L'exploitant organise, planifie et met en œuvre les processus de surveillance, de mesure, d'analyse et d'amélioration pour maintenir l'efficacité du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.25
8.1 | L'exploitant détermine pour cela les méthodes applicables, y compris les techniques statistiques et l'étendue de leur utilisation. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.25
Article 8.2 | Surveillance et mesures | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
8.2.1 | Le niveau de satisfaction des exigences du client est utilisé comme une des mesures de la performance du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.1 | Les méthodes permettant d'obtenir et d'utiliser ces informations sont déterminées, communiquées et comprises. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.1 | L'exploitant met en œuvre un système de retour d'information des clients (gestion des événements indésirables, réclamations, audit, enquête de satisfaction ...), permettant de détecter rapidement les problèmes de qualité de la maintenance ou la mise en évidence d'un risque non identifié lié à l'utilisation des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.1 | L'exploitant intègre ces éléments de retour d'information des clients dans les processus d'actions correctives ou préventives (8.5.2 et 8.5.3). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.2 | L'exploitant mène des audits internes à intervales planifiés pour déterminer si le système de management de la maintenance des DM est conforme aux dispositions planifiées, aux exigences définies par l'exploitant, et s'il est mis en oeuvre et entretenu de manière efficace. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.2 | Un programme d'audit est planifié en tenant compte de l'état et de l'importance des processus et des domaines à auditer et des réultats des audits précédents. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.2 | L'exploitant définit les critères, le champ, la fréquence et les méthodes d'audit. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.2 | Le choix des auditeurs et la réalisation des audits assurent l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.2 | Les auditeurs n'auditent pas leur propre travail. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.2 Audit interne | L'exploitant définit dans une procédure documentée les responsabilités et les exigences, pour planifier et mener les audits, rendre compte des résultats et conserver des enregistrements. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.2 | Des actions sans délai indu sont ménées pour éliminer les non-conformités détectées et leur causes. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.2 | Le plan d'action réalisé pour répondre aux non-conformités est consigné dans un rapport. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.2 | Les activités de suivi incluent la vérification des actions entreprises et le compte rendi des résultats de cette vérification (cf. 8.5.2). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.3 | L'exploitant utilise des méthodes appropriées pour la surveillance du système de management de la maintenance des DM, si possible en utilisant des indicateurs mesurables. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.3 | Les méthodes de surveillance du système de management de la maintenance des DM démontrent l'aptitude des processus à atteindre les résultats planifiés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.3 | Lorsque les résultats planifiés ne sont pas atteints,des corrections et des actions correctives sont entreprises pour assurer la conformité de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.4 | L'exploitant surveille et mesure les caractéristiques de la maintenance des DM afin de vérifier que les exigences relatives à la maintenance des DM ont été satisfaites. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.4 | La surveillance et la mesure des caractéristiques de la maintenance des DM est effectuée à des étapes appropriées du processus de réalisation de la maintenance des DM conformément aux dispositions planifiées (cf. 7.2) et aux procédures documentées (cf. 7.5.1.1). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.4 | La preuve de la conformité de la maintenance du DM aux critères d'acceptation est conservée. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.4 | L'identité de la (les) personne(s) ayant réalisé et validé la maintenance des DM est enregistrée. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
8.2.4 | La remise en service d'un DM après la réalisation de la maintenance n'est pas effectuée avant l'exécution satisfaisante des dispositons planifiées (cf. 7.2). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.047619
Article 8.3 | Maîtrise de la non-conformité | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
8.3 | L'exploitant assure l'identification et la maîtrise des cas où la maintenance des DM n'est pas conforme aux exigences spécifiées (cf.7.2) afin d'empêcher la remise en service d'un DM dont la maintenance n'a pas été réalisée de manière satisfaisante. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
8.3 | L'exploitant traite la maintenance non-conforme d'un DM en menant les actions permettant d'éliminer la non-conformité détectée et/ou en autorisant l'utilisation du DM, sa mise à disposition ou son acceptation par dérogation (avec information et accord du client) et/ou en menant les actions permettant d'empêcher l'utilisation du DM ou son application prévue à l'origine. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
8.3 | Les enregistrements de la nature des non-conformités et de toutes les actions ultérieures entreprises, y compris les dérogations obtenues, sont conservés (voir 4.2.4). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
8.3 | Lorsqu'une maintenance de DM non conforme est corrigée, l'exploiant vérifie à nouveau sa conformité aux exigences. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
8.3 | Lorsqu'une maintenance de DM non conforme est détectée après livraison, l'exploitant mène les actions adaptées aux effets, réels ou potentiels, de la non-conformité. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.2
Article 8.4 | Analyse des données | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
8.4 Analyse des données | L'exploitant établit des procédures documentées pour déterminer, recueillir et analyser les données appropriées pour démontrer la pertinence et l'efficacité du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.14286
8.4 | L'exploitant établit des procédures documentées pour évaluer les possibilités d'amélioration de l'efficacité du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.14286
8.4 | L'analyse des données fournit des informations sur les retours d'information du client (cf. 8.2.1). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.14286
8.4 | L'analyse des données fournit des informations sur la conformité aux exigences relatives à la maintenance des DM (cf. 7.1.1). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.14286
8.4 | L'analyse des données fournit des informations sur les caractéristiques et les évolutions des processus et de la maintenance des DM y compris les opportunités d'action préventive. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.14286
8.4 | L'analyse des données fournit des informations sur les fournisseurs. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.14286
8.4 | Les enregistrements des résultats de l'analyse des données sont conservés (cf. 4.2.4). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.14286
Article 8.5 | Amélioration | Insuffisant | 0% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités |  | Sous-Article |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% | Insuffisant | 0.2 | 0%
8.5.1 | L'exploitant identifie et met en œuvre les modifications nécessaires pours assurer et maintenir l'adéquation et l'efficacité permanentes du système de management de la maintenance des DM. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.1 | L'exploitant établit des procédures pour la diffusion et la mise en œuvre de fiches d'avertissement à destination des clients (cf. 7.1.3). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.1 | Ces procédures peuvent être mises en œuvre à tout moment. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.1 | Les enregistrements de toutes les investigations liées aux réclamations des clients sont conservés. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.1 | Lorsque l'investigation détermine que les activités de fournisseurs externes ont joué un rôle dans la réclamation du client, les informations pertinentes sont échangées entre l'exploitant et les fournisseurs impliqués (cf. 4.1). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.1 | Si une réclamation d'un client n'est pas suivie d'une action corective et/ou préventive, la raison est autorisée (cf. 5.5.1) et enregistrée (cf. 4.2.4). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.2 | L'exploitant mène des actions adaptées aux effets pour éliminer les causes des non-conformités afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent (actions correctives). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.2 | Les actions correctives sont adaptées aux effets des non-conformités rencontrées. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.2 Action corrective | Une procédure documentée est établie pour définir les exigences pour procéder à la revue des non-conformités, déterminer les causes de non-conformité, évaluer le besoin d'entreprendre des actions correctives, déterminer et mettre en œuvre les actions correctives, enregistrer les résultats des investigations et actions, procéder à la revue des actions mises en oeuvre et de leur efficacité. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.3 | L'exploitant détermine les actions adaptées aux effets pour éliminer les causes des non-conformités potentielles afin d'éviter qu'elles ne surviennent (actions préventives). | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.3 | Les actions préventives sont adaptées aux effets des problèmes potentiels. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
8.5.3 Action préventive | Une procédure documentée est établie pour définir les exigences pour procéder déterminer les non-conformités potentielles et leurs causes, évaluer le besoin d'entreprendre des actions préventives, déterminer et mettre en œuvre les actions préventives, enregistrer les résultats des investigations et actions menées, procéder à la revue des actions mises en oeuvre et de leur efficacité. | Choix de VÉRACITÉ |  | Libellé du critère quand il sera choisi |  | Choix de VÉRACITÉ | 1 |  | 0.083333
Note on B23: NB: avec le cas échéant, l'installation et les prestations associées.
Note on B94: L'actualisation des compétences peut être garantie par un plan de formation dans le temps
Note on B173: Ces exigences portent entre autre sur la vérification de la configuration avant retour du DM à l’utilisateur final (seuil d’alarme, catégorie de patient, autres préréglages, etc.), la présence des accessoires adéquats, les disponibilités des réactifs et consommables, les branchements et les connexions, etc...
Note on B205: NOTE : Les exigences légales et réglementaires nationales ou régionales peuvent exiger des procédures documentées pour la mise en œuvre et la maîtrise de l'application des techniques statistiques
Note on B211: NOTE : Pour des conseils relatifs à l'audit qualité, se référer à la NF EN ISO 19011

## Résultats et Actions
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme NF S99-170 | [5 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Autodiagnostic sur la norme NF S99-170
Indiquez le nom de l'établissement concerné par l'autodiagnostic
|  | Informations sur le Service Biomédical |  |  | Informations sur l'Autodiagnostic
| Responsable du Service Biomédical (ou de la Fonction) | Indiquez les NOM et Prénom du Responsable | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) : |  | 0 | Pensez à mettre la date !
| Email et téléphone du Responsable | Email | NOM de l'évaluateur : |  | 0 | Pensez à mettre le NOM !
|  | Téléphone | Email et Tél de l'évaluateur : |  | Indiquez l'email et le téléphone pour pouvoir contacter l'évaluateur
| Reconnaissances ou certifications déjà obtenues | Indiquez les reconnaissances qualité éventuelles déjà obtenues : ISO 9001, ISO 17050… | Noms des membres de l'équipe d'évaluation si elle est collective : |  | Indiquez les noms des personnes ayant été associées à l'évaluation (évite les subjectivités individuelles)
|  |  | TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFORMITÉ et de RÉALISATION pour RESPECTER les exigences de la norme NF S99-170 | [5 empty] | Utilitaires pour les CALCULS et les GRAPHIQUES
Niveaux de CONFORMITÉ des 23 SOUS-ARTICLES de la norme (et Moyenne) |  |  | Niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES aux exigences de la norme
|  |  |  | Moyenne générale : | 0% | Insuffisant | Histogramme des niveaux de CONFORMITÉ |  |  |  |  | Histogramme des niveaux de VÉRACITÉ
[7 empty] | CONFORMITÉ | Articles | Tracer la moyenne |  | VÉRACITÉ |  | Exigences
[7 empty] | Niveaux | 23 | : Total ou 0 |  | Niveaux | N° | 0
[7 empty] | Insuffisant | 23 | 23 |  | Faux | 2 | 0
Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des actions sur les 216 EXIGENCES | [6 empty] | Informel | 0 | 0 |  | Plutôt Faux | 3 | 0
[7 empty] | Convaincant | 0 | 0 |  | Plutôt Vrai | 4 | 0
[7 empty] | Conforme | 0 | 0 |  | Vrai | 5 | 0
BILAN, COMMENTAIRES et PLANS D'ACTION prioritaires pour l'amélioration du niveau de CONFORMITÉ aux exigences de la norme NF S99-170
Avertissement : toute zone blanche écrite en BLEU peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent être utilisées dans d'autres onglets.
Taux de CONFORMITÉ aux exigences pour les 23 SOUS-ARTICLES de la norme |  |  |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI en Interne ou en Externe | QUAND Dates début et fin
Plan n°1 :
Plan n°2 :
|  | en pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi}) |  | Plan n°3 :
TABLEAU de SYNTHÈSE des RÉSULTATS moyennés de l'évaluation qaunt au degré de réalisation des actions associées au respect des exigences de la norme NF S99-170 | [8 empty] | Coloriage des zones des ARTICLES |  |  | Tracage de la limite de CONFORMITÉ
|  |  |  | Evaluations | Taux % | Niveaux de CONFORMITÉ | Article 4 | Article 5 | Article 6 | Article 7 | Article 8 | 90%
| Niveau global pour tous les Articles de la norme NF S99-170 |  |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 |  |  |  | Utilitaires pour les CALCULS et les GRAPHIQUES
Article 4 | Système de management de la qualité de la maintenance et de la gestion des risques associés |  |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1
| Article 4.1 | Exigences générales |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90%
| Article 4.2 | Exigences relatives à la documentation |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90%
Article 5 | Responsabilité de la direction |  |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1
| Article 5.1 | Engagement de la direction |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90%
| Article 5.2 | Ecoute client |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90%
| Article 5.3 | Politique de maintenance de DM et de la maîtrise des risques associés |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90%
| Article 5.4 | Planification |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90%
| Article 5.5 | Responsabilité, autorité et communication |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90%
| Article 5.6 | Revue de direction |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90%
Article 6 | Management des ressources |  |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1
| Article 6.1 | Mise à disposition des ressources |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 90%
| Article 6.2 | Ressources humaines |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90%
| Article 6.3 | Infrastructures |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90%
| Article 6.4 | Environnement de travail |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 90%
Article 7 | Réalisation de la maintenance |  |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1
| Article 7.1 | Processsus relatifs aux clients |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 90%
| Article 7.2 | Mise en œuvre de la politique de maintenance |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 90%
| Article 7.3 | Stratégie de maintenance |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 90%
| Article 7.4 | Achats |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 90%
| Article 7.5 | Réalisation de la maintenance |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 90%
| Article 7.6 | Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure (ESM) |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 90%
Article 8 | Mesures, analyse et amélioration |  |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1
| Article 8.1 | Généralités |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 90%
| Article 8.2 | Surveillance et mesures |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90%
| Article 8.3 | Maîtrise de la non-conformité |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90%
| Article 8.4 | Analyse des données |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90%
| Article 8.5 | Amélioration |  | Insuffisant | 0% | Niveau 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90%

## Déclaration ISO 17050
Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050 |  |  | Enregistrement qualité : impression sur 1 page A4 100% en vertical
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : | Référence unique de la déclaration ISO 17050 :
Date de la déclaration + 1 an | date de la déclaration invalide
Objet de la déclaration : Niveau de CONFORMITÉ aux EXIGENCES de la norme NF S99-170
Indiquez le nom de l'établissement concerné par l'autodiagnostic
Nous soussigés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles ont été mesurés d'après les exigences de la norme NF S99-170.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Tableau des résultats de CONFORMITÉ de nos activités selon les exigences de la norme NF S99-170 |  | Taux moyen | Niveau
Niveau global pour tous les Articles de la norme NF S99-170 |  | 0% | Non déclarable
Article 4 : Système de management de la qualité de la maintenance et de la gestion des risques associés |  | 0% | Non déclarable
Article 5 : Responsabilité de la direction |  | 0% | Non déclarable
Article 6 : Management des ressources |  | 0% | Non déclarable
Article 7 : Réalisation de la maintenance |  | 0% | Non déclarable
Article 8 : Mesures, analyse et amélioration |  | 0% | Non déclarable
Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques | Documents spécifiques
Norme NF S99-170 "Maintenance des dispositifs médicaux - Système de management de la qualité pour la maintenance et la gestion des risques associés à l’exploitation des dispositifs médicaux", édition Afnor, www.afnor.org, 17-mai-2013 | Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir : Enregistrements qualité : indiquez ceux que vous mettrez à disposition d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et signés de ce fichier d'autodiagnostic
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) : Grille_autodiagnostic_NF_S99-170_UTC_vv.xlsx (vv étant un numéro de version évolutif) | Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document d'appui éventuel pour cette déclaration
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : | Personne responsable de l'organisme :
Indiquer les NOM et Prénom de la personne indépendante | Indiquez le nom de l'établissement concerné par l'autodiagnostic
Coordonnées professionnelles : | Coordonnées professionnelles :
Organisme de la personne indépendante | Indiquez les NOM et Prénom du Responsable
Adresse complète de l'organisme de la personne indépendante | Adresse complète de l'Exploitant
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la personne indépendante | Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
Tél et email de la personne indépendante | Email |  | Téléphone
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
Mettre la date de signature par la personne compétente | pas de date d'évaluation pour l'instant
Signature : | Signature :

## Benchmark & REX
Informations gardées CONFIDENTIELLES |  |  |  | Impression sur 1 feuille A4 100% en recto-verso format vertical
Benchmark et Retours d'EXpérience (REX) : pour contribuer à la dynamique collective
Avertissement : toute zone blanche écrite en BLEU peut être remplie ou modifiée.
Informations exploitées pour les Benchmarks |  |  | Anonymat garanti sur les retours reçus
Etablissement | Indiquez le nom de l'établissement concerné par l'autodiagnostic |  | 2 étapes SEULEMENT pour contribuer aux benchmarkings
Nom évaluateur | 0 |  | Etape 1 : | Indiquez vos retours d'expérience ci-dessous
Date évaluation | 0 |  | Etape 2 : | "Edition" + "Déplacer une feuille" pour obtenir cet ongelt seul
Reconnaissances | Indiquez les reconnaissances qualité éventuelles déjà obtenues : ISO 9001, ISO 17050… |  | Etape 3 : | Enregistrez l'onglet indépendant ainsi obtenu
Niveau déclarable ISO 17050 | Non déclarable |  |  | et adressez-le par email à gilbert.farges@utc.fr
Signataire indépendant ISO 17050 | Indiquer les NOM et Prénom de la personne indépendante - Organisme de la personne indépendante |  | Important : Renvoyez bien cet onglet en format Excel (.xls ou .xlsx)...
Date déclaration ISO 17050 | Mettre la date de signature par la personne compétente |  | ...sinon les copier-coller seront impossibles pour calculer les moyennes des réponses et vous faire profiter des analyses comparatives
Benchmark |  |  | REX = Retours d'EXpérience (soyez brefs..)
Pour établir des moyennes nationales |  |  | Pour connaître vos problèmesou suggestions d'usage de l'outil et pouvoir l'améliorer
Items | moyennes |  | Efficacité :
Moyenne | 0% |  | 1. L'outil d'autodiagnostic est exploitable (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
Article 4 |  |  | écrivez ici vos réponses…
Article 4.1 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 4.2 | 0% |  | 2. Le temps consacré à la saisie de l’autodiagnostic est de (mn ou heures) :
Article 5 |  |  | écrivez ici vos réponses…
Article 5.1 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 5.2 | 0% |  | 3. L'emploi de la grille d'autodiagnostic est compréhensible (oui / non / suggestions...) :
Article 5.3 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 5.4 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 5.5 | 0% |  | Efficience :
Article 5.6 | 0% |  | 4. Les priorités d’action sont identifiables (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
Article 6 |  |  | écrivez ici vos réponses…
Article 6.1 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 6.2 | 0% |  | 5. L’autodiagnostic réalisé permet de progresser (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
Article 6.3 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 6.4 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 7 |  |  | 6. La communication est améliorée (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
Article 7.1 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 7.2 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 7.3 | 0% |  | Qualité perçue :
Article 7.4 | 0% |  | 7. L'outil est bien perçu par l'équipe (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
Article 7.5 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 7.6 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 8 |  |  | 8. Nous souhaitons nous situer par rapport à une moyenne nationale (benchmarking) (oui / non) :
Article 8.1 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 8.2 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 8.3 | 0% |  | 9. L'image de notre service est améliorée (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
Article 8.4 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…
Article 8.5 | 0% |  | écrivez ici vos réponses…