## page de garde
Grille d'autodiagnostic Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) Réalisée par : C. BOU KHEIR , N. AYOUB , S. HANDOUF
Synthèse graphique
Mode d'emploi
Grille d'évaluation
synthèse des résultats
Acceuil

## mode d'emploi
MODE D'EMPLOI Objectif : L'outil d'autodiagnostic des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) selon les référentiels de l'OCDE , permet de mettre en évidence les plans d'amélioration à établir en mesurant les écarts entre les pratiques réelles et les pratiques du guide. L'objectif des BPL est d'assurer , en toute sécurité, de données d'essai fiables et de grande qualité.au sein des unité de recherches non-clinique. Structure de l'outil: L'outil est composé de 5 onglets principaux: 1- La grille d'évaluation : Elle est constituée d'un ensemble de 10 BPL avec leurs critères de réalisation. l'évaluation est réalisé suivant 4 niveaux (Faux, Plutôt faux, Plutôt vrai, Vrai ). 2-La grille de calcul : (Reservé pour les calculs des résultats) Elle présente les cotations en pourcentage de véracité de chaque choix de réponse : vrai = 100 % plutôt vrai = 70 % plutôt faux = 30 % faux = 0 % Chaque critère de réalisation est affectéeà une pondération en pourcentage est répartie de manière égale ,tel que la somme des critères d'une même BPL est égale à 100%. 3- La synthèse des résultats: Elle est présentée sous forme d’un tableau ,récapitulant les résultats obtenus entre 0 % et 100 % suite à une évaluation. L'utilisateur pourrait positionner ses actions d’amélioration selon les propositions suivantes : - Si le résultat d’une BPL est inférieur à 50 % : cela signifie que la bonne pratique est insuffisamment maîtrisée et qu’il faut établir un plan d’amélioration. - Si tous les résultats de toutes les BPL sont supérieurs à 50 %, et que la note totale pour l'ensemble des BPL est inférieure ou égale à 90 % : cela signifie que les principes des BPL sont globalement assez bien maitrisés, mais nécessitent des améliorations. - Si tous les résultats de toutes les BPL sont supérieurs à 50 %, et que la note totale pour l'ensemble des BPL est supérieure ou égale à 90 % : cela signifie que les principes sont bien maîtrisés, et que le laboratoire doit maintenir son niveau. 4- La synthèse graphique: Elle permet une lecture claire et rapide des résultats obtenus. Une zone indique à l’utilisateur le niveau 50 % afin de l’alerter sur les plans d’amélioration prioritaires . 5- La fiche d'alerte: Elle aide l’utilisateur à noter les points de dysfonctionnement que l'utilisateur a repéré suite aux résultats qu’il a obtenus
Synthèse graphique
Mode d'emploi
Grille d'évaluation
synthèse des résultats
Acceuil

## grille d'évaluation
Grille d'autodiagnostic Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
Critères de réalisation | faux | plutôt faux | plutôt vrai | vrai | réservé aux observations des évaluateurs
BPL1 : Organisation et personnel de l’installation d’essai (chapitre 1) La direction de l’installation d’essai et le personnel veillent au respect des présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire dans l’installation (1.1.1 ; 2a-b ; 3)
Il existe des supports contenant les qualifications, la formation, l’expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique (ex : Fiche poste) (1.1.2.c) | [5 empty] | 1
Les organigrammes fonctionnels et hiérarchiques sont rédigés et connus par le personnel. (1.1.2.d-e-m-n) | [5 empty] | 4
Il existe un programme d’assurance qualité doté d’un personnel spécifiquement affecté. (1.1.2.f) | [5 empty] | 4
Il existe une procédure écrite pour l'encadrement du personnel intérimaire et /ou stagiaire. (1.1.2.g) | [5 empty] | 4
Le directeur de l’étude vérifie que le plan de l’étude, et le rapport final dans le cas d’une étude multi-sites, décrit et définit le rôle de chaque Responsable principal des essais et de chaque laboratoire intervenant dans le déroulement de l’étude. (1.2;1.3 ; 1.1.2h-i-j-k-l-o) | [5 empty] | 4
Le personnel participant à la réalisation de l’étude est bien informé sur les bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l’étude. (1.4.1-2-3; 1.1.2p-q) | [5 empty] | 1
Le personnel de l’étude prend les précautions d’hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer une non-contamination de l’étude. (1.4.4) | [5 empty] | 0
BPL2 : Programme d’assurance qualité (chapitre 2) Le programme d’assurance qualité permet de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents Principes de bonnes pratiques de laboratoire. (2.1)
Il existe un programme d’assurance qualité faisant appel à tout document utile. (2.1.1) | [5 empty] | 4
Le programme d’assurance qualité est confié à une personne qualifiée, désignée par la direction. (2.1.2-3) | [5 empty] | 4
Le personnel chargé de l’assurance qualité conserve tous les plans d’étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l’installation d’essai. (2.2.a) | [5 empty] | 1
Le personnel chargé de l’assurance qualité vérifie que le plan de l’étude contient les informations nécessaires au respect des présents Principes de bonnes pratiques de laboratoire. (2.2.b) | [5 empty] | 56
Le personnel chargé de l’assurance qualité effectue des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents Principes de bonnes pratiques de laboratoire. (2.2.c-d) | [5 empty] | 4
Le personnel chargé de l’assurance qualité rend compte par écrit de tout résultat d’inspection à la direction et au Directeur de l’étude, ainsi qu’au ou aux Responsables principaux des essais et aux directions respectives. (2.2.e) | [5 empty] | 4
Le personnel chargé de l’assurance qualité rédige, signe une déclaration et précise la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l’étude inspectées ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction. (2.2.f) | [5 empty] | 4
BPL3 : Installations (chapitre 3) Les installations doivent répondre aux exigences de l’étude pour permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l’étude. (3.1)
Il existe un nombre suffisant de salles ou de locaux dans le laboratoire qui assure la séparation des systèmes d’essai utilisant des substances ou des organismes connus pour être, ou suspectés d’êtres, biologiquement dangereux. (3.2.1-2; 3.3.1) | [5 empty] | 1
Il existe des salles ou d’aires de stockage, séparés des salles ou locaux accueillant les systèmes d’essai, en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. (3.2.3;3.3.4) | [5 empty] | 1
Il existe des salles d’archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d’études, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d’essai, de référence et des spécimens. (3.4) | [5 empty] | 1
Les procédures de décontamination et de transport de déchets sont bien définies avec des installations de stockage et d’évacuation des déchets. (3.5) | [5 empty] | 1
BPL4 : Appareils, Matériels et Réactifs (chapitre 4) Il existe une description et une gestion de maintenance pour les appareils et les matériels en plus de l’étiquetage des réactifs
Les appareils, les matériaux et les réactifs occupent un emplacement correct au sein du laboratoire. (1) | [5 empty] | 4
Les appareils utilisés dans une étude sont périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. (2.a) | [5 empty] | 4
Les relevés des activités de maintenance et nettoyage sont conservés. (2.b) | [5 empty] | 4
Les appareils et matériaux utilisés dans une étude n’interfèrent pas de façon préjudiciable avec les systèmes d’essai. (3) | [5 empty] | 1
Les produits chimiques, réactifs et solutions sont étiquetés. Exemple : la concentration, la date d’expiration, instructions particulières pour le stockage, le préparateur…(4) | [5 empty] | 4
BPL5 : Système d’essai (chapitre 5) Il existe des systèmes d’essai physiques, chimiques et biologiques afin d’assurer l’obtention de données d’essai fiables et de grande qualité
Les appareils utilisés pour l’obtention de données chimiques et physiques occupent un emplacement correct et ont une capacité suffisante.(5.1.1) | [5 empty] | 4
L’intégrité des systèmes d’essai physiques et chimiques sont vérifiés. (5.1.2) | [5 empty] | 4
Les systèmes d’essai animaux et végétaux récemment reçus sont isolés jusqu’à ce que leurs états sanitaires soient évalués. (5.2.1) | [5 empty] | 4
Tout diagnostic ou traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, est consigné. (5.2.2) | [5 empty] | 4
Il existe des registres qui mentionnent l’origine, la date d’arrivée et l’état à l’arrivée des systèmes d’essai. (5.2.3) | [5 empty] | 4
Les systèmes d’essai biologiques sont acclimatés à l’environnement d’essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application. (5.2.4) | [5 empty] | 4
Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d’essai sont identifiés sur le logement ou le récipient des animaux et végétaux. (5.2.5) | [5 empty] | 4
Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d’essai sont nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. (5.2.6) | [5 empty] | 4
Les systèmes d’essai utilisés dans des études sur le terrain sont disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l’utilisation antérieure des produits nocifs. (5.2.7) | [5 empty] | 4
BPL6 : Eléments d’essai et de références (chapitre 6) Tout élément d’essai et de référence doit être identifié de façon appropriée pour chaque étude
Il existe des registres mentionnant la caractérisation des éléments d’essai et de référence, la date de réception, la date d’expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études. (6.1.1) | [5 empty] | 4
Les méthodes de manipulation et les outils de stockage assurent la qualité et la traçabilité des éléments d’essais et de références. (6.1.2-3) | [5 empty] | 4
Tout éléments d’essai et de référence est identifié de façon appropriée (code, nom, paramètres biologiques…). (6.2.1) | [5 empty] | 4
Pour chaque étude, la nature exacte des éléments d’essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d’autres caractéristiques sont connus. (6.2.2-3) | [5 empty] | 3
Pour toutes les études, la stabilité des éléments d’essai et de référence dans les conditions de stockage et d’essai est connue. (6.2.4-5) | [5 empty] | 2
Un échantillon de chaque lot de l’élément d’essai est conservé à des fins d’analyse pour toutes les études, à l’exception des études à court terme. (6.2.6) | [5 empty] | 4
BPL7 : Modes opératoires normalisés (chapitre 7) Le Laboratoire doit posséder des documents qui précise la méthode d'analyse, le protocole ou la façon de procéder; techniques et procédures détaillées prescrites, acceptées comme méthodes pour effectuer certaines tâches régulières ou répétitives.
Il existe des modes opératoires normalises écrits, approuvés par la direction du laboratoire. (7.1) | [5 empty] | 1
Les modes opératoires normalises correspondant aux travaux qui s’y effectuent sont accessible par chaque section ou zone distincte du laboratoire. (7.2-3) | [5 empty] | 4
Le laboratoire dispose de modes opératoires normalisés concernant : les éléments d’essai et de référence (étiquetage, manutention…), les appareils (Utilisation, entretien..), les systèmes informatiques (validation, exploitation…) et les réactifs (préparation et étiquetage). (7.4.1-2) | [5 empty] | 2
Le laboratoire dispose de modes opératoires normalisés concernant l’enregistrement des données, l’établissement des rapports, le stockage et la consultation des donnés. (7.4.3) | [5 empty] | 4
Le laboratoire dispose de modes opératoires normalisés concernant le système d’essai (ex : préparation du local et conditions d’ambiance pour le système d’essai, manipulation des individus appartenant au système d’essai qui sont trouvés mourant ou morts au cours de l’étude). (7.4.4) | [5 empty] | 3
BPL8 : Réalisation de l’étude (chapitre 8) Pour les études d’essai un plan d’étude est nécessaire avant le début des travaux afin de définir chaque étude de façon appropriée en donnant tous les renseignements nécessaires.
Un plan d’étude est établi pour chaque étude avant le début des travaux. (8.1.1) | [5 empty] | 4
Ce plan d’étude est signé et daté par le directeur de l’étude et approuvé par la direction du laboratoire. (8.1.1) | [5 empty] | 4
Les amendements apportés au plan de l’étude sont justifiés puis datés et signés par le directeur de l’étude. (8.1.2) | [5 empty] | 4
Il existe un plan d’étude servant à l’identification de l’étude et contenant les éléments d’essai et de référence. (8.2.1) | [5 empty] | 2
Les renseignements relatifs au donneur d’ordre et à l’installation d’essai sont notés dans le plan de l’étude. (8.2.2) | [5 empty] | 3
Les dates proposées pour le début et la fin de l’expérimentation sont notées dans le plan de l’étude. (8.2.3) | [5 empty] | 2
La liste des enregistrements, les modifications concernant le système d’essai et les comptes rendus qu’il faut conserver, sont notés dans le plan de l’étude. (8.2.4-5-6) | [5 empty] | 4
Chaque étude est identifiée et se déroule conformément au plan arrêté, les données obtenues sont enregistrées de manière directe, rapide et précise dans le plan de l’étude par la personne qui les relève. (8.3) | [5 empty] | 4
BPL9 : Établissement du rapport sur les résultats de l’étude (chapitre 9) Pour les études d’essais un rapport final est nécessaire afin de capitaliser l’étude et l’archivée
Un rapport final est établi pour chaque étude. (9.1.1) | [5 empty] | 1
Les Responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l’étude signent et datent leurs rapports. (9.1.2-3) | [5 empty] | 1
Les corrections et additions apportées au rapport final sont présentées sous forme d’amendements. Ces amendements précisent clairement la raison des corrections ou des additions et sont signés et datés par le Directeur de l’étude. (9.1.4-5) | [5 empty] | 1
Il existe un rapport final servant à l’identification de l’étude et contenant les éléments d’essai et de référence. (9.2.1) | [5 empty] | 1
Les renseignements relatifs au donneur d’ordre et à l’installation d’essai sont notés dans le rapport final. (9.2.2) | [5 empty] | 1
Les dates de début et d’achèvement de l’expérimentation sont notées dans le rapport. (9.3) | [5 empty] | 4
Il existe une déclaration sur le programme d’assurance qualité énumérant les types d’inspections réalisées et leurs dates etc. dans le rapport final. (9.4) | [5 empty] | 4
Il existe une description des méthodes et des matériaux utilisés durant l’étude dans le rapport final. (9.5) | [5 empty] | 0
Les résultats, le lieu où le plan de l’étude, les échantillons des éléments d’essai et de référence, ainsi que le rapport final sont conservés. (9.7) | [5 empty] | 4
BPL10 : Stockage et conservation des archives et des matériaux (chapitre 10) Le stockage des archives et des matériaux doivent être conservés pendant la période spécifiée par les autorités compétentes.
Le plan de l’étude, les données brutes, les échantillons des éléments d’essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude sont conservés dans les archives. (10.1.a) | [5 empty] | 3
Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d’assurance qualité sont conservés dans les archives. (10.1.b) | [5 empty] | 3
Les relevés des qualifications, de la formation, de l’expérience et des descriptions des tâches du personnel sont conservés dans les archives. (10.1.c) | [5 empty] | 4
Des comptes rendus et rapports relatifs à l’entretien et à l’étalonnage de l’équipement sont conserves dans les archives. (10.1.d) | [5 empty] | 4
Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques sont conservés dans les archives. (10.1.e) | [5 empty] | 0
Le dossier chronologique de l’application des modes opératoires normalisés est conservé dans les archives. (10.1.f) | [5 empty] | 4
La traçabilité est assurée pour les éléments archivés, le personnel habilité et pour les entrées et sorties. (10.2-3) | [5 empty] | 4
Les archives sont remises aux donneurs d’ordre en cas de cessation d’activités. (10.4) | [5 empty] | 4
Synthèse graphique
Mode d'emploi
Grille d'évaluation
synthèse des résultats
Acceuil
Synthèse graphique
Mode d'emploi
Grille d'évaluation
synthèse des résultats
Acceuil

## grille de cotation
Cotation
| 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | NA |  | pondération | note
BPL1 | [7 empty] | 0.7
Il existe des supports contenant les qualifications, la formation, l’expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique (ex : Fiche poste) (1.1.2.c) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
Les organigrammes fonctionnels et hiérarchiques sont rédigés et connus par le personnel. (1.1.2.d-e-m-n) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1
Il existe un programme d’assurance qualité doté d’un personnel spécifiquement affecté. (1.1.2.f) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1
Il existe une procédure écrite pour l'encadrement du personnel intérimaire et /ou stagiaire. (1.1.2.g) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4
Le directeur de l’étude vérifie que le plan de l’étude, et le rapport final dans le cas d’une étude multi-sites, décrit et définit le rôle de chaque Responsable principal des essais et de chaque laboratoire intervenant dans le déroulement de l’étude. (1.2;1.3 ; 1.1.2h-i-j-k-l-o) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1
Le personnel participant à la réalisation de l’étude est bien informé sur les bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l’étude. (1.4.1-2-3; 1.1.2p-q) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
Le personnel de l’étude prend les précautions d’hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer une non-contamination de l’étude. (1.4.4) | [5 empty] | 0 | 0.1 | 0
BPL2 | [7 empty] | 0.714
Il existe un programme d’assurance qualité faisant appel à tout document utile. (2.1.1) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.143 | 0.143
Le programme d’assurance qualité est confié à une personne qualifiée, désignée par la direction. (2.1.2-3) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.143 | 0.143
Le personnel chargé de l’assurance qualité conserve tous les plans d’étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l’installation d’essai. (2.2.a) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.143 | 0
Le personnel chargé de l’assurance qualité vérifie que le plan de l’étude contient les informations nécessaires au respect des présents Principes de bonnes pratiques de laboratoire. (2.2.b) | [5 empty] | 0 | 0.143 | 0
Le personnel chargé de l’assurance qualité effectue des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents Principes de bonnes pratiques de laboratoire. (2.2.c-d) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.143 | 0.143
Le personnel chargé de l’assurance qualité rend compte par écrit de tout résultat d’inspection à la direction et au Directeur de l’étude, ainsi qu’au ou aux Responsables principaux des essais et aux directions respectives. (2.2.e) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.143 | 0.143
Le personnel chargé de l’assurance qualité rédige, signe une déclaration et précise la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l’étude inspectées ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction. (2.2.f) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.142 | 0.142
BPL3 | [7 empty] | 0
Il existe un nombre suffisant de salles ou de locaux dans le laboratoire qui assure la séparation des systèmes d’essai utilisant des substances ou des organismes connus pour être, ou suspectés d’êtres, biologiquement dangereux. (3.2.1-2; 3.3.1) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
Il existe des salles ou d’aires de stockage, séparés des salles ou locaux accueillant les systèmes d’essai, en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. (3.2.3;3.3.4) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
Il existe des salles d’archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d’études, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d’essai, de référence et des spécimens. (3.4) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
Les procédures de décontamination et de transport de déchets sont bien définies avec des installations de stockage et d’évacuation des déchets. (3.5) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
BPL4 | [7 empty] | 0.8
Les appareils, les matériaux et les réactifs occupent un emplacement correct au sein du laboratoire. (1) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2
Les appareils utilisés dans une étude sont périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. (2.a) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2
Les relevés des activités de maintenance et nettoyage sont conservés. (2.b) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2
Les appareils et matériaux utilisés dans une étude n’interfèrent pas de façon préjudiciable avec les systèmes d’essai. (3) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
Les produits chimiques, réactifs et solutions sont étiquetés. Exemple : la concentration, la date d’expiration, instructions particulières pour le stockage, le préparateur…(4) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2
BPL5 | [7 empty] | 1
Les appareils utilisés pour l’obtention de données chimiques et physiques occupent un emplacement correct et ont une capacité suffisante.(5.1.1) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1111 | 0.1111
L’intégrité des systèmes d’essai physiques et chimiques sont vérifiés. (5.1.2) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1111 | 0.1111
Les systèmes d’essai animaux et végétaux récemment reçus sont isolés jusqu’à ce que leurs états sanitaires soient évalués. (5.2.1) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1111 | 0.1111
Tout diagnostic ou traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, est consigné. (5.2.2) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1111 | 0.1111
Il existe des registres qui mentionnent l’origine, la date d’arrivée et l’état à l’arrivée des systèmes d’essai. (5.2.3) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1111 | 0.1111
Les systèmes d’essai biologiques sont acclimatés à l’environnement d’essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application. (5.2.4) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1111 | 0.1111
Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d’essai sont identifiés sur le logement ou le récipient des animaux et végétaux. (5.2.5) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1111 | 0.1111
Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d’essai sont nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. (5.2.6) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1111 | 0.1111
Les systèmes d’essai utilisés dans des études sur le terrain sont disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l’utilisation antérieure des produits nocifs. (5.2.7) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1112 | 0.1112
BPL6 | [7 empty] | 0.8334
Il existe des registres mentionnant la caractérisation des éléments d’essai et de référence, la date de réception, la date d’expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études. (6.1.1) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1666 | 0.1666
Les méthodes de manipulation et les outils de stockage assurent la qualité et la traçabilité des éléments d’essais et de références. (6.1.2-3) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1666 | 0.1666
Tout éléments d’essai et de référence est identifié de façon appropriée (code, nom, paramètres biologiques…). (6.2.1) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.1666 | 0.1666
Pour chaque étude, la nature exacte des éléments d’essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d’autres caractéristiques sont connus. (6.2.2-3) |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.1666 | 0.11662
Pour toutes les études, la stabilité des éléments d’essai et de référence dans les conditions de stockage et d’essai est connue. (6.2.4-5) |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.1666 | 0.04998
Un échantillon de chaque lot de l’élément d’essai est conservé à des fins d’analyse pour toutes les études, à l’exception des études à court terme. (6.2.6) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.167 | 0.167
BPL7 | [7 empty] | 0.6
Il existe des modes opératoires normalises écrits, approuvés par la direction du laboratoire. (7.1) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
Les modes opératoires normalises correspondant aux travaux qui s’y effectuent sont accessible par chaque section ou zone distincte du laboratoire. (7.2-3) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2
Le laboratoire dispose de modes opératoires normalisés concernant : les éléments d’essai et de référence (étiquetage, manutention…), les appareils (Utilisation, entretien..), les systèmes informatiques (validation, exploitation…) et les réactifs (préparation et étiquetage). (7.4.1-2) |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.06
Le laboratoire dispose de modes opératoires normalisés concernant l’enregistrement des données, l’établissement des rapports, le stockage et la consultation des donnés. (7.4.3) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2
Le laboratoire dispose de modes opératoires normalisés concernant le système d’essai (ex : préparation du local et conditions d’ambiance pour le système d’essai, manipulation des individus appartenant au système d’essai qui sont trouvés mourant ou morts au cours de l’étude). (7.4.4) |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.2 | 0.14
BPL8 | [7 empty] | 0.7875
Un plan d’étude est établi pour chaque étude avant le début des travaux. (8.1.1) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
Ce plan d’étude est signé et daté par le directeur de l’étude et approuvé par la direction du laboratoire. (8.1.1) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
Les amendements apportés au plan de l’étude sont justifiés puis datés et signés par le directeur de l’étude. (8.1.2) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
Il existe un plan d’étude servant à l’identification de l’étude et contenant les éléments d’essai et de référence. (8.2.1) |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.125 | 0.0375
Les renseignements relatifs au donneur d’ordre et à l’installation d’essai sont notés dans le plan de l’étude. (8.2.2) |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.125 | 0.0875
Les dates proposées pour le début et la fin de l’expérimentation sont notées dans le plan de l’étude. (8.2.3) |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.125 | 0.0375
La liste des enregistrements, les modifications concernant le système d’essai et les comptes rendus qu’il faut conserver, sont notés dans le plan de l’étude. (8.2.4-5-6) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
Chaque étude est identifiée et se déroule conformément au plan arrêté, les données obtenues sont enregistrées de manière directe, rapide et précise dans le plan de l’étude par la personne qui les relève. (8.3) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
BPL9 | [7 empty] | 0.334
Un rapport final est établi pour chaque étude. (9.1.1) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.111 | 0
Les Responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l’étude signent et datent leurs rapports. (9.1.2-3) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.111 | 0
Les corrections et additions apportées au rapport final sont présentées sous forme d’amendements. Ces amendements précisent clairement la raison des corrections ou des additions et sont signés et datés par le Directeur de l’étude. (9.1.4-5) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.111 | 0
Il existe un rapport final servant à l’identification de l’étude et contenant les éléments d’essai et de référence. (9.2.1) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.111 | 0
Les renseignements relatifs au donneur d’ordre et à l’installation d’essai sont notés dans le rapport final. (9.2.2) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.111 | 0
Les dates de début et d’achèvement de l’expérimentation sont notées dans le rapport. (9.3) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.111 | 0.111
Il existe une déclaration sur le programme d’assurance qualité énumérant les types d’inspections réalisées et leurs dates etc. dans le rapport final. (9.4) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.111 | 0.111
Il existe une description des méthodes et des matériaux utilisés durant l’étude dans le rapport final. (9.5) | [5 empty] | 0 | 0.111 | 0
Les résultats, le lieu où le plan de l’étude, les échantillons des éléments d’essai et de référence, ainsi que le rapport final sont conservés. (9.7) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.112 | 0.112
BPL10 | [7 empty] | 0.8
Le plan de l’étude, les données brutes, les échantillons des éléments d’essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude sont conservés dans les archives. (10.1.a) |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.125 | 0.0875
Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d’assurance qualité sont conservés dans les archives. (10.1.b) |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.125 | 0.0875
Les relevés des qualifications, de la formation, de l’expérience et des descriptions des tâches du personnel sont conservés dans les archives. (10.1.c) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
Des comptes rendus et rapports relatifs à l’entretien et à l’étalonnage de l’équipement sont conserves dans les archives. (10.1.d) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques sont conservés dans les archives. (10.1.e) | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0
Le dossier chronologique de l’application des modes opératoires normalisés est conservé dans les archives. (10.1.f) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
La traçabilité est assurée pour les éléments archivés, le personnel habilité et pour les entrées et sorties. (10.2-3) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
Les archives sont remises aux donneurs d’ordre en cas de cessation d’activités. (10.4) |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.125 | 0.125
NOTE TOTALE OBTENU POUR L'ENSEMBLE des BP | [7 empty] | 65.69%
GRILLE DE COTATION

## résultats
SYNTHESE DES RESULTATS |  |  | Limite inferieure souhaité par BPL
Bonne Pratique | Titre | Note
BPL1 | Organisation et personnel de l’installation d’essai | 70% | 50%
BPL2 | Programme d’assurance qualité | 71.4% | 50%
BPL3 | Installations | 0% | 50%
BPL4 | Appareils, Matériels et Réactifs | 80% | 50%
BPL5 | Système d’essai | 100% | 50%
BPL6 | Eléments d’essai et de références | 83.34% | 50%
BPL7 | Modes opératoires normalisés | 60% | 50%
BPL8 | Réalisation de l’étude | 78.75% | 50%
BPL9 | Établissement du rapport sur les résultats de l’étude | 33.4% | 50%
BPL10 | Stockage et conservation des archives et des matériaux | 80% | 50%
NOTE TOTALE |  | 65.69%
Synthèse graphique
Mode d'emploi
Grille d'évaluation
synthèse des résultats
Acceuil

## cartographie
Synthèse graphique
Mode d'emploi
Grille d'évaluation
synthèse des résultats
Acceuil
Remarque : Pour noter vos dysfontionnement , l'outil vous propose une " fiche d'alerte " préétablie.
Fiche d'alerte
Proposition d'interprétation de votre résultat

## fiche d'alerte
SITE :
| DYSFONCTIONNEMENT 1 | DYSFONCTIONNEMENT 2 | DYSFONCTIONNEMENT 3
Auditeur :
Date :
PROBLEME:
FAITS :
CAUSES :
CONSEQUENCES :
RECOMMANDATIONS :
PROPOSITIONS :
FICHE D'ALERTE
Acceuil